| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 专用教室 | III | 侧面 | 140.02 | 140.02 | 100 |
|  | 1003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.01 | 137.01 | 100 |
|  | 1004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.08 | 137.08 | 100 |
|  | 1006 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.03 | 137.03 | 100 |
|  | 1007 | 专用教室 | III | 侧面 | 69.94 | 69.94 | 100 |
|  | 1008 | 专用教室 | III | 侧面 | 60.61 | 57.70 | 95 |
| 2 | 2002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.71 | 174.71 | 100 |
|  | 2003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.41 | 174.41 | 100 |
|  | 2004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.09 | 137.09 | 100 |
|  | 2005 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.35 | 137.35 | 100 |
|  | 2006 | 专用教室 | III | 侧面 | 93.83 | 93.83 | 100 |
|  | 2007 | 专用教室 | III | 侧面 | 93.82 | 93.82 | 100 |
|  | 2008 | 专用教室 | III | 侧面 | 69.22 | 69.22 | 100 |
|  | 2012 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.07 | 46.07 | 100 |
|  | 2013 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.19 | 46.19 | 100 |
|  | 2016 | 专用教室 | III | 侧面 | 21.58 | 21.58 | 100 |
| 3 | 3002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.41 | 174.41 | 100 |
|  | 3003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.41 | 137.41 | 100 |
|  | 3004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.09 | 137.09 | 100 |
|  | 3005 | 专用教室 | III | 侧面 | 93.84 | 93.84 | 100 |
|  | 3006 | 专用教室 | III | 侧面 | 93.12 | 93.12 | 100 |
|  | 3007 | 专用教室 | III | 侧面 | 69.94 | 69.94 | 100 |
|  | 3008 | 专用教室 | III | 侧面 | 69.93 | 69.93 | 100 |
|  | 3011 | 专用教室 | III | 侧面 | 45.46 | 45.46 | 100 |
|  | 3018 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.66 | 174.66 | 100 |
| 4 | 4002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.41 | 174.41 | 100 |
|  | 4003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.41 | 137.41 | 100 |
|  | 4004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.09 | 137.09 | 100 |
|  | 4005 | 专用教室 | III | 侧面 | 93.84 | 93.84 | 100 |
|  | 4006 | 专用教室 | III | 侧面 | 93.82 | 93.82 | 100 |
|  | 4007 | 专用教室 | III | 侧面 | 93.12 | 93.12 | 100 |
|  | 4010 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.18 | 46.18 | 100 |
|  | 4011 | 专用教室 | III | 侧面 | 45.46 | 45.46 | 100 |
|  | 4018 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.66 | 174.66 | 100 |
| 5 | 5002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.41 | 174.41 | 100 |
|  | 5003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.66 | 174.66 | 100 |
|  | 5004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.41 | 137.41 | 100 |
|  | 5005 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.09 | 137.09 | 100 |
|  | 5008 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.22 | 46.22 | 100 |
|  | 5009 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.21 | 46.21 | 100 |
|  | 5010 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.18 | 46.18 | 100 |
|  | 5011 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.18 | 46.18 | 100 |
|  | 5012 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.18 | 46.18 | 100 |
|  | 5013 | 专用教室 | III | 侧面 | 46.18 | 46.18 | 100 |
|  | 5014 | 专用教室 | III | 侧面 | 45.50 | 45.50 | 100 |
|  | 5015 | 专用教室 | III | 侧面 | 45.46 | 45.46 | 100 |
| 6 | 6002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.41 | 174.41 | 100 |
|  | 6003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 174.62 | 174.62 | 100 |
|  | 6004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.42 | 137.42 | 100 |
|  | 6005 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 137.09 | 137.09 | 100 |