建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-东莞 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月2日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | NCAABF5D70CB264FF |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	4

6	窗墙比	4

6.1	窗墙比	4

6.2	外窗表	5

7	天窗	11

7.1	天窗屋顶比	11

7.2	天窗类型	11

8	外窗热工	11

8.1	外窗构造	11

8.2	外遮阳类型	11

8.3	平均传热系数	11

8.4	综合太阳得热系数	18

8.5	总体热工性能	25

9	规定性指标检查结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-东莞 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.02° | 东经：113.45° |
| 建筑面积 | 地上26297㎡ 地下1539㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |  |
| 建筑高度 | 25.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 123600.11 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 37135.80 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 硅酸铝保温涂层 | 0.021 | 0.562 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1048.2 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（3） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（3） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 外窗：铝塑共挤窗框+Low-E中空玻璃（K=2.1）(2)：

传热系数2.100W/m^2.K，自身遮阳系数0.320

2. 幕墙：铝塑共挤窗框+Low-E中空玻璃（K=2.1）：

传热系数2.100W/m^2.K，自身遮阳系数0.410

体形系数

| 外表面积 | 37135.80 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 123600.11 |
| 体形系数 | 0.30 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 1024.13 | 2519.22 | 0.41 |
| 北向 | 立面4 | 1319.83 | 3898.51 | 0.34 |
| 东向 | 立面1 | 329.99 | 1175.78 | 0.28 |
| 西向 | 立面2 | 830.56 | 2200.81 | 0.38 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1024.13 |  | 5.98×4.80 | 1 | 1 | 28.72 | 28.72 |
|  |  | 26.50×4.80 | 1 | 1 | 127.19 | 127.19 |
|  |  | 1.18×4.20 | 2 | 1 | 4.95 | 4.95 |
|  |  | 2.40×2.10 | 2 | 14 | 5.04 | 70.56 |
|  |  | 0.41×4.20 | 2 | 1 | 1.72 | 1.72 |
|  |  | 0.58×4.20 | 2 | 1 | 2.44 | 2.44 |
|  |  | 0.65×4.20 | 2 | 1 | 2.73 | 2.73 |
|  |  | 0.69×4.20 | 2 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  | 0.38×4.20 | 2 | 1 | 1.58 | 1.58 |
|  |  | 1.00×4.20 | 2 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | 0.65×4.20 | 2 | 1 | 2.72 | 2.72 |
|  |  | 0.53×4.20 | 2 | 1 | 2.21 | 2.21 |
|  |  | 0.48×4.20 | 2 | 1 | 2.03 | 2.03 |
|  |  | 0.34×4.20 | 2 | 1 | 1.42 | 1.42 |
|  |  | 0.27×4.20 | 2 | 1 | 1.13 | 1.13 |
|  |  | 0.77×4.20 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 |
|  |  | 1.50×0.90 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | 1.50×2.30 | 2 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | 0.21×4.20 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | 2.31×4.20 | 2 | 1 | 9.71 | 9.71 |
|  |  | 2.66×4.20 | 2 | 1 | 11.16 | 11.16 |
|  |  | 0.32×4.20 | 2 | 1 | 1.36 | 1.36 |
|  |  | 0.13×4.20 | 2 | 1 | 0.56 | 0.56 |
|  |  | 0.44×4.20 | 2 | 1 | 1.86 | 1.86 |
|  |  | 2.40×0.90 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | 2.40×2.30 | 2 | 1 | 5.52 | 5.52 |
|  |  | 0.29×4.20 | 2 | 1 | 1.22 | 1.22 |
|  |  | 1.47×4.00 | 3 | 1 | 5.87 | 5.87 |
|  |  | 3.30×1.90 | 3 | 4 | 6.27 | 25.08 |
|  |  | 1.47×4.00 | 3 | 1 | 5.87 | 5.87 |
|  |  | 0.10×4.00 | 3 | 1 | 0.40 | 0.40 |
|  |  | 2.04×4.00 | 3 | 1 | 8.16 | 8.16 |
|  |  | 0.76×4.00 | 3 | 1 | 3.03 | 3.03 |
|  |  | 0.76×4.00 | 3 | 1 | 3.02 | 3.02 |
|  |  | 1.16×4.00 | 3 | 2 | 4.64 | 9.28 |
|  |  | 0.92×4.00 | 3 | 1 | 3.68 | 3.68 |
|  |  | 3.30×1.00 | 3,5 | 6 | 3.30 | 19.80 |
|  |  | 3.30×0.90 | 3,5 | 6 | 2.97 | 17.82 |
|  |  | 0.92×4.00 | 3 | 1 | 3.68 | 3.68 |
|  |  | 0.25×4.00 | 5 | 1 | 0.99 | 0.99 |
|  |  | 2.70×1.00 | 5 | 3 | 2.70 | 8.10 |
|  |  | 2.70×0.90 | 5 | 1 | 2.43 | 2.43 |
|  |  | 0.62×4.00 | 5 | 1 | 2.48 | 2.48 |
|  |  | 0.05×4.00 | 5 | 1 | 0.20 | 0.20 |
|  |  | 0.22×4.00 | 5 | 1 | 0.88 | 0.88 |
|  |  | 0.28×4.00 | 5 | 1 | 1.13 | 1.13 |
|  |  | 0.61×4.00 | 5 | 1 | 2.43 | 2.43 |
|  |  | 0.69×4.00 | 5 | 1 | 2.74 | 2.74 |
|  |  | 0.23×4.00 | 5 | 1 | 0.93 | 0.93 |
|  |  | 0.01×4.00 | 5 | 1 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | 3.00×1.00 | 5 | 2 | 3.00 | 6.00 |
|  |  | 0.21×4.00 | 5 | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  |  | 0.10×4.00 | 5 | 1 | 0.40 | 0.40 |
|  |  | 0.16×0.80 | 6 | 2 | 0.13 | 0.26 |
|  |  | 0.60×0.20 | 6 | 18 | 0.12 | 2.16 |
|  |  | 0.16×0.80 | 6 | 5 | 0.13 | 0.64 |
|  |  | 0.42×0.80 | 6 | 3 | 0.34 | 1.01 |
|  |  | 0.42×0.80 | 6 | 3 | 0.34 | 1.02 |
|  |  | 0.43×0.80 | 6 | 2 | 0.34 | 0.68 |
|  |  | 0.43×0.80 | 6 | 1 | 0.34 | 0.34 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | 0.11×0.80 | 6 | 1 | 0.08 | 0.08 |
|  | C0606 | 0.60×0.60 | 6 | 18 | 0.36 | 6.48 |
|  | C1233 | 1.20×3.30 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 |
|  | C1510 | 1.50×1.00 | 2 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~4 | 19 | 4.41 | 83.79 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 3 | 2 | 5.04 | 10.08 |
|  | C2410 | 2.40×1.00 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~4 | 42 | 5.04 | 211.68 |
|  | C2721 | 2.70×2.10 | 5,7 | 3 | 5.67 | 17.01 |
|  | C3021 | 3.00×2.10 | 5,7 | 7 | 6.30 | 44.10 |
|  | C3321 | 3.30×2.10 | 3,5,7 | 15 | 6.93 | 103.95 |
|  | C3333 | 3.30×3.30 | 1 | 9 | 10.89 | 98.01 |
| 北向 1319.83 |  | 7.10×4.80 | 1 | 1 | 34.09 | 34.09 |
|  |  | 11.03×4.80 | 1 | 1 | 52.96 | 52.96 |
|  |  | 1.15×4.80 | 1 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  |  | 1.80×1.40 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | 1.05×4.80 | 1 | 1 | 5.03 | 5.03 |
|  |  | 2.75×4.80 | 1 | 1 | 13.19 | 13.19 |
|  |  | 7.28×4.80 | 1 | 1 | 34.95 | 34.95 |
|  |  | 0.45×4.80 | 1 | 2 | 2.14 | 4.28 |
|  |  | 0.89×4.80 | 1 | 1 | 4.28 | 4.28 |
|  |  | 5.72×4.80 | 1 | 1 | 27.47 | 27.47 |
|  |  | 0.40×4.80 | 1 | 1 | 1.94 | 1.94 |
|  |  | 0.12×4.20 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | 2.40×2.10 | 2 | 6 | 5.04 | 30.24 |
|  |  | 0.54×4.20 | 2 | 1 | 2.27 | 2.27 |
|  |  | 0.69×4.20 | 2 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  | 0.64×4.20 | 2 | 1 | 2.69 | 2.69 |
|  |  | 1.13×4.20 | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 |
|  |  | 1.72×4.20 | 2 | 1 | 7.24 | 7.24 |
|  |  | 0.64×4.20 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | 3.30×2.10 | 2 | 3 | 6.93 | 20.79 |
|  |  | 0.60×4.20 | 2 | 1 | 2.51 | 2.51 |
|  |  | 0.76×4.20 | 2 | 1 | 3.19 | 3.19 |
|  |  | 0.71×4.20 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 1.31×4.20 | 2 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  |  | 1.27×4.20 | 2 | 1 | 5.33 | 5.33 |
|  |  | 0.60×4.20 | 2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | 1.20×0.80 | 2 | 2 | 0.96 | 1.92 |
|  |  | 0.98×4.20 | 2 | 1 | 4.11 | 4.11 |
|  |  | 2.76×4.20 | 2 | 1 | 11.61 | 11.61 |
|  |  | 2.77×4.20 | 2 | 1 | 11.65 | 11.65 |
|  |  | 0.83×4.20 | 2 | 1 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | 0.76×4.20 | 2 | 1 | 3.18 | 3.18 |
|  |  | 1.77×4.20 | 2 | 1 | 7.43 | 7.43 |
|  |  | 1.50×4.20 | 2 | 1 | 6.31 | 6.31 |
|  |  | 1.43×4.20 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | 2.44×4.20 | 2 | 1 | 10.23 | 10.23 |
|  |  | 0.64×4.00 | 3~4 | 2 | 2.57 | 5.14 |
|  |  | 3.30×1.90 | 3~4 | 6 | 6.27 | 37.62 |
|  |  | 0.60×4.00 | 3~4 | 2 | 2.39 | 4.78 |
|  |  | 0.76×4.00 | 3~4 | 2 | 3.04 | 6.07 |
|  |  | 0.71×4.00 | 3~4 | 2 | 2.86 | 5.71 |
|  |  | 1.31×4.00 | 3~4 | 2 | 5.25 | 10.50 |
|  |  | 1.27×4.00 | 3~4 | 2 | 5.08 | 10.15 |
|  |  | 18.55×4.00 | 3 | 1 | 74.21 | 74.21 |
|  |  | 1.20×0.60 | 3 | 1 | 0.72 | 0.72 |
|  |  | 0.73×4.00 | 3 | 1 | 2.92 | 2.92 |
|  |  | 0.48×4.00 | 3 | 1 | 1.94 | 1.94 |
|  |  | 1.29×4.00 | 3 | 1 | 5.17 | 5.17 |
|  |  | 0.27×0.80 | 6 | 1 | 0.22 | 0.22 |
|  |  | 0.60×0.20 | 6 | 38 | 0.12 | 4.56 |
|  |  | 0.26×0.80 | 6 | 2 | 0.21 | 0.42 |
|  |  | 0.27×0.80 | 6 | 2 | 0.22 | 0.43 |
|  |  | 0.27×0.80 | 6 | 2 | 0.22 | 0.44 |
|  |  | 0.27×0.80 | 6 | 1 | 0.22 | 0.22 |
|  |  | 0.27×0.80 | 6 | 1 | 0.21 | 0.21 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 1 | 0.38 | 0.38 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 2 | 0.38 | 0.76 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 1 | 0.38 | 0.38 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 1 | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 0.49×0.80 | 6 | 1 | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 1 | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 1 | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 1 | 0.38 | 0.38 |
|  |  | 0.14×0.80 | 6 | 3 | 0.11 | 0.34 |
|  |  | 0.14×0.80 | 6 | 4 | 0.11 | 0.45 |
|  |  | 0.14×0.80 | 6 | 1 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | 0.15×0.80 | 6 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 0.00×0.80 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.07×0.80 | 6 | 2 | 0.06 | 0.11 |
|  |  | 0.04×0.80 | 6 | 3 | 0.03 | 0.09 |
|  |  | 0.04×0.80 | 6 | 2 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | 0.00×0.80 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.20×0.80 | 6 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  | 0.20×0.80 | 6 | 3 | 0.16 | 0.48 |
|  |  | 0.20×0.80 | 6 | 2 | 0.16 | 0.32 |
|  |  | 0.10×0.80 | 6 | 1 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 0.09×0.80 | 6 | 1 | 0.08 | 0.08 |
|  | C0606 | 0.60×0.60 | 6 | 38 | 0.36 | 13.68 |
|  | C1210 | 1.20×1.00 | 1 | 3 | 1.20 | 3.60 |
|  | C1233 | 1.20×3.30 | 1 | 2 | 3.96 | 7.92 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~4 | 6 | 3.15 | 18.90 |
|  | C1530 | 1.50×3.00 | 5 | 2 | 4.50 | 9.00 |
|  | C1633 | 1.60×3.30 | 1 | 1 | 5.28 | 5.28 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 2 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~5,7 | 11 | 4.41 | 48.51 |
|  | C2133 | 2.10×3.30 | 1 | 8 | 6.93 | 55.44 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 2~4,7 | 15 | 5.04 | 75.60 |
|  | C2430 | 2.40×3.00 | 5 | 5 | 7.20 | 36.00 |
|  | C2721 | 2.70×2.10 | 2~5,7 | 9 | 5.67 | 51.03 |
|  | C2724 | 2.70×2.40 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  | C2730 | 2.70×3.00 | 5 | 1 | 8.10 | 8.10 |
|  | C3021 | 3.00×2.10 | 1~4 | 15 | 6.30 | 94.50 |
|  | C3024 | 3.00×2.40 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 |
|  | C3033 | 3.00×3.30 | 1 | 2 | 9.90 | 19.80 |
|  | C3321 | 3.30×2.10 | 2~4 | 36 | 6.93 | 249.48 |
|  | C3333 | 3.30×3.30 | 1 | 7 | 10.89 | 76.23 |
| 东向 329.99 |  | 8.67×4.80 | 1 | 1 | 41.63 | 41.63 |
|  |  | 1.11×4.80 | 1 | 1 | 5.35 | 5.35 |
|  |  | 2.59×4.20 | 2 | 1 | 10.90 | 10.90 |
|  |  | 2.31×4.20 | 2 | 1 | 9.71 | 9.71 |
|  |  | 0.55×4.20 | 2 | 1 | 2.32 | 2.32 |
|  |  | 2.40×0.90 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | 2.40×2.30 | 2 | 1 | 5.52 | 5.52 |
|  |  | 0.36×4.20 | 2 | 1 | 1.52 | 1.52 |
|  |  | 0.17×4.20 | 2 | 1 | 0.73 | 0.73 |
|  |  | 2.40×2.10 | 2 | 7 | 5.04 | 35.28 |
|  |  | 0.19×4.20 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  |  | 0.27×4.20 | 2 | 1 | 1.12 | 1.12 |
|  |  | 0.83×4.20 | 2 | 1 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | 0.10×4.20 | 2 | 1 | 0.44 | 0.44 |
|  |  | 0.23×4.20 | 2 | 1 | 0.96 | 0.96 |
|  |  | 0.24×4.20 | 2 | 1 | 1.02 | 1.02 |
|  |  | 0.89×4.20 | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  |  | 2.84×4.20 | 2 | 1 | 11.93 | 11.93 |
|  |  | 2.44×4.20 | 2 | 1 | 10.26 | 10.26 |
|  |  | 0.32×0.80 | 6 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | 0.60×0.20 | 6 | 10 | 0.12 | 1.20 |
|  |  | 0.32×0.80 | 6 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | 0.32×0.80 | 6 | 2 | 0.25 | 0.51 |
|  |  | 0.15×0.80 | 6 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 0.15×0.80 | 6 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 0.32×0.80 | 6 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | 0.32×0.80 | 6 | 1 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | 0.10×0.80 | 6 | 1 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | 0.22×0.80 | 6 | 1 | 0.18 | 0.18 |
|  | C0606 | 0.60×0.60 | 6 | 10 | 0.36 | 3.60 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~4 | 6 | 3.15 | 18.90 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 3 | 4.41 | 13.23 |
|  | C2233 | 2.29×3.30 | 1 | 1 | 7.55 | 7.55 |
|  | C2410 | 2.40×1.00 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 2 | 7 | 5.04 | 35.28 |
|  | C2730 | 2.70×3.00 | 1 | 7 | 8.10 | 56.70 |
|  | C3021 | 3.00×2.10 | 2~4 | 3 | 6.30 | 18.90 |
|  | C3321 | 3.30×2.10 | 2~4 | 3 | 6.93 | 20.79 |
| 西向 830.56 |  | 0.41×4.80 | 1 | 2 | 1.96 | 3.92 |
|  |  | 0.57×4.80 | 1 | 2 | 2.74 | 5.48 |
|  |  | 0.65×4.80 | 1 | 1 | 3.13 | 3.13 |
|  |  | 0.40×4.80 | 1 | 1 | 1.91 | 1.91 |
|  |  | 0.21×4.00 | 3 | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  |  | 2.70×1.90 | 3~4 | 17 | 5.13 | 87.21 |
|  |  | 0.26×4.00 | 3 | 1 | 1.05 | 1.05 |
|  |  | 0.26×4.00 | 3 | 1 | 1.03 | 1.03 |
|  |  | 1.02×4.00 | 3 | 1 | 4.10 | 4.10 |
|  |  | 0.28×4.00 | 3~4 | 2 | 1.12 | 2.25 |
|  |  | 0.75×4.00 | 3~4 | 2 | 2.99 | 5.98 |
|  |  | 0.95×4.00 | 3~4 | 2 | 3.79 | 7.58 |
|  |  | 0.85×4.00 | 3~4 | 2 | 3.41 | 6.82 |
|  |  | 0.65×4.00 | 3~4 | 2 | 2.60 | 5.21 |
|  |  | 0.74×4.00 | 3~4 | 2 | 2.97 | 5.94 |
|  |  | 0.93×4.00 | 3~4 | 2 | 3.72 | 7.45 |
|  |  | 0.50×4.00 | 3~4 | 2 | 2.01 | 4.02 |
|  |  | 0.40×0.80 | 6 | 1 | 0.32 | 0.32 |
|  |  | 0.60×0.20 | 6 | 16 | 0.12 | 1.92 |
|  |  | 0.40×0.80 | 6 | 2 | 0.32 | 0.64 |
|  |  | 0.13×0.80 | 6 | 1 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | 0.26×0.80 | 6 | 1 | 0.21 | 0.21 |
|  |  | 0.40×0.80 | 6 | 1 | 0.32 | 0.32 |
|  |  | 0.27×0.80 | 6 | 1 | 0.21 | 0.21 |
|  |  | 0.13×0.80 | 6 | 1 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | 0.40×0.80 | 6 | 1 | 0.32 | 0.32 |
|  |  | 0.49×0.80 | 6 | 1 | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 4 | 0.38 | 1.54 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 4 | 0.39 | 1.55 |
|  |  | 0.24×0.80 | 6 | 1 | 0.19 | 0.19 |
|  |  | 0.24×0.80 | 6 | 1 | 0.19 | 0.19 |
|  |  | 0.48×0.80 | 6 | 1 | 0.39 | 0.39 |
|  | C0606 | 0.60×0.60 | 6 | 16 | 0.36 | 5.76 |
|  | C1210 | 1.20×1.00 | 1 | 8 | 1.20 | 9.60 |
|  | C1221 | 1.20×2.10 | 2~4 | 3 | 2.52 | 7.56 |
|  | C1233 | 1.20×3.30 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 |
|  | C1633 | 1.60×3.30 | 1 | 2 | 5.28 | 10.56 |
|  | C1810 | 1.80×1.00 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~5,7 | 8 | 4.41 | 35.28 |
|  | C2721 | 2.70×2.10 | 2~4,7 | 34 | 5.67 | 192.78 |
|  | C3021 | 3.00×2.10 | 2 | 3 | 6.30 | 18.90 |
|  | C3030 | 3.00×3.00 | 2~4 | 23 | 9.00 | 207.00 |
|  | C3321 | 3.30×2.10 | 5,7 | 25 | 6.93 | 173.25 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑共挤窗框+Low-E中空玻璃（K=2.1） | 65 | 2.10 | 0.36 | 1.000 | 深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018 附表H-2 |
| 2 | 铝塑共挤窗框+Low-E中空玻璃（K=2.1）(2) | 18 | 2.10 | 0.28 | 0.800 | 深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018 附表H-2 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 41.631 | 41.631 | 65 | 2.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.347 | 5.347 | 65 | 2.100 |
| 3 |  | 2 | 1 | 10.899 | 10.899 | 65 | 2.100 |
| 4 |  | 2 | 1 | 9.707 | 9.707 | 65 | 2.100 |
| 5 |  | 2 | 1 | 2.323 | 2.323 | 65 | 2.100 |
| 6 |  | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 2.100 |
| 7 |  | 2 | 1 | 5.520 | 5.520 | 65 | 2.100 |
| 8 |  | 2 | 1 | 1.516 | 1.516 | 65 | 2.100 |
| 9 |  | 2 | 1 | 0.731 | 0.731 | 65 | 2.100 |
| 10 |  | 2 | 7 | 5.040 | 35.280 | 65 | 2.100 |
| 11 |  | 2 | 1 | 0.806 | 0.806 | 65 | 2.100 |
| 12 |  | 2 | 1 | 1.117 | 1.117 | 65 | 2.100 |
| 13 |  | 2 | 1 | 3.482 | 3.482 | 65 | 2.100 |
| 14 |  | 2 | 1 | 0.437 | 0.437 | 65 | 2.100 |
| 15 |  | 2 | 1 | 0.962 | 0.962 | 65 | 2.100 |
| 16 |  | 2 | 1 | 1.025 | 1.025 | 65 | 2.100 |
| 17 |  | 2 | 1 | 3.751 | 3.751 | 65 | 2.100 |
| 18 |  | 2 | 1 | 11.934 | 11.934 | 65 | 2.100 |
| 19 |  | 2 | 1 | 10.265 | 10.265 | 65 | 2.100 |
| 20 |  | 6 | 1 | 0.255 | 0.255 | 65 | 2.100 |
| 21 |  | 6 | 10 | 0.120 | 1.200 | 65 | 2.100 |
| 22 |  | 6 | 1 | 0.256 | 0.256 | 65 | 2.100 |
| 23 |  | 6 | 2 | 0.254 | 0.507 | 65 | 2.100 |
| 24 |  | 6 | 1 | 0.121 | 0.121 | 65 | 2.100 |
| 25 |  | 6 | 1 | 0.122 | 0.122 | 65 | 2.100 |
| 26 |  | 6 | 1 | 0.257 | 0.257 | 65 | 2.100 |
| 27 |  | 6 | 1 | 0.253 | 0.253 | 65 | 2.100 |
| 28 |  | 6 | 1 | 0.082 | 0.082 | 65 | 2.100 |
| 29 |  | 6 | 1 | 0.172 | 0.172 | 65 | 2.100 |
| 30 |  | 6 | 1 | 0.178 | 0.178 | 65 | 2.100 |
| 31 |  | 6 | 1 | 0.173 | 0.173 | 65 | 2.100 |
| 32 |  | 6 | 1 | 0.177 | 0.177 | 65 | 2.100 |
| 33 | C0606 | 6 | 10 | 0.360 | 3.600 | 65 | 2.100 |
| 34 | C1521 | 2~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 2.100 |
| 35 | C2121 | 1 | 3 | 4.410 | 13.230 | 18 | 2.100 |
| 36 | C2233 | 1 | 1 | 7.551 | 7.551 | 18 | 2.100 |
| 37 | C2410 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 2.100 |
| 38 | C2421 | 2 | 7 | 5.040 | 35.280 | 18 | 2.100 |
| 39 | C2730 | 1 | 7 | 8.100 | 56.700 | 18 | 2.100 |
| 40 | C3021 | 2~4 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 2.100 |
| 41 | C3321 | 2~4 | 3 | 6.930 | 20.790 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 329.994 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.961 | 3.922 | 65 | 2.100 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.742 | 5.484 | 65 | 2.100 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.133 | 3.133 | 65 | 2.100 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.908 | 1.908 | 65 | 2.100 |
| 5 |  | 3 | 1 | 0.848 | 0.848 | 65 | 2.100 |
| 6 |  | 3~4 | 17 | 5.130 | 87.210 | 65 | 2.100 |
| 7 |  | 3 | 1 | 1.048 | 1.048 | 65 | 2.100 |
| 8 |  | 3 | 1 | 1.032 | 1.032 | 65 | 2.100 |
| 9 |  | 3 | 1 | 4.096 | 4.096 | 65 | 2.100 |
| 10 |  | 3~4 | 2 | 1.124 | 2.248 | 65 | 2.100 |
| 11 |  | 3~4 | 2 | 2.988 | 5.976 | 65 | 2.100 |
| 12 |  | 3~4 | 2 | 3.788 | 7.576 | 65 | 2.100 |
| 13 |  | 3~4 | 2 | 3.408 | 6.816 | 65 | 2.100 |
| 14 |  | 3~4 | 2 | 2.604 | 5.208 | 65 | 2.100 |
| 15 |  | 3~4 | 2 | 2.968 | 5.936 | 65 | 2.100 |
| 16 |  | 3~4 | 2 | 3.724 | 7.448 | 65 | 2.100 |
| 17 |  | 3~4 | 2 | 2.012 | 4.024 | 65 | 2.100 |
| 18 |  | 6 | 1 | 0.322 | 0.322 | 65 | 2.100 |
| 19 |  | 6 | 16 | 0.120 | 1.920 | 65 | 2.100 |
| 20 |  | 6 | 2 | 0.320 | 0.640 | 65 | 2.100 |
| 21 |  | 6 | 1 | 0.103 | 0.103 | 65 | 2.100 |
| 22 |  | 6 | 1 | 0.211 | 0.211 | 65 | 2.100 |
| 23 |  | 6 | 1 | 0.321 | 0.321 | 65 | 2.100 |
| 24 |  | 6 | 1 | 0.213 | 0.213 | 65 | 2.100 |
| 25 |  | 6 | 1 | 0.102 | 0.102 | 65 | 2.100 |
| 26 |  | 6 | 1 | 0.323 | 0.323 | 65 | 2.100 |
| 27 |  | 6 | 1 | 0.389 | 0.389 | 65 | 2.100 |
| 28 |  | 6 | 4 | 0.385 | 1.539 | 65 | 2.100 |
| 29 |  | 6 | 4 | 0.386 | 1.546 | 65 | 2.100 |
| 30 |  | 6 | 1 | 0.190 | 0.190 | 65 | 2.100 |
| 31 |  | 6 | 1 | 0.193 | 0.193 | 65 | 2.100 |
| 32 |  | 6 | 1 | 0.386 | 0.386 | 65 | 2.100 |
| 33 | C0606 | 6 | 16 | 0.360 | 5.760 | 65 | 2.100 |
| 34 | C1210 | 1 | 8 | 1.200 | 9.600 | 18 | 2.100 |
| 35 | C1221 | 2~4 | 3 | 2.520 | 7.560 | 18 | 2.100 |
| 36 | C1233 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 2.100 |
| 37 | C1633 | 1 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 2.100 |
| 38 | C1810 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 2.100 |
| 39 | C2121 | 1~5,7 | 8 | 4.410 | 35.280 | 18 | 2.100 |
| 40 | C2721 | 2~4,7 | 34 | 5.670 | 192.780 | 18 | 2.100 |
| 41 | C3021 | 2 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 2.100 |
| 42 | C3030 | 2~4 | 23 | 9.000 | 207.000 | 18 | 2.100 |
| 43 | C3321 | 5,7 | 25 | 6.930 | 173.250 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 830.558 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 28.719 | 28.719 | 65 | 2.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 127.191 | 127.191 | 65 | 2.100 |
| 3 |  | 2 | 1 | 4.952 | 4.952 | 65 | 2.100 |
| 4 |  | 2 | 14 | 5.040 | 70.560 | 65 | 2.100 |
| 5 |  | 2 | 1 | 1.722 | 1.722 | 65 | 2.100 |
| 6 |  | 2 | 1 | 2.440 | 2.440 | 65 | 2.100 |
| 7 |  | 2 | 1 | 2.726 | 2.726 | 65 | 2.100 |
| 8 |  | 2 | 1 | 2.877 | 2.877 | 65 | 2.100 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.583 | 1.583 | 65 | 2.100 |
| 10 |  | 2 | 1 | 4.196 | 4.196 | 65 | 2.100 |
| 11 |  | 2 | 1 | 2.717 | 2.717 | 65 | 2.100 |
| 12 |  | 2 | 1 | 2.213 | 2.213 | 65 | 2.100 |
| 13 |  | 2 | 1 | 2.033 | 2.033 | 65 | 2.100 |
| 14 |  | 2 | 1 | 1.415 | 1.415 | 65 | 2.100 |
| 15 |  | 2 | 1 | 1.134 | 1.134 | 65 | 2.100 |
| 16 |  | 2 | 1 | 3.234 | 3.234 | 65 | 2.100 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 65 | 2.100 |
| 18 |  | 2 | 1 | 3.450 | 3.450 | 65 | 2.100 |
| 19 |  | 2 | 1 | 0.899 | 0.899 | 65 | 2.100 |
| 20 |  | 2 | 1 | 9.707 | 9.707 | 65 | 2.100 |
| 21 |  | 2 | 1 | 11.164 | 11.164 | 65 | 2.100 |
| 22 |  | 2 | 1 | 1.357 | 1.357 | 65 | 2.100 |
| 23 |  | 2 | 1 | 0.559 | 0.559 | 65 | 2.100 |
| 24 |  | 2 | 1 | 1.865 | 1.865 | 65 | 2.100 |
| 25 |  | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 2.100 |
| 26 |  | 2 | 1 | 5.520 | 5.520 | 65 | 2.100 |
| 27 |  | 2 | 1 | 1.218 | 1.218 | 65 | 2.100 |
| 28 |  | 3 | 1 | 5.872 | 5.872 | 65 | 2.100 |
| 29 |  | 3 | 4 | 6.270 | 25.080 | 65 | 2.100 |
| 30 |  | 3 | 1 | 5.868 | 5.868 | 65 | 2.100 |
| 31 |  | 3 | 1 | 0.400 | 0.400 | 65 | 2.100 |
| 32 |  | 3 | 1 | 8.160 | 8.160 | 65 | 2.100 |
| 33 |  | 3 | 1 | 3.028 | 3.028 | 65 | 2.100 |
| 34 |  | 3 | 1 | 3.024 | 3.024 | 65 | 2.100 |
| 35 |  | 3 | 2 | 4.640 | 9.280 | 65 | 2.100 |
| 36 |  | 3 | 1 | 3.680 | 3.680 | 65 | 2.100 |
| 37 |  | 3,5 | 6 | 3.300 | 19.800 | 65 | 2.100 |
| 38 |  | 3,5 | 6 | 2.970 | 17.820 | 65 | 2.100 |
| 39 |  | 3 | 1 | 3.684 | 3.684 | 65 | 2.100 |
| 40 |  | 5 | 1 | 0.992 | 0.992 | 65 | 2.100 |
| 41 |  | 5 | 3 | 2.700 | 8.100 | 65 | 2.100 |
| 42 |  | 5 | 1 | 2.430 | 2.430 | 65 | 2.100 |
| 43 |  | 5 | 1 | 2.476 | 2.476 | 65 | 2.100 |
| 44 |  | 5 | 1 | 0.204 | 0.204 | 65 | 2.100 |
| 45 |  | 5 | 1 | 0.880 | 0.880 | 65 | 2.100 |
| 46 |  | 5 | 1 | 1.132 | 1.132 | 65 | 2.100 |
| 47 |  | 5 | 1 | 2.428 | 2.428 | 65 | 2.100 |
| 48 |  | 5 | 1 | 2.744 | 2.744 | 65 | 2.100 |
| 49 |  | 5 | 1 | 0.932 | 0.932 | 65 | 2.100 |
| 50 |  | 5 | 1 | 0.056 | 0.056 | 65 | 2.100 |
| 51 |  | 5 | 2 | 3.000 | 6.000 | 65 | 2.100 |
| 52 |  | 5 | 1 | 0.852 | 0.852 | 65 | 2.100 |
| 53 |  | 5 | 1 | 0.404 | 0.404 | 65 | 2.100 |
| 54 |  | 6 | 2 | 0.129 | 0.258 | 65 | 2.100 |
| 55 |  | 6 | 18 | 0.120 | 2.160 | 65 | 2.100 |
| 56 |  | 6 | 5 | 0.128 | 0.640 | 65 | 2.100 |
| 57 |  | 6 | 3 | 0.335 | 1.006 | 65 | 2.100 |
| 58 |  | 6 | 3 | 0.339 | 1.018 | 65 | 2.100 |
| 59 |  | 6 | 2 | 0.342 | 0.683 | 65 | 2.100 |
| 60 |  | 6 | 1 | 0.342 | 0.342 | 65 | 2.100 |
| 61 |  | 6 | 1 | 0.175 | 0.175 | 65 | 2.100 |
| 62 |  | 6 | 1 | 0.173 | 0.173 | 65 | 2.100 |
| 63 |  | 6 | 1 | 0.178 | 0.178 | 65 | 2.100 |
| 64 |  | 6 | 1 | 0.172 | 0.172 | 65 | 2.100 |
| 65 |  | 6 | 1 | 0.084 | 0.084 | 65 | 2.100 |
| 66 | C0606 | 6 | 18 | 0.360 | 6.480 | 65 | 2.100 |
| 67 | C1233 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 2.100 |
| 68 | C1510 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 2.100 |
| 69 | C2121 | 1~4 | 19 | 4.410 | 83.790 | 18 | 2.100 |
| 70 | C2124 | 3 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 2.100 |
| 71 | C2410 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 2.100 |
| 72 | C2421 | 1~4 | 42 | 5.040 | 211.680 | 18 | 2.100 |
| 73 | C2721 | 5,7 | 3 | 5.670 | 17.010 | 18 | 2.100 |
| 74 | C3021 | 5,7 | 7 | 6.300 | 44.100 | 18 | 2.100 |
| 75 | C3321 | 3,5,7 | 15 | 6.930 | 103.950 | 18 | 2.100 |
| 76 | C3333 | 1 | 9 | 10.890 | 98.010 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1024.135 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 34.092 | 34.092 | 65 | 2.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 52.957 | 52.957 | 65 | 2.100 |
| 3 |  | 1 | 1 | 5.506 | 5.506 | 65 | 2.100 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 2.100 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.030 | 5.030 | 65 | 2.100 |
| 6 |  | 1 | 1 | 13.187 | 13.187 | 65 | 2.100 |
| 7 |  | 1 | 1 | 34.954 | 34.954 | 65 | 2.100 |
| 8 |  | 1 | 2 | 2.141 | 4.283 | 65 | 2.100 |
| 9 |  | 1 | 1 | 4.280 | 4.280 | 65 | 2.100 |
| 10 |  | 1 | 1 | 27.469 | 27.469 | 65 | 2.100 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.936 | 1.936 | 65 | 2.100 |
| 12 |  | 2 | 1 | 0.496 | 0.496 | 65 | 2.100 |
| 13 |  | 2 | 6 | 5.040 | 30.240 | 65 | 2.100 |
| 14 |  | 2 | 1 | 2.268 | 2.268 | 65 | 2.100 |
| 15 |  | 2 | 1 | 2.881 | 2.881 | 65 | 2.100 |
| 16 |  | 2 | 1 | 2.692 | 2.692 | 65 | 2.100 |
| 17 |  | 2 | 1 | 4.746 | 4.746 | 65 | 2.100 |
| 18 |  | 2 | 1 | 7.237 | 7.237 | 65 | 2.100 |
| 19 |  | 2 | 1 | 2.701 | 2.701 | 65 | 2.100 |
| 20 |  | 2 | 3 | 6.930 | 20.790 | 65 | 2.100 |
| 21 |  | 2 | 1 | 2.507 | 2.507 | 65 | 2.100 |
| 22 |  | 2 | 1 | 3.188 | 3.188 | 65 | 2.100 |
| 23 |  | 2 | 1 | 2.999 | 2.999 | 65 | 2.100 |
| 24 |  | 2 | 1 | 5.515 | 5.515 | 65 | 2.100 |
| 25 |  | 2 | 1 | 5.330 | 5.330 | 65 | 2.100 |
| 26 |  | 2 | 1 | 2.499 | 2.499 | 65 | 2.100 |
| 27 |  | 2 | 2 | 0.960 | 1.920 | 65 | 2.100 |
| 28 |  | 2 | 1 | 4.112 | 4.112 | 65 | 2.100 |
| 29 |  | 2 | 1 | 11.609 | 11.609 | 65 | 2.100 |
| 30 |  | 2 | 1 | 11.651 | 11.651 | 65 | 2.100 |
| 31 |  | 2 | 1 | 3.478 | 3.478 | 65 | 2.100 |
| 32 |  | 2 | 1 | 3.179 | 3.179 | 65 | 2.100 |
| 33 |  | 2 | 1 | 7.432 | 7.432 | 65 | 2.100 |
| 34 |  | 2 | 1 | 6.314 | 6.314 | 65 | 2.100 |
| 35 |  | 2 | 1 | 6.004 | 6.004 | 65 | 2.100 |
| 36 |  | 2 | 1 | 10.227 | 10.227 | 65 | 2.100 |
| 37 |  | 3~4 | 2 | 2.572 | 5.144 | 65 | 2.100 |
| 38 |  | 3~4 | 6 | 6.270 | 37.620 | 65 | 2.100 |
| 39 |  | 3~4 | 2 | 2.388 | 4.776 | 65 | 2.100 |
| 40 |  | 3~4 | 2 | 3.036 | 6.072 | 65 | 2.100 |
| 41 |  | 3~4 | 2 | 2.856 | 5.712 | 65 | 2.100 |
| 42 |  | 3~4 | 2 | 5.252 | 10.504 | 65 | 2.100 |
| 43 |  | 3~4 | 2 | 5.076 | 10.152 | 65 | 2.100 |
| 44 |  | 3 | 1 | 74.208 | 74.208 | 65 | 2.100 |
| 45 |  | 3 | 1 | 0.720 | 0.720 | 65 | 2.100 |
| 46 |  | 3 | 1 | 2.924 | 2.924 | 65 | 2.100 |
| 47 |  | 3 | 1 | 1.937 | 1.937 | 65 | 2.100 |
| 48 |  | 3 | 1 | 5.167 | 5.167 | 65 | 2.100 |
| 49 |  | 6 | 1 | 0.216 | 0.216 | 65 | 2.100 |
| 50 |  | 6 | 38 | 0.120 | 4.560 | 65 | 2.100 |
| 51 |  | 6 | 2 | 0.211 | 0.422 | 65 | 2.100 |
| 52 |  | 6 | 2 | 0.215 | 0.430 | 65 | 2.100 |
| 53 |  | 6 | 2 | 0.218 | 0.437 | 65 | 2.100 |
| 54 |  | 6 | 1 | 0.218 | 0.218 | 65 | 2.100 |
| 55 |  | 6 | 1 | 0.214 | 0.214 | 65 | 2.100 |
| 56 |  | 6 | 1 | 0.382 | 0.382 | 65 | 2.100 |
| 57 |  | 6 | 2 | 0.382 | 0.763 | 65 | 2.100 |
| 58 |  | 6 | 1 | 0.385 | 0.385 | 65 | 2.100 |
| 59 |  | 6 | 1 | 0.387 | 0.387 | 65 | 2.100 |
| 60 |  | 6 | 1 | 0.388 | 0.388 | 65 | 2.100 |
| 61 |  | 6 | 1 | 0.386 | 0.386 | 65 | 2.100 |
| 62 |  | 6 | 1 | 0.386 | 0.386 | 65 | 2.100 |
| 63 |  | 6 | 1 | 0.381 | 0.381 | 65 | 2.100 |
| 64 |  | 6 | 3 | 0.113 | 0.338 | 65 | 2.100 |
| 65 |  | 6 | 4 | 0.114 | 0.454 | 65 | 2.100 |
| 66 |  | 6 | 1 | 0.114 | 0.114 | 65 | 2.100 |
| 67 |  | 6 | 1 | 0.116 | 0.116 | 65 | 2.100 |
| 68 |  | 6 | 1 | 0.002 | 0.002 | 65 | 2.100 |
| 69 |  | 6 | 2 | 0.057 | 0.114 | 65 | 2.100 |
| 70 |  | 6 | 3 | 0.029 | 0.086 | 65 | 2.100 |
| 71 |  | 6 | 2 | 0.028 | 0.056 | 65 | 2.100 |
| 72 |  | 6 | 1 | 0.003 | 0.003 | 65 | 2.100 |
| 73 |  | 6 | 1 | 0.158 | 0.158 | 65 | 2.100 |
| 74 |  | 6 | 3 | 0.161 | 0.482 | 65 | 2.100 |
| 75 |  | 6 | 2 | 0.160 | 0.320 | 65 | 2.100 |
| 76 |  | 6 | 1 | 0.078 | 0.078 | 65 | 2.100 |
| 77 |  | 6 | 1 | 0.075 | 0.075 | 65 | 2.100 |
| 78 | C0606 | 6 | 38 | 0.360 | 13.680 | 65 | 2.100 |
| 79 | C1210 | 1 | 3 | 1.200 | 3.600 | 18 | 2.100 |
| 80 | C1233 | 1 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 2.100 |
| 81 | C1521 | 2~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 2.100 |
| 82 | C1530 | 5 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 2.100 |
| 83 | C1633 | 1 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 2.100 |
| 84 | C1821 | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 2.100 |
| 85 | C2121 | 1~5,7 | 11 | 4.410 | 48.510 | 18 | 2.100 |
| 86 | C2133 | 1 | 8 | 6.930 | 55.440 | 18 | 2.100 |
| 87 | C2421 | 2~4,7 | 15 | 5.040 | 75.600 | 18 | 2.100 |
| 88 | C2430 | 5 | 5 | 7.200 | 36.000 | 18 | 2.100 |
| 89 | C2721 | 2~5,7 | 9 | 5.670 | 51.030 | 18 | 2.100 |
| 90 | C2724 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 2.100 |
| 91 | C2730 | 5 | 1 | 8.100 | 8.100 | 18 | 2.100 |
| 92 | C3021 | 1~4 | 15 | 6.300 | 94.500 | 18 | 2.100 |
| 93 | C3024 | 3 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 2.100 |
| 94 | C3033 | 1 | 2 | 9.900 | 19.800 | 18 | 2.100 |
| 95 | C3321 | 2~4 | 36 | 6.930 | 249.480 | 18 | 2.100 |
| 96 | C3333 | 1 | 7 | 10.890 | 76.230 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1319.826 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 28.719 | 28.719 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 2 |  | 1 | 1 | 127.191 | 127.191 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 3 |  | 2 | 1 | 4.952 | 4.952 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 4 |  | 2 | 14 | 5.040 | 70.560 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 5 |  | 2 | 1 | 1.722 | 1.722 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 6 |  | 2 | 1 | 2.440 | 2.440 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 7 |  | 2 | 1 | 2.726 | 2.726 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 8 |  | 2 | 1 | 2.877 | 2.877 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.583 | 1.583 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 10 |  | 2 | 1 | 4.196 | 4.196 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 11 |  | 2 | 1 | 2.717 | 2.717 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 12 |  | 2 | 1 | 2.213 | 2.213 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 13 |  | 2 | 1 | 2.033 | 2.033 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 14 |  | 2 | 1 | 1.415 | 1.415 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 15 |  | 2 | 1 | 1.134 | 1.134 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 16 |  | 2 | 1 | 3.234 | 3.234 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 18 |  | 2 | 1 | 3.450 | 3.450 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 19 |  | 2 | 1 | 0.899 | 0.899 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 20 |  | 2 | 1 | 9.707 | 9.707 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 21 |  | 2 | 1 | 11.164 | 11.164 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 22 |  | 2 | 1 | 1.357 | 1.357 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 23 |  | 2 | 1 | 0.559 | 0.559 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 24 |  | 2 | 1 | 1.865 | 1.865 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 25 |  | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 26 |  | 2 | 1 | 5.520 | 5.520 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 27 |  | 2 | 1 | 1.218 | 1.218 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 28 |  | 3 | 1 | 5.872 | 5.872 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 29 |  | 3 | 4 | 6.270 | 25.080 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 30 |  | 3 | 1 | 5.868 | 5.868 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 31 |  | 3 | 1 | 0.400 | 0.400 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 32 |  | 3 | 1 | 8.160 | 8.160 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 33 |  | 3 | 1 | 3.028 | 3.028 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 34 |  | 3 | 1 | 3.024 | 3.024 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 35 |  | 3 | 2 | 4.640 | 9.280 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 36 |  | 3 | 1 | 3.680 | 3.680 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 37 |  | 3,5 | 6 | 3.300 | 19.800 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 38 |  | 3,5 | 6 | 2.970 | 17.820 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 39 |  | 3 | 1 | 3.684 | 3.684 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 40 |  | 5 | 1 | 0.992 | 0.992 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 41 |  | 5 | 3 | 2.700 | 8.100 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 42 |  | 5 | 1 | 2.430 | 2.430 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 43 |  | 5 | 1 | 2.476 | 2.476 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 44 |  | 5 | 1 | 0.204 | 0.204 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 45 |  | 5 | 1 | 0.880 | 0.880 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 46 |  | 5 | 1 | 1.132 | 1.132 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 47 |  | 5 | 1 | 2.428 | 2.428 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 48 |  | 5 | 1 | 2.744 | 2.744 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 49 |  | 5 | 1 | 0.932 | 0.932 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 50 |  | 5 | 1 | 0.056 | 0.056 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 51 |  | 5 | 2 | 3.000 | 6.000 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 52 |  | 5 | 1 | 0.852 | 0.852 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 53 |  | 5 | 1 | 0.404 | 0.404 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 54 |  | 6 | 2 | 0.129 | 0.258 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 55 |  | 6 | 18 | 0.120 | 2.160 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 56 |  | 6 | 5 | 0.128 | 0.640 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 57 |  | 6 | 3 | 0.335 | 1.006 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 58 |  | 6 | 3 | 0.339 | 1.018 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 59 |  | 6 | 2 | 0.342 | 0.683 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 60 |  | 6 | 1 | 0.342 | 0.342 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 61 |  | 6 | 1 | 0.175 | 0.175 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 62 |  | 6 | 1 | 0.173 | 0.173 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 63 |  | 6 | 1 | 0.178 | 0.178 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 64 |  | 6 | 1 | 0.172 | 0.172 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 65 |  | 6 | 1 | 0.084 | 0.084 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 66 | C0606 | 6 | 18 | 0.360 | 6.480 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 67 | C1233 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 68 | C1510 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 69 | C2121 | 1~4 | 19 | 4.410 | 83.790 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 70 | C2124 | 3 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 71 | C2410 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 72 | C2421 | 1~4 | 42 | 5.040 | 211.680 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 73 | C2721 | 5,7 | 3 | 5.670 | 17.010 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 74 | C3021 | 5,7 | 7 | 6.300 | 44.100 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 75 | C3321 | 3,5,7 | 15 | 6.930 | 103.950 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 76 | C3333 | 1 | 9 | 10.890 | 98.010 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1024.135 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.313 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 34.092 | 34.092 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 2 |  | 1 | 1 | 52.957 | 52.957 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 3 |  | 1 | 1 | 5.506 | 5.506 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.030 | 5.030 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 6 |  | 1 | 1 | 13.187 | 13.187 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 7 |  | 1 | 1 | 34.954 | 34.954 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 8 |  | 1 | 2 | 2.141 | 4.283 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 9 |  | 1 | 1 | 4.280 | 4.280 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 10 |  | 1 | 1 | 27.469 | 27.469 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.936 | 1.936 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 12 |  | 2 | 1 | 0.496 | 0.496 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 13 |  | 2 | 6 | 5.040 | 30.240 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 14 |  | 2 | 1 | 2.268 | 2.268 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 15 |  | 2 | 1 | 2.881 | 2.881 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 16 |  | 2 | 1 | 2.692 | 2.692 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 17 |  | 2 | 1 | 4.746 | 4.746 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 18 |  | 2 | 1 | 7.237 | 7.237 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 19 |  | 2 | 1 | 2.701 | 2.701 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 20 |  | 2 | 3 | 6.930 | 20.790 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 21 |  | 2 | 1 | 2.507 | 2.507 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 22 |  | 2 | 1 | 3.188 | 3.188 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 23 |  | 2 | 1 | 2.999 | 2.999 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 24 |  | 2 | 1 | 5.515 | 5.515 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 25 |  | 2 | 1 | 5.330 | 5.330 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 26 |  | 2 | 1 | 2.499 | 2.499 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 27 |  | 2 | 2 | 0.960 | 1.920 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 28 |  | 2 | 1 | 4.112 | 4.112 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 29 |  | 2 | 1 | 11.609 | 11.609 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 30 |  | 2 | 1 | 11.651 | 11.651 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 31 |  | 2 | 1 | 3.478 | 3.478 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 32 |  | 2 | 1 | 3.179 | 3.179 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 33 |  | 2 | 1 | 7.432 | 7.432 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 34 |  | 2 | 1 | 6.314 | 6.314 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 35 |  | 2 | 1 | 6.004 | 6.004 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 36 |  | 2 | 1 | 10.227 | 10.227 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 37 |  | 3~4 | 2 | 2.572 | 5.144 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 38 |  | 3~4 | 6 | 6.270 | 37.620 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 39 |  | 3~4 | 2 | 2.388 | 4.776 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 40 |  | 3~4 | 2 | 3.036 | 6.072 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 41 |  | 3~4 | 2 | 2.856 | 5.712 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 42 |  | 3~4 | 2 | 5.252 | 10.504 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 43 |  | 3~4 | 2 | 5.076 | 10.152 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 44 |  | 3 | 1 | 74.208 | 74.208 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 45 |  | 3 | 1 | 0.720 | 0.720 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 46 |  | 3 | 1 | 2.924 | 2.924 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 47 |  | 3 | 1 | 1.937 | 1.937 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 48 |  | 3 | 1 | 5.167 | 5.167 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 49 |  | 6 | 1 | 0.216 | 0.216 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 50 |  | 6 | 38 | 0.120 | 4.560 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 51 |  | 6 | 2 | 0.211 | 0.422 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 52 |  | 6 | 2 | 0.215 | 0.430 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 53 |  | 6 | 2 | 0.218 | 0.437 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 54 |  | 6 | 1 | 0.218 | 0.218 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 55 |  | 6 | 1 | 0.214 | 0.214 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 56 |  | 6 | 1 | 0.382 | 0.382 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 57 |  | 6 | 2 | 0.382 | 0.763 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 58 |  | 6 | 1 | 0.385 | 0.385 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 59 |  | 6 | 1 | 0.387 | 0.387 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 60 |  | 6 | 1 | 0.388 | 0.388 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 61 |  | 6 | 1 | 0.386 | 0.386 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 62 |  | 6 | 1 | 0.386 | 0.386 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 63 |  | 6 | 1 | 0.381 | 0.381 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 64 |  | 6 | 3 | 0.113 | 0.338 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 65 |  | 6 | 4 | 0.114 | 0.454 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 66 |  | 6 | 1 | 0.114 | 0.114 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 67 |  | 6 | 1 | 0.116 | 0.116 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 68 |  | 6 | 1 | 0.002 | 0.002 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 69 |  | 6 | 2 | 0.057 | 0.114 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 70 |  | 6 | 3 | 0.029 | 0.086 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 71 |  | 6 | 2 | 0.028 | 0.056 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 72 |  | 6 | 1 | 0.003 | 0.003 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 73 |  | 6 | 1 | 0.158 | 0.158 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 74 |  | 6 | 3 | 0.161 | 0.482 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 75 |  | 6 | 2 | 0.160 | 0.320 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 76 |  | 6 | 1 | 0.078 | 0.078 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 77 |  | 6 | 1 | 0.075 | 0.075 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 78 | C0606 | 6 | 38 | 0.360 | 13.680 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 79 | C1210 | 1 | 3 | 1.200 | 3.600 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 80 | C1233 | 1 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 81 | C1521 | 2~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 82 | C1530 | 5 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 83 | C1633 | 1 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 84 | C1821 | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 85 | C2121 | 1~5,7 | 11 | 4.410 | 48.510 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 86 | C2133 | 1 | 8 | 6.930 | 55.440 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 87 | C2421 | 2~4,7 | 15 | 5.040 | 75.600 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 88 | C2430 | 5 | 5 | 7.200 | 36.000 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 89 | C2721 | 2~5,7 | 9 | 5.670 | 51.030 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 90 | C2724 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 91 | C2730 | 5 | 1 | 8.100 | 8.100 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 92 | C3021 | 1~4 | 15 | 6.300 | 94.500 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 93 | C3024 | 3 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 94 | C3033 | 1 | 2 | 9.900 | 19.800 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 95 | C3321 | 2~4 | 36 | 6.930 | 249.480 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 96 | C3333 | 1 | 7 | 10.890 | 76.230 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1319.826 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.310 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 41.631 | 41.631 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.347 | 5.347 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 3 |  | 2 | 1 | 10.899 | 10.899 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 4 |  | 2 | 1 | 9.707 | 9.707 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 5 |  | 2 | 1 | 2.323 | 2.323 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 6 |  | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 7 |  | 2 | 1 | 5.520 | 5.520 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 8 |  | 2 | 1 | 1.516 | 1.516 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 9 |  | 2 | 1 | 0.731 | 0.731 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 10 |  | 2 | 7 | 5.040 | 35.280 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 11 |  | 2 | 1 | 0.806 | 0.806 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 12 |  | 2 | 1 | 1.117 | 1.117 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 13 |  | 2 | 1 | 3.482 | 3.482 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 14 |  | 2 | 1 | 0.437 | 0.437 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 15 |  | 2 | 1 | 0.962 | 0.962 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 16 |  | 2 | 1 | 1.025 | 1.025 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 17 |  | 2 | 1 | 3.751 | 3.751 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 18 |  | 2 | 1 | 11.934 | 11.934 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 19 |  | 2 | 1 | 10.265 | 10.265 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 20 |  | 6 | 1 | 0.255 | 0.255 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 21 |  | 6 | 10 | 0.120 | 1.200 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 22 |  | 6 | 1 | 0.256 | 0.256 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 23 |  | 6 | 2 | 0.254 | 0.507 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 24 |  | 6 | 1 | 0.121 | 0.121 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 25 |  | 6 | 1 | 0.122 | 0.122 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 26 |  | 6 | 1 | 0.257 | 0.257 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 27 |  | 6 | 1 | 0.253 | 0.253 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 28 |  | 6 | 1 | 0.082 | 0.082 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 29 |  | 6 | 1 | 0.172 | 0.172 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 30 |  | 6 | 1 | 0.178 | 0.178 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 31 |  | 6 | 1 | 0.173 | 0.173 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 32 |  | 6 | 1 | 0.177 | 0.177 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 33 | C0606 | 6 | 10 | 0.360 | 3.600 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 34 | C1521 | 2~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 35 | C2121 | 1 | 3 | 4.410 | 13.230 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 36 | C2233 | 1 | 1 | 7.551 | 7.551 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 37 | C2410 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 38 | C2421 | 2 | 7 | 5.040 | 35.280 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 39 | C2730 | 1 | 7 | 8.100 | 56.700 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 40 | C3021 | 2~4 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 41 | C3321 | 2~4 | 3 | 6.930 | 20.790 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 329.994 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.315 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.961 | 3.922 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.742 | 5.484 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.133 | 3.133 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.908 | 1.908 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 5 |  | 3 | 1 | 0.848 | 0.848 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 6 |  | 3~4 | 17 | 5.130 | 87.210 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 7 |  | 3 | 1 | 1.048 | 1.048 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 8 |  | 3 | 1 | 1.032 | 1.032 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 9 |  | 3 | 1 | 4.096 | 4.096 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 10 |  | 3~4 | 2 | 1.124 | 2.248 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 11 |  | 3~4 | 2 | 2.988 | 5.976 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 12 |  | 3~4 | 2 | 3.788 | 7.576 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 13 |  | 3~4 | 2 | 3.408 | 6.816 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 14 |  | 3~4 | 2 | 2.604 | 5.208 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 15 |  | 3~4 | 2 | 2.968 | 5.936 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 16 |  | 3~4 | 2 | 3.724 | 7.448 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 17 |  | 3~4 | 2 | 2.012 | 4.024 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 18 |  | 6 | 1 | 0.322 | 0.322 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 19 |  | 6 | 16 | 0.120 | 1.920 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 20 |  | 6 | 2 | 0.320 | 0.640 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 21 |  | 6 | 1 | 0.103 | 0.103 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 22 |  | 6 | 1 | 0.211 | 0.211 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 23 |  | 6 | 1 | 0.321 | 0.321 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 24 |  | 6 | 1 | 0.213 | 0.213 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 25 |  | 6 | 1 | 0.102 | 0.102 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 26 |  | 6 | 1 | 0.323 | 0.323 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 27 |  | 6 | 1 | 0.389 | 0.389 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 28 |  | 6 | 4 | 0.385 | 1.539 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 29 |  | 6 | 4 | 0.386 | 1.546 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 30 |  | 6 | 1 | 0.190 | 0.190 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 31 |  | 6 | 1 | 0.193 | 0.193 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 32 |  | 6 | 1 | 0.386 | 0.386 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 33 | C0606 | 6 | 16 | 0.360 | 5.760 | 65 | 0.357 |  | 1.000 | 0.357 |
| 34 | C1210 | 1 | 8 | 1.200 | 9.600 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 35 | C1221 | 2~4 | 3 | 2.520 | 7.560 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 36 | C1233 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 37 | C1633 | 1 | 2 | 5.280 | 10.560 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 38 | C1810 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 39 | C2121 | 1~5,7 | 8 | 4.410 | 35.280 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 40 | C2721 | 2~4,7 | 34 | 5.670 | 192.780 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 41 | C3021 | 2 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 42 | C3030 | 2~4 | 23 | 9.000 | 207.000 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 43 | C3321 | 5,7 | 25 | 6.930 | 173.250 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 830.558 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.294 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 1024.13 | 2.10 | 0.31 | 0.41 | K≤2.70, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 1319.83 | 2.10 | 0.31 | 0.34 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 329.99 | 2.10 | 0.32 | 0.28 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 830.56 | 2.10 | 0.29 | 0.38 | K≤3.00, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 综合平均 |  | 3504.51 | 2.10 | 0.31 | 0.36 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗太阳得热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-5的要求提升10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高10%的要求，得10分。