8 节材与材料资源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	材料合规
	/
	—
	√

	
	8.1.2
	钢筋标准
	/
	—
	√

	
	8.1.3
	装饰构件
	/
	—
	√

	
	8.1.4
	材料有害物质含量
	/
	/
	✖

	评分项
	8.2.1
	建筑形体
	8
	0
	3

	
	8.2.2
	结构优化
	5
	0
	4

	
	8.2.3
	土建装修一体化
	10
	0
	10

	
	8.2.4
	可重复使用隔断
	3
	0
	3

	
	8.2.5
	工业化生产预制构件
	5
	0
	4

	
	8.2.6
	整体厨卫
	4
	0
	2

	
	8.2.7
	本地材料
	10
	10
	0

	
	8.2.8
	现浇混凝土
	5
	0
	5

	
	8.2.9
	预拌砂浆
	5
	0
	4

	
	8.2.10
	高强结构材料
	10
	0
	8

	
	8.2.11
	耐久材料
	5
	0
	5

	
	8.2.12
	可再循环材料
	10
	0
	8

	
	8.2.13
	废弃物利用
	5
	5
	0

	
	8.2.14
	装饰材料
	5
	5
	0

	
	8.2.15
	保温与结构一体化
	5
	0
	5

	
	8.2.16
	绿色建材
	5
	5
	0

	合计
	100.0
	25.0
	61.0


7.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1）达标自评

达标；☐不达标

2）评价要点

水资源利用方案内容包括：☐当地节水要求及水资源状况、项目概况、☐用水定额的确定、☐用水量估算及水量平衡、☐给排水系统设计方案、☐节水器具、☐非传统水源利用、☐其他：

简要说明水资源利用方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案：
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业设计说明：应体现项目水系统介绍内容；

2、 水资源利用方案：应包括当地节水要求及水资源状况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用等。

实际提交材料：
	


7.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1）达标自评

达标；☐不达标

2）评价要点

简要说明给排水系统，包括以下内容：

1. 给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；

2. 用水水质要求及水质安全保障措施；

3. 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

4. 污水收集、处理、排放方案和设施；

5. 避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露；

6. 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水系统设计说明、室内外给排水施工图、给排水及非传统水源系统图。

实际提交材料：
	


7.1.3 应采用节水器具。

1）达标自评

达标；☐不达标

2）评价要点

卫生器具是否采用节水器具：□是、□否
节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数及特点

	坐便器
	

	陶瓷阀芯水龙头
	

	淋浴器
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2、 节水器具产品说明书或检测报告；

3、 节水器具使用承诺（非土建装修一体化项目）。

实际提交材料：
	


7.1.4 冷却水量小于及等于1000m3/h的中小型冷却塔飘水率低于0.015%，冷却水量大于1000m3/h的大型冷却塔飘水率低于0.005%。
1）达标自评

达标；☐不达标；☐不参评（未采用冷却塔建筑不参评）
2）评价要点

是否设置了冷却塔：是、☐否

简要说明冷却塔设备参数及飘水率。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 暖通专业施工图及设计说明：应包括循环冷却系统的说明、冷却塔设备参数。

实际提交材料：
	


7.1.5 年平均降雨量大于800mm地区，采取有效措施合理利用雨水。
1）达标自评

达标；☐不达标；☐不参评（年平均降雨量小于800mm地区不参评）
2）评价要点

简要说明雨水利用方案。
	本项目收集屋面、路面雨水以做回用，供绿化浇洒用水及道路冲洗用水。


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 雨水专项规划设计方案：应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划。
2、 给排水专业设计说明：应体现项目雨水系统介绍内容；
实际提交材料：
	


7.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。（总分10分）

设计阶段不参评。

7.2.2 采取有效措施避免管网漏损。（总分7分）

本条得分：_7_分；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件
	1
	1

	2
	室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损
	1
	1

	3
	设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告
	5
	5

	合计
	7
	7


2）评价要点

简要说明所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施（如采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等）、分级计量水表的设计方案。
	选用密闭性能好的设备。生活冷热水给水主管与支管采用薄壁不锈钢管，公称压力1.6Mpa，螺纹式连接；排水污废水管及雨水管采用高密度聚乙烯（HDPE）管，热熔连接。选用性能高、零泄漏的阀门。
室外埋地管道应采取有效措施避免管网漏损，如室外给水管采用优质的钢丝骨架FE符合给水管或PE给水管，阀门采用密封性好的弹性座封闸阀。
在绿化景观、消防、餐饮厨房、公共卫生间、空调系统等不同用水位置、不同付费或管理单元主管上分别设置水表。下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流量，不出现无计量支路。同时，本项目每户住宅水表按四川省地方标准《住宅供水“一户一表”设计、施工及验收技术规程》DB51/T5032的要求设置，有效设置分级计量水表监管管网漏损。


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水系统设计说明、室内外给排水系统施工说明、给排水系统图、分级水表设置示意图；

2、 水表统计表：应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸相对应。

实际提交材料：
	


7.2.3 给水系统无超压出流现象。（总分8分）

本条得分：__8分；

1）自评得分

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	用水点供水压力不大于0.30MPa
	3
	11

	用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力
	8
	


2）评价要点

简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及避免超压出流现象的措施。
	室内给水用水点压力大于0.20MPa的楼层设减压阀减压至0.20MPa以内，且不小于用水器具要求的最低工作压力。


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给水系统图；

2、 各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：
	


7.2.4 设置用水计量装置。（总分6分）

本条得分： _6_分；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□公共建筑
	按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量
	2
	2

	
	□居住建筑
	每户一表，并将游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量
	
	

	2
	按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量
	2
	2

	3
	计量装置设置数据传输接口，用水计量采用智能化管理
	2
	2

	合计
	6
	5


2）评价要点

是否按用途设置用水计量表：□是、□否

用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	1
	生活用水
	生活给水管

	2
	室内喷淋、室内消火栓
	消防给水管

	3
	绿化浇洒用水
	绿化给水管

	…
	…
	…


是否分按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否

用水计量水表主要信息
	水表编号
	付费或管理单元
	安装位置

	4
	行政楼
	生活给水管

	5
	报告厅
	生活给水管

	6
	食堂
	生活给水管


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、室外给排水总图、给水系统图，能够反应水表设计安装内容的图纸；

2、 水表分级示意图：应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸设计内容相对应。

实际提交材料：
	


7.2.5 公用浴室采取节水措施。（总分4分）

不参评分：__分；本条得分：_4_；

1）自评得分

□不参评：项目未设置公用浴室
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器
	2
	2

	2
	设置用者付费的设施
	2
	2

	合计
	4
	4


2）评价要点

简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给水系统图、公共浴室给水平面图或详图；

2、 有条件时，浴室节水产品说明书或检测报告。

实际提交材料：
	


7.2.6 使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分10分）

本条得分：__10分；

1）自评得分

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	用水效率等级达到3级
	5
	14

	用水效率等级达到2级
	10
	


2）评价要点

节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数
	用水效率等级

	坐便器
	3.0L/4.5L双档冲洗水箱
	一级

	陶瓷阀芯水龙头
	0.10L/s
	一级

	淋浴器
	0.08L/s
	一级


3）证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2. 卫生器具相关产品或系统说明：有条件时提供节水器具相关产品说明、产品检测报告等；

3. 必要时提供卫生器具节水率计算书。

实际提交材料：
	 


7.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。（总分10分）

本条得分：_9_分；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用节水灌溉系统，喷灌系统
	3
	3

	2
	微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉系统
	7
	7

	3
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施
	3
	3

	4
	种植无需永久灌溉植物
	10
	9

	合计
	10
	9


2）评价要点

绿化灌溉水源为：☐市政自来水、☐市政中水、建筑中水、☐雨水

采用的绿化灌溉方式为：☐滴灌、☐微喷灌、☐渗灌、☐管灌、☐喷灌、☐其他
是否种植无需永久灌溉植物： ☐是（种类     ）、☐否；

简要说明采用节水灌溉的绿化面积和无需永久灌溉植物所占面积比例、土壤湿度感应器、雨天关闭装置的参数及控制措施。
	本项目绿化浇洒均采用喷灌方式，绿化用水主要来自于回收的雨水，雨水井中水量不足时采取市政用水为辅助供水。


3）证明材料

提交材料及要求：

1. 景观专业施工图及设计说明：应包括苗木表、种植详图、绿化灌溉详图（应标明喷头类型、安装位置及喷洒范围）；

2. 节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告
实际提交材料：
	


7.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分10分）

本条得分：__10分；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	循环冷却水系统补水池和消防水池合用，且采取确保消防用水量不作他用的技术措施
	3
	28

	2
	循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	5
	

	3
	运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%
	10
	

	4
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	10
	


2）评价要点

是否设置了空调设备或系统：是、☐否

是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：是，形式为：多联机风冷式空调及直膨式，☐否

简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

3、 暖通专业施工图及设计说明：应包括循环冷却系统的说明、冷却塔设备参数。

实际提交材料：
	


7.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施。（总分5分）

本条得分：_5_分；

1）自评得分

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到50%
	3
	8

	其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到80%
	5
	


2）评价要点

采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例为：__（%）
简要说明其他用水采用节水技术和措施（如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施）。
	车库和道路冲洗采用节水高压水枪。


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2、 有条件时，除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水设备产品说明书或检测报告；除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水节水说明。

实际提交材料：
	


7.2.10 合理使用非传统水源。（总分15分）

不参评分：__；本条得分：__15；

1）自评得分

☐不参评：☐养老院、☐幼儿园、☐医院类建筑、☐项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	建筑

类型
	非传统水源利用率
	或
	非传统水源利用措施
	
	

	
	有市政再生水供应
	无市政再生水供应
	
	室内冲厕
	室外绿化灌溉
	道路浇洒
	洗车用水
	
	

	住宅
	8.0%
	4.0%
	
	—
	●○
	●
	●
	5
	29

	
	—
	8.0%
	
	—
	○
	○
	○
	7
	

	
	30.0%
	30.0%
	
	●○
	●○
	●○
	●○
	15
	

	办公
	10.0%
	—
	
	—
	●
	●
	●
	5
	29

	
	—
	8.0%
	
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	50.0%
	10.0%
	
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	商业
	3.0%
	—
	
	—
	●
	●
	●
	2
	25

	
	—
	2.5%
	
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	50.0%
	3.0%
	
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	旅馆
	2.0%
	—
	
	—
	●
	●
	●
	2
	24

	
	—
	1.0%
	
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	12.0%
	2.0%
	
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	其他
	绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%
	7
	7

	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分
	8
	6

	合计
	15
	10


2）评价要点

建筑可回用水量是否大于100 m3/d：☐是、☐否
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☐其他：
项目周边是否有市政再生水利用条件：☐是、☐否
非传统水源利用量占其用水量的比例为：__（%）

非传统水源利用主要信息
	用水单元
	用水量（m3/a）
	非传统水源来源
	非传统水源用水量（m3/a）

	绿化浇灌
	
	雨水回用
	

	道路冲洗
	
	雨水回用
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、室外给排水总平面图、非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2、 非传统水源利用率计算书：应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等；

3、 如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：
	


7.2.11 冷却水补水使用非传统水源。（总分8分）

本条得分：_7_分；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例Rnt
	10%≤Rnt＜30%
	4
	15

	
	
	30%≤Rnt＜50%
	6
	

	
	
	Rnt≥50%
	8
	

	2
	建筑无冷却水补水系统
	8
	7

	合计
	8
	7


2）评价要点

建筑是否有冷却水补水系统：是、☐否

冷却水年补水量：（m3/a），冷却水补水中非传统水源用量：（m3/a），

冷却补水非传统水源利用率：（%）

简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质以。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、暖通空调系统设计及施工说明、给水系统图、非传统水源利用工艺流程图及机房详图；

2、 项目所在地相关主管部门的非传统水源利用许可；

3、 非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、技术经济分析等。
实际提交材料：
	


7.2.12 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。（总分7分）
本条得分：_6_分；
1）自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施
	4
	4

	2
	利用水生动、植物进行水体净化
	3
	2

	3
	未设置景观水体
	7
	6

	合计
	7
	6


2）评价要点
本项目是否设有景观水体：☐是、否
景观水体补水来源：临近的河、湖水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：%
简要说明水景设计方案、所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2、 景观专业施工图及设计说明：应说明水景面积、景观水体补水量、补水来源；
3、 雨水利用量的相关计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算、水质安全保障措施。
实际提交材料：
	


