9 室内环境质量
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	9.1.1
	室内噪声级
	/
	—
	√

	
	9.1.2
	室内隔声
	/
	—
	√

	
	9.1.3
	室内照明
	/
	—
	√

	
	9.1.4
	室内供暖
	/
	—
	√

	
	9.1.5
	结露
	/
	—
	√

	
	9.1.6
	围护结构隔热性能
	/
	—
	√

	
	9.1.7
	室内空气质量
	/
	/
	✖

	
	9.1.8
	公共卫生间通风
	/
	—
	√

	
	9.1.9
	燃气泄露预警装置
	/
	—
	√

	评分项
	9.2.1
	主要功能房间噪声级
	6
	0
	6

	
	9.2.2
	主要功能房间隔声
	9
	0
	8

	
	9.2.3
	减少噪声干扰
	4
	0
	2

	
	9.2.4
	专项声学设计
	3
	0
	3

	
	9.2.5
	户外视野
	3
	0
	3

	
	9.2.6
	主要功能房间采光系数
	8
	0
	7

	
	9.2.7
	天然光采光效果
	14
	0
	11

	
	9.2.8
	可调节外遮阳
	12
	0
	6

	
	9.2.9
	系统末端
	8
	0
	0

	
	9.2.10
	优化空间
	13
	0
	0

	
	9.2.11
	气流组织合理
	7
	0
	0

	
	9.2.12
	空气质量监控
	8
	0
	0

	
	9.2.13
	一氧化碳浓度监测
	5
	0
	0

	合计
	100.0
	0.0
	46.0


8.1.1 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。
1）达标自评

达标；☐不达标
2）评价要点

项目是否使用了国家和当地明令限制、禁止使用建材及制品：是、否

项目主要采用的建筑材料：         （墙体材料、保温材料、门窗幕墙材料、防水材料、给排水工程材料等）
3）证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑设计说明：应体现相关建筑材料应用；

2、 结构设计说明：应体现相关结构材料应用；

3、 设备、电气施工图；

4、 装修设计施工图；

5、 建筑工程造价预算表。

实际提交材料：

	


8.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。
1）达标自评

达标；☐不达标；☐不参评（钢结构、砌体结构、木结构等其它结构建筑）
2）评价要点

1、本项目结构类型为：框架剪力墙结构
2、混凝土梁、柱纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：☐是、☐否

3）证明材料

提交材料及要求：

1、 结构施工图及设计说明：包含结构设计总说明、梁配筋图及柱配筋图；对于各位置钢筋应有明确的标号要求；

2、 建筑工程造价预算表。 
	实际提交材料：




8.1.3 建筑造型要素简约，且无大量装饰性构件。
1）达标自评

达标；☐不达标
2）评价要点

本项目是否使用了装饰性构件：是、☐否

如果使用了装饰性构件，其功能是造型。

	建筑功能
	装饰性构件造价

（万元）
	工程总造价

（万元）
	装饰性构件造价比例（%）
	是否满足要求

	□公共建筑
	
	
	
	☐（≤5‰）

	□居住建筑
	
	
	
	☐（≤2％）


女儿墙高度：0.6米；
是否超过规范要求的2倍：☐是、☐否。
3）证明材料

提交材料及要求：

1、建筑效果图。

2、建筑设计图纸（设计说明、平立剖面图）：应清晰反映出装饰性构件的尺寸和材质，标明女儿墙高度；

3、装饰性构件造价比例计算书：应以单栋建筑为单元进行造价比例核算；
4、建筑工程造价预算表：需明确各个装饰性构件的造价及工程总造价；

实际提交材料：

	


8.1.4 建筑材料中有害物质含量应符合国家现行有关标准的规定。
设计阶段不参评。

8.2.1 择优选用建筑形体。（总分8分）
本条得分：_7_分；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定，建筑形体为
	特别不规则和严重不规则
	0
	11

	2
	
	不规则
	3
	

	3
	
	规则
	8
	


2）评价要点

1、规则建筑形体：是、☐否

2、不规则建筑形体：
 a)平面不规则类型

	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	


b)竖向不规则类型

	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、结构专业施工图图纸：设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现；

2、建筑形体规则性判定报告：参照图纸进行形体规则判定，并形成结论。

实际提交材料：

	


8.2.2 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。（总分5分）
本条得分：_5_；

1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对地基基础进行优化设计，达到节材效果
	2
	2

	2
	对结构体系进行优化设计，达到节材效果
	2
	2

	3
	对结构构件进行优化设计，达到节材效果
	1
	1

	合计
	5
	4


2）评价要点

简要说明本项目优化前后地基基础、结构体系、结构构件的设计选择，以及各项优化体现的节材量等。

	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、建筑专业施工图；

2、结构专业施工图：图纸中需明确涉及到结构优化的相关描述和具体做法；

3、地基基础节材优化论证报告：对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性论证；

4、结构体系节材优化论证报告：对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证；

5、结构构件节材优化论证报告：对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行节材定性比选。
实际提交材料：

	


8.2.3 土建工程与装修工程一体化设计。（总分10分）
本条得分：9__；

1）自评得分

□居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	30%以上的户数土建与装修一体化设计
	6
	15

	2
	全部户数土建与装修一体化设计
	10
	


□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	公共部位土建与装修一体化设计
	6
	15

	2
	所有部位土建与装修一体化设计
	10
	


2）评价要点

1、住宅总户数，装修户数，装修比例。

2、公建装修部位： 全部装修   
☐楼梯、☐电梯、☐卫生间、☐大厅、☐中庭、其他
3）证明材料

提交材料及要求：

1、土建各专业施工图：包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套施工图；

2、装修施工图：由具有相应设计资质的单位完成，深度达到施工图的深度；

3、装修效果图；
4、（住宅建筑）全装修户数比例说明。

实际提交材料：

	


8.2.4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。（总分3分）

不参评分：__分；本条得分：_3_分；

1）自评得分

□不参评：非办公楼、商店等具有可变换功能空间的建筑
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	可重复使用隔断（墙）比例Rrp
	30%≤Rrp＜50%
	1
	6

	
	50%≤Rrp＜80%
	2
	

	
	Rrp≥80%
	3
	


2）评价要点

简要说明本项目的建筑类型及其功能，描述可重复使用隔断安装方式。

	


是否存在可变换功能的室内空间：☐是、否
可变换功能的室内空间采用灵活隔断（墙）的比例： %
3）证明材料

提交材料及要求：

1、建筑、结构专业施工图：包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套施工图；

2、装修施工图：图纸中应有灵活隔断应用面积进行标示，并对部分特殊节点进行设计；

3、可重复使用隔断使用比例计算书：对于建筑中使用灵活隔断墙部分面积进行统计并计算。

实际提交材料：

	


8.2.5 采用工业化生产的预制构件。（总分5分）

不参评分：__；本条得分：__5分；

1）自评得分
□不参评：砌体结构建筑
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	预制构件用量比例Rpc
	15%≤Rpc＜30%
	3
	125

	
	30%≤Rpc＜50%
	4
	

	
	Rpc≥50%
	5
	


2）评价要点

1、本项目结构类型为：

2、预制构件用量统计

	地上建筑构件
	应用位置
	重量（吨）

	预制构件类型
	预制梁
	
	

	
	预制柱
	
	

	
	预制墙板
	
	

	
	预制楼面板
	
	

	
	预制阳台板
	
	

	
	预制楼梯
	
	

	
	……
	
	

	预制构件总重量
	

	建筑地上主体土建部分重量
	

	预制构件用量比例RPC（%）
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、建筑、结构施工图：图纸中应体现预制构件的相关图例、材质说明和尺寸大小；

2、工程材料用量概预算（决算）清单：对于建筑中预制及非预制构件用量统计明确。

3、预制构件用量比例计算书。

实际提交材料：

	


8.2.6 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。（总分4分）

不参评分：__；本条得分：_4_；
1）自评得分
☐不参评，☐非居住、旅馆饭店建筑；☐旅馆建筑（第1款不参评）；
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用整体化定型设计的厨房
	2
	2

	2
	采用整体化定型设计的卫浴间
	2
	2

	合计
	4
	


3
2）评价要点

简要说明本项目采用整体定型设计的内容。

	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、建筑专业施工图：包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套施工图；

2、装修施工图：需包含厨房和卫生间大样；
3、选用定型化产品清单或有关证明材料。

实际提交材料：

	


8.2.7 选用本地生产的建筑材料。（总分10分）

不参评分：10；本条得分：0；

设计阶段不参评。

8.2.8 现浇混凝土采用预拌混凝土。（总分5分）

不参评分：__；本条得分：__5分；
1）自评得分
□不参评：距施工现场50km范围内无预拌混凝土供应
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	全部采用预拌混凝土
	5
	5


2）评价要点

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☐是、☐否

3）证明材料

提交材料及要求：
1、结构施工图设计说明；

2、项目设计中预拌混凝土应用的其他证明材料。
实际提交材料：

	


8.2.9 建筑砂浆采用预拌砂浆。（总分5分）

不参评分：__；本条得分：5__分；
1）自评得分
☐不参评：距本项目施工现场500km范围内无干混砂浆供应且50km范围内无湿拌砂浆供应
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	建筑砂浆采用预拌砂浆的比例
	50%
	3
	6

	
	100%
	5
	


2）评价要点

简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例。且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定。

	本项目所有砂浆，全部采用预拌砂浆。


3）证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑/结构专业施工图及设计说明：需明确预拌砂浆使用的部位、用途；
2、 预拌砂浆用量占建筑砂浆用量比例的计算书。

实际提交材料：

	


8.2.10 合理采用高强建筑结构材料。（总分10分）

不参评分：__；本条得分：10__分；
1）自评得分

☐不参评：☐砌体结构；☐木结构；

☐混凝土结构
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	400MPa级及以上受力普通钢筋的比例Rsb
	30%≤Rsb＜50%
	4
	27

	
	50%≤Rsb＜70%
	6
	

	
	70%≤Rsb＜85%
	8
	

	
	Rsb≥85%
	10
	

	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例
	50%
	10
	10

	合计
	10
	9


☐钢结构
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例
	50%
	8
	17

	
	70%
	10
	


☐混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	10

	2
	钢结构部分
	10
	10

	合计（取平均值）
	10
	10


2） 评价要点

1、以行政楼为例：混凝土结构建筑的主体结构400MPa级及以上受力普通钢筋用量：XX（吨）；钢筋总用量：XX（吨）；400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：XX（%）；项目总体400Mpa以上的受力普通钢筋用量为XX吨，钢筋总用量为XX吨，400Mpa以上钢筋用量比例为XX%。
2、混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：（立方米/吨，请选择）；承重结构中混凝土用量：（立方米/吨，请选择）；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：（%）；

3、钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：（吨）；钢材总用量：（吨）；Q345及以上高强钢材用量的比例：（%）。
3）证明材料

提交材料及要求：

1、结构设计文件：包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等结构专业施工图及所采用的混凝土、钢材合理性论证材料；

2、高强度材料用量比例计算书：（混凝土结构）需体现混凝土竖向承重结构高强混凝土或高强钢筋的使用比例；（钢结构）高强度钢的比例。

实际提交材料：

	


8.2.11 合理采用高耐久性建筑结构材料。（总分5分）

不参评分：__；本条得分：4__；
1）自评得分

☐不参评，☐砌体结构；☐木结构；：
☐混凝土结构

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%
	5
	5


☐钢结构

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料
	5
	5


2）评价要点

简要说明本项目采用的结构形式、高性能材料的使用范围及设计参数，及使用的高耐久性材料满足现行标准要求的情况。
	


3）证明材料

提交材料及要求：
1、结构设计施工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2、所采用的高耐久性混凝土材料用量比例计算书：明确高耐久性混凝土的使用比例；

3、材料预算（决算）清单。

实际提交材料：

	


8.2.12 采用可再利用材料和可再循环材料。（总分10分）

本条得分：__10分；
1）自评得分

☐住宅建筑

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	可再利用材料和可再循环材料用量比例
	6%
	8
	18

	
	10%
	10
	


☐公共建筑

	评价内容
	评价分值
	自评得分

	可再利用材料和可再循环材料用量比例
	10%
	8
	17

	
	15%
	10
	


2）评价要点

建筑可再利用材料使用重量：吨；

建筑可再循环材料使用重量：吨；

本项目所有建筑材料总重量：吨；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例： %。
3）证明材料

提交材料及要求：

1、 可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例计算书；
2、 建筑工程造价预算表。

实际提交材料：

	


8.2.13 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。（总分5分）

设计阶段不参评。

8.2.14 合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。（总分5分）

设计阶段不参评。

8.2.15 墙体采用保温与结构一体化技术。（总分5分）

不参评分：__；本条得分：_5_分；
1）自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	自承重墙体采用保温与结构一体化技术
	3
	3

	2
	承重墙体采用保温与结构一体化技术
	3
	3

	3
	承重和自承重墙体均采用保温与结构一体化技术
	5
	5

	合计
	5
	4


2）评价要点

简要说明本项目墙体采用的保温与结构一体化技术。
	


3）证明材料

提交材料及要求：

1、
建筑施工图设计说明：应有体现墙体采用的保温与结构一体化技术说明；
2、
围护结构做法详图：应与设计说明中墙体采用的保温与结构一体化技术说明相吻合；
实际提交材料：
	


8.2.16 采用通过认证的绿色建材。（总分5分）

设计阶段不参评。

