5.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分6分）

本条得分： 5 ；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 场地年径流总量控制率达到55% | 3 | 6 |
| 场地年径流总量控制率达到70% | 6 |  |

2）评价要点

项目所在地：，年均降雨量： mm

场地年径流总量计算表

| 地表类型 | 雨水利用措施 | 面积(m2) | 径流系数 | 雨水径流量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地年径流总量（m3） |  |  |  |  |
| 场地年降雨量(m3) |  |  |  |  |
| 场地年径流总量控制率(%) |  |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 景观绿化图纸：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、雨水花园剖面设计图；

- 雨水排水图纸：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；

- 景观铺装图纸：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；

- 设计控制雨量计算书：应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。

实际提交材料：