5.2.9 场地内人行通道采用无障碍设计。（总分3分）

本条得分： 3 分；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 | 3 |

2）评价要点

简要说明场地内建筑主要出入口、人行系统及与外部城市道路连接的无障碍设计情况。

本项目无障碍设施设计依据《无障碍设计规范》 (GB50763-2012)。主要入口均设无障碍平坡地面，坡度为1:10。公共卫生间设有无障碍侧位，行政区设有无障碍电梯。

3）证明材料

提交材料及要求：

1、建筑设计说明：应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明，并与详图吻合；

2、人行通道无障碍设计详图：应与人行通道无障碍设计说明相吻合；

3、总平面图：应体现人行通道无障碍设计的位置。

实际提交材料：