6.2.11 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（总分5分）

本条得分：_5_分；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施 | 5 | 5 |

2）评价要点

简要说明建筑公共空间的照明控制策略和节能措施。

本工程采用智能型应急照明和疏散指示系统。照明采用T5节能灯光源，荧光灯均配节能电子镇流器以满足0.90的功率因素的要求，达到节能要求，所有灯具均采用LED型节能型灯具。所有疏散指示灯均为常亮型，其他公共区域电梯间、走廊、楼梯间等，采用声控光控等自动控制的高效照明系统。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 照明施工图设计说明：照明施工图设计说明中应有对照明系统的分区和控制原则进行说明，并与设计施工图纸相吻合；

- 各层照明平面图：照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；

- 照明控制系统图：对于集中控制的照明灯具，应提供相应的弱电设计施工图；对于声光感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中。

实际提交资料