6.2.12 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的目标值规定。（总分8分）

本条得分：7__分；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 主要功能房间满足要求 | 4 | 12 |
| 所有区域均满足要求 | 8 |  |

2）评价要点

照明功率设计值：

| 房间类型 |  | 设计照度值（lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 目标值 |
| 主要功能房间 |  |  |  |  |  |
| 其他房间 |  |  |  |  |  |

注：根据《建筑照明设计标准》GB50034第6.3.15条规定，当房间或场所照度标准提高或降低一级时，照明功率密度限值应按比例提高或折减。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 照明施工图设计说明：应有对照明系统、灯具布置和选型的要求，并与设计图纸相吻合；

- 各层照明平面图：照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；

- 照明计算文件：应根据实际灯具选型和布置，对各空间的实际设计照度和照明功率进行计算。

实际提交材料：