6.2.15 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分3分）

不参评分：__分；本条得分：_3_；

1）自评得分

☐不参评：☐无独立新风系统的建筑；☐新风与排风的温差不超过15℃；☐不宜设置排风能量回收系统的建筑

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于60% | 3 | 6 |
| 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于55% | 3 |  |

2）评价要点

项目所在地：；夏季室外计算干球温度：；冬季室外计算干球温度：。

项目是否设计能量回收系统：☐是，位置：；☐否；

项目是否设计热回收器：☐是，位置：；☐否。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率 （%） | 是否满 足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | R |
|  |  |  |  |  |  | R |
|  |  |  |  |  |  | R |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率（%） | 是否满 足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | R |
|  |  |  |  |  |  | R |
|  |  |  |  |  |  | R |

简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益：对该建筑中采用的能量回收系统进行简要说明，重点阐述系统适用性及经济效益。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通空调设计说明：应体现能量回收系统的设计情况；

- 暖通设备材料表：应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数；

- 空调风管平面图：应体现能量回收装置的位置及接管方式；

- 能量回收系统经济效益分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果；

实际提交材料：