6.2.4 围护结构热工性能指标优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。（总分8分）

本条得分：_7__；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能指标比国家或行业建筑节能设计标准的规定高5% | 4 | 11 |
| 围护结构热工性能指标比国家或行业建筑节能设计标准的规定高10% | 8 |  |

或者

| 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5% | 4 | 12 |
| --- | --- | --- |
| 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到10% | 8 |  |

2）评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：；执行的建筑节能标准：

☐围护结构热工性能指标比较；☐供暖空调全年计算负荷比较；

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 | 参照建筑 | 提高幅度 （%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC★ | 东向 | — |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  |  | □ |
|  | 平均综合遮阳系数Sw★ |  |  |  |  |  | □ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC |  | — |  |  |  | □ |

注：1、若项目参评建筑数量较多，可仅填写其中最不利楼栋，其余楼栋具体参考相应节能计算文件。

2、夏热冬暖地区仅考察遮阳系数的降低比例，严寒地区仅考察传热系数的的降低比例，其他地区二者均需考察；

3、对于公共建筑，采用太阳得热系数SHGC；对于居住建筑，采用平均综合遮阳系数Sw

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年空调计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年总计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

注：1、若项目参评建筑数量较多，可仅填写其中最不利楼栋，其余楼栋具体参考相应节能计算文件。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 建筑施工图设计说明、节能专篇：应有完整的围护结构热工性能参数说明；

- 围护结构做法详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；

- 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算报告书：应有围护结构热工性能或能耗计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：