6.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分6分）

不参评分：___分；本条得分：6___分；

1）自评得分

☐不参评：☐项目未设计空调或供暖系统；☐用户自行选择空调供暖系统设备；☐项目的冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内；☐没有能效标准规定

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求 | 6 | 5 |

2）评价要点

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：

本项目采用XXX空调系统,末端采用XXX。

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW）/锅炉额定热功率（MW） | 能效指标（W/W）/锅炉热效率（%） |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |

若采用多联式空调（热泵）机组(XX地区)：

| 机组类型 | 设备型号 | 设备容量 | 制冷综合性能指数IPLV（C） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 节能评价值 |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明；

- 暖通各层平面图、立面图：应体现管路布置及风口形式；

- 机房图：应体现机组位置及尺寸，且编号与设备清单吻合；

- 暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明。

实际提交材料：