7.1.4 冷却水量小于及等于1000m3/h的中小型冷却塔飘水率低于0.015%，冷却水量大于1000m3/h的大型冷却塔飘水率低于0.005%。

1）达标自评

R达标；☐不达标；☐不参评（未采用冷却塔建筑不参评）

2）评价要点

是否设置了冷却塔：R是、☐否

简要说明冷却塔设备参数及飘水率。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通专业施工图及设计说明：应包括循环冷却系统的说明、冷却塔设备参数。

实际提交材料：