7.2.10 合理使用非传统水源。（总分15分）

不参评分：__；本条得分：__15；

1）自评得分

☐不参评：☐养老院、☐幼儿园、☐医院类建筑、☐项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d

| 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类型 | 非传统水源利用率 |  | 或 | 非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 |  | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |  |  |
| 住宅 | 8.0% | 4.0% |  | — | ●○ | ● | ● | 5 | 29 |
|  | — | 8.0% |  | — | ○ | ○ | ○ | 7 |  |
|  | 30.0% | 30.0% |  | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 办公 | 10.0% | — |  | — | ● | ● | ● | 5 | 29 |
|  | — | 8.0% |  | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 10.0% |  | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 商业 | 3.0% | — |  | — | ● | ● | ● | 2 | 25 |
|  | — | 2.5% |  | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 3.0% |  | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 旅馆 | 2.0% | — |  | — | ● | ● | ● | 2 | 24 |
|  | — | 1.0% |  | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 12.0% | 2.0% |  | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 其他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10 |

2）评价要点

建筑可回用水量是否大于100 m3/d：☐是、☐否

建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☐其他：

项目周边是否有市政再生水利用条件：☐是、☐否

非传统水源利用量占其用水量的比例为：__（%）

非传统水源利用主要信息

| 用水单元 | 用水量（m3/a） | 非传统水源来源 | 非传统水源用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化浇灌 |  | 雨水回用 |  |
| 道路冲洗 |  | 雨水回用 |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、室外给排水总平面图、非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

- 非传统水源利用率计算书：应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等；

- 如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：