7.2.4 设置用水计量装置。（总分6分）

本条得分： _6_分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □公共建筑 | 按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量 | 2 | 2 |
|  | □居住建筑 | 每户一表，并将游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量 |  |  |
| 2 | 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量 |  | 2 | 2 |
| 3 | 计量装置设置数据传输接口，用水计量采用智能化管理 |  | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 6 | 5 |

2）评价要点

是否按用途设置用水计量表：□是、□否

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 生活给水管 |
| 2 | 室内喷淋、室内消火栓 | 消防给水管 |
| 3 | 绿化浇洒用水 | 绿化给水管 |
| … | … | … |

是否分按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 付费或管理单元 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 行政楼 | 生活给水管 |
| 5 | 报告厅 | 生活给水管 |
| 6 | 食堂 | 生活给水管 |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、室外给排水总图、给水系统图，能够反应水表设计安装内容的图纸；

- 水表分级示意图：应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸设计内容相对应。

实际提交材料：