7.2.5 公用浴室采取节水措施。（总分4分）

不参评分：__分；本条得分：_4_；

1）自评得分

□不参评：项目未设置公用浴室

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器 | 2 | 2 |
| 2 | 设置用者付费的设施 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 4 | 4 |

2）评价要点

简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给水系统图、公共浴室给水平面图或详图；

- 有条件时，浴室节水产品说明书或检测报告。

实际提交材料：