7.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。（总分10分）

本条得分：_9_分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用节水灌溉系统，喷灌系统 | 3 | 3 |
| 2 | 微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉系统 | 7 | 7 |
| 3 | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | 3 | 3 |
| 4 | 种植无需永久灌溉植物 | 10 | 9 |
| 合计 |  | 10 | 9 |

2）评价要点

绿化灌溉水源为：☐市政自来水、☐市政中水、R建筑中水、☐雨水

采用的绿化灌溉方式为：☐滴灌、☐微喷灌、☐渗灌、☐管灌、☐喷灌、☐其他

是否种植无需永久灌溉植物： ☐是（种类     ）、☐否；

简要说明采用节水灌溉的绿化面积和无需永久灌溉植物所占面积比例、土壤湿度感应器、雨天关闭装置的参数及控制措施。

本项目绿化浇洒均采用喷灌方式，绿化用水主要来自于回收的雨水，雨水井中水量不足时采取市政用水为辅助供水。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 景观专业施工图及设计说明：应包括苗木表、种植详图、绿化灌溉详图（应标明喷头类型、安装位置及喷洒范围）；

- 节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告

实际提交材料：