9.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1）达标自评

R达标；☐不达标

2）评价要点

简要说明建筑围护结构隔声措施。

本项目外窗采用断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)，空气声隔声量达到30dB。项目外墙采用200厚页岩多孔砖砌体，内墙采用200厚页岩空心砖，楼板除使用200厚钢筋混凝土之外，卫生间厨房等地方按装修工程采用10厚瓷砖铺面，主要功能房间如（办公室、会议室、培训室、报告厅和食堂包间等）采用5厚满铺地毯，隔声性能明显。

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 构件/房间名称 | 隔声值（dB） | 低限标准（dB） |
| --- | --- | --- |
| 外墙 |  | 45 |
| 隔墙 |  | 45 |
| 楼板 |  | 45 |
| 外窗 |  | 30 |

主要功能房间楼板的楼板撞击声性能统计表

| 楼板部位 | 撞击声隔声单值评价量（dB） | 低限标准（dB） |
| --- | --- | --- |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙、楼板构造形式，门窗类型；

- 建筑设计图纸：应提供围护结构做法详图；

- 建筑构件隔声性能分析报告或实验室检验报告。

实际提交资料：