9.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1）达标自评

R达标；☐不达标

2）评价要点

| 房间类型 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 会议室 |  | 300.00 |  | 19 |  | 80 |
| 办公室 |  | 300.00 |  | 19 |  | 80 |
| 展览厅 |  | 300.00 |  | 19 |  | 80 |
| 超市 |  | 300.00 |  | 22 |  | 80 |
| 报告厅 |  | 300.00 |  | 22 |  | 80 |
| 餐厅 |  | 200.00 |  | 22 |  | 80 |
| 走道 |  | 100.00 |  | 19 |  | 80 |
| 空调机房 |  | 100.00 |  | — |  | 80 |
| 卫生间 |  | 150.00 |  | — |  | 80 |

3）证明材料

提交材料及要求

1、照明施工设计图纸：应包含功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；

2、照明计算文件：应包含功能房间照度的计算结果，所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容。

实际提交资料：