9.1.9 厨房设置可燃气体泄漏监测预警装置。

1）达标自评

R达标；☐不达标；☐不参评（无厨房建筑）

- 评价要点

简要说明可燃气体泄漏监测预警装置设置情况。

本项目食堂厨房设置可燃气体泄漏监测预警装置，当气体浓度超过限值将发出声光报警。

3）证明材料

提交材料及要求

- 建筑智能化专业设计说明：应说明建筑内可燃气体泄漏监测预警装置设计情况；

- 建筑智能化专业设计平面图：应体现建筑内可燃气体泄漏监测预警装置布置；

实际提交材料：