9.2.1 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值。（总分6分）

本条得分：_6_分；

1）自评得分

| 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能房间室内噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 8 |
|  | 达到高要求标准限值 | 6 |  |

2）评价要点

简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施。

项目外部声源主要为交通噪声，项目在交通道路及停车场周围设置绿化区域，建筑采用隔音性能良好的围护结构降低噪音；建筑内部噪声源备用发电机、水泵、空调系统等设备的震动噪声，发电机、水泵、空调系统等采取减振措施，空调室外机置于屋顶且有减震措施，不对主要功能房间产生影响。

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值dB(A) | 允许噪声级dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 高要求标准限值 |

3）证明材料

建议提交清单和要求：

- 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型。

- 场地环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等。

- 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值；

- 规划总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离。

实际提交材料：