9.2.2 主要功能房间的隔声性能良好。（总分9分）

本条得分：__9分；

1）自评得分

| 评价内容 |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 8 |
|  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 楼板的撞击声隔声性能 | 达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 7 |
|  | 达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 总计 |  | 9 | 8 |

2）评价要点

1、主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 构件/房间名称 | 隔声值（dB） | 空气声隔声评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 高要求标准限值 |
| 外墙 |  | 47.5 | 50 |
| 隔墙 |  | 47.5 | 50 |
| 楼板 |  | 47.5 | 50 |
| 外窗 |  | 27.5 | 30 |

2、楼板撞击声性能列表

| 楼板部位 | 撞击声隔声单值评价量（dB） | 撞击声隔声单值评价值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 高要求标准限值 |

3）证明材料

建议提交清单和要求：

- 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；

- 建筑设计施工图：应提供围护结构做法详图；

- 建筑构件隔声性能分析报告或实验室检验报告。

实际提交资料：