开间窗墙比
	朝向/房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	窗墙比限值

	○南
	
	
	
	

	├ 1002
	36.54
	133.94
	0.27
	

	├ 1005
	44.03
	172.61
	0.26
	

	├ 2003
	57.75
	242.20
	0.24
	

	├ 2004
	23.33
	163.76
	0.14
	

	└ 2007
	9.85
	47.40
	0.21
	

	○东
	
	
	
	

	├ 1006
	7.56
	29.65
	0.25
	

	├ 1008
	3.78
	15.60
	0.24
	

	└ 2001
	24.25
	178.11
	0.14
	

	○西
	
	
	
	

	├ 2006
	12.88
	46.40
	0.28
	

	├ 2009
	8.62
	105.14
	0.08
	

	└ 2010
	3.78
	25.62
	0.15
	

	○北
	
	
	
	

	├ 1003
	37.60
	118.28
	0.32
	

	├ 1004
	33.84
	100.13
	0.34
	

	├ 2002
	35.93
	216.65
	0.17
	

	└ 2005
	34.38
	100.13
	0.34
	


