开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○南 |  |  |  |  |
| ├ 1002 | 36.54 | 133.94 | 0.27 |  |
| ├ 1005 | 44.03 | 172.61 | 0.26 |  |
| ├ 2003 | 57.75 | 242.20 | 0.24 |  |
| ├ 2004 | 23.33 | 163.76 | 0.14 |  |
| └ 2007 | 9.85 | 47.40 | 0.21 |  |
| ○东 |  |  |  |  |
| ├ 1006 | 7.56 | 29.65 | 0.25 |  |
| ├ 1008 | 3.78 | 15.60 | 0.24 |  |
| └ 2001 | 24.25 | 178.11 | 0.14 |  |
| ○西 |  |  |  |  |
| ├ 2006 | 12.88 | 46.40 | 0.28 |  |
| ├ 2009 | 8.62 | 105.14 | 0.08 |  |
| └ 2010 | 3.78 | 25.62 | 0.15 |  |
| ○北 |  |  |  |  |
| ├ 1003 | 37.60 | 118.28 | 0.32 |  |
| ├ 1004 | 33.84 | 100.13 | 0.34 |  |
| ├ 2002 | 35.93 | 216.65 | 0.17 |  |
| └ 2005 | 34.38 | 100.13 | 0.34 |  |