|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1015 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 1016 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 1023 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.95 | 9.39 | 38 |
| 1058 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 1065 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 2 | 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 2007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 0.00 | 0 |
| 2008 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 0.00 | 0 |
| 2009 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 3 | 3003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 3004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 3006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 3007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 3008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 3009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 4 | 4003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 4004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 4006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 4007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 4008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 4009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 5 | 5003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 5004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 5006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 5007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 5008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 5009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 6 | 6003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 6004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 6006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 6007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 6008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 6009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 7 | 7003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 7004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 7006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 7007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 7008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 7009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 8 | 8003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 8004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 8006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 8007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 8008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 8009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 9 | 9003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 9004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 9006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 9007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 9008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 9009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 10 | 10003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 10004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 10006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 10007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 10008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 10009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 11 | 11003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 11004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 11006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 11007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 11008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 11009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 12 | 12003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 12004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 12006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 12007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 12008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 12009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 13 | 13003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 13004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 13006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 13007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 13008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 13009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 14 | 14003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 14004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 14006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 14007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 14008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 14009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 15 | 15003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 15004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 15006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 15007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 15008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 15009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 16 | 16003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 16004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 24.90 | 24.90 | 100 |
| 16006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 16007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 16008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 16009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 17 | 17003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 21.50 | 21.50 | 100 |
| 17004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 21.50 | 21.50 | 100 |
| 17006 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 17007 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.70 | 12.70 | 100 |
| 17008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 17009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.40 | 12.40 | 100 |
| 18 | 18001 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 46.01 | 0.00 | 0 |
| 18002 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 21.50 | 21.50 | 100 |
| 18003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 21.50 | 21.50 | 100 |