绿色建筑项目投资增量成本情况表

1.项目概况

项目名称：梦土上---生态青年社区公寓设计 平方米

项目星级：一星级

建筑面积：10886 平方米

用地面积：6882.26 平方米

业主单位：

设计单位：

咨询单位：

2.投资增量计算

| 相关条文 | 增量项目 | 单价 | 单位 | 应用量 | 增量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5 | 防盗门 | 2680.0 | 元 | 71.0 | 19.028 |
| 4.1.5 | 卫生间门 | 1278.0 | 元 | 68.0 | 8.6904 |
| 4.1.5 | 推拉门 | 1855.0 | 元 | 50.0 | 9.275 |
| 4.1.5 | 平开窗 | 2280.0 | 元 | 67.0 | 15.276 |
| 4.1.5 | 卫生间高窗 | 380.0 | 元 | 67.0 | 2.546 |
| 4.1.8 | 标识牌 | 55.0 | 元 | 86.0 | 0.473 |
| 4.2.3 | 中空透明玻璃玻璃 | 88.0 | 元 | 201.0 | 1.7688 |
| 4.2.5 | 路灯 | 105.0 | 元 | 30.0 | 0.315 |
| 5.1.1 | 标志牌 | 55.0 | 元 | 10.0 | 0.055 |
| 5.1.1 | 中央空调 | 18000.0 | 元 | 74.0 | 133.2 |
| 5.1.3 | 地漏 | 35.0 | 元 | 148.0 | 0.518 |
| 5.1.3 | 消毒柜 | 1200.0 | 元 | 68.0 | 8.16 |
| 5.1.3 | 马桶冲水箱 | 40.0 | 元 | 68.0 | 0.272 |
| 5.1.3 | 消防水箱 | 7000.0 | 元 | 2.0 | 1.4 |
| 5.1.5 | 吸顶灯具套餐 | 1700.0 | 元 | 68.0 | 11.56 |
| 5.1.5 | led吸顶灯 | 9.9 | 元 | 50.0 | 0.049499996 |
| 5.1.5 | 厨卫灯 | 35.0 | 元 | 136.0 | 0.476 |
| 总计： |  |  |  |  | 213.0627 |
| 单位建筑面积增量成本：195.7元/平方米 |  |  |  |  |  |