绿容率计算书

项目名称：        涧西区十号街坊改造

条文要求：

9.2.4  场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分：

1   场地绿容率计算值不低于3.0，得3分。

2   场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。

项目概况：

冠层稀疏类乔木投影面积：  2635.8        ㎡(叶面积指数2)

冠层稀疏类乔木株数：      203    株

冠层密集类乔木投影面积：   3562.36       ㎡(叶面积指数4)

冠层密集类乔木株数：  195        株

灌木占地面积：     8965.93     ㎡

草地占地面积：    536.65      ㎡

场地面积：    30957.93      ㎡

计算：

绿容率=[∑(乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数)+ 灌木占地面积×3+草地占地面积×1]/ 场地面积×100%

=0.56

结论：

经验算，绿容率为XXX，满足规范要求，得3分。