[image: image2.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 

	工程名称
	福州老仓山社区活动中心

	工程地点
	福建-福州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月25日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15206056183


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
工程材料

4

4
围护结构作法简要说明

4

5
体形系数

4

6
窗墙比

4

6.1
窗墙比

5

6.2
外窗表

6

7
天窗

6

7.1
天窗屋顶比

6

7.2
天窗类型

6

8
外窗热工

6

8.1
外窗构造

6

8.2
外遮阳类型

6

8.2.1
自定义遮阳

7

8.3
平均传热系数

8

8.4
综合太阳得热系数

10

8.5
总体热工性能

10

9
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-福州

	地理位置
	北纬：26.00°
	东经：119.28°

	建筑面积
	地上3367㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	22.5m

	建筑（节能计算）体积
	14868.79

	建筑（节能计算）外表面积
	6075.12

	北向角度
	55

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	10.112
	1800.0
	840.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	0.120
	2.810
	500.0
	1809.7
	0.0000
	

	低标号砂浆隔离层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0000
	

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0000
	

	泡沫混凝土
	0.144
	3.370
	500.0
	2169.0
	0.0000
	

	保温砂浆(K=0.06)
	0.060
	0.950
	800.0
	258.5
	0.0000
	修正系数:室外1.15  室内1.1


围护结构作法简要说明

1. 外窗：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃：
    传热系数2.040W/m^2.K，自身遮阳系数0.320

2. 幕墙：断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃：
    传热系数2.040W/m^2.K，自身遮阳系数0.320

体形系数

	外表面积
	6075.12

	建筑体积
	14868.79

	体形系数
	0.41


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面3
	本方案建筑朝向特殊（非正南北朝向）南向窗识别为相邻向

	北向
	立面4
	330.06
	2220.39
	0.15

	东向
	立面1
	180.68
	1196.57
	0.15

	西向
	立面2
	62.67
	1023.76
	0.06


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	北向
330.06
	
	1.24×3.90
	1
	1
	4.82
	4.82

	
	
	1.24×4.50
	2~4
	3
	5.56
	16.68

	
	
	8.30×4.50
	2~4
	3
	37.33
	111.99

	
	C1
	1.03×4.50
	1
	1
	4.63
	4.63

	
	C1
	1.50×0.90
	1
	7
	1.35
	9.45

	
	C1
	1.50×1.80
	1
	7
	2.70
	18.90

	
	C1
	0.43×4.50
	1
	1
	1.93
	1.93

	
	C1
	0.26×4.50
	1
	1
	1.19
	1.19

	
	C1
	1.11×4.50
	1
	1
	4.97
	4.97

	
	C1
	0.39×4.50
	1
	1
	1.75
	1.75

	
	C1
	0.30×4.50
	1
	1
	1.34
	1.34

	
	C1
	0.34×4.50
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	C1
	1.37×4.50
	1
	1
	6.16
	6.16

	
	C1010
	1.00×1.00
	1~4
	16
	1.00
	16.00

	
	C1218
	1.20×1.80
	1
	1
	2.16
	2.16

	
	C1518
	1.50×1.80
	1
	7
	2.70
	18.90

	
	C2518
	2.50×1.80
	1~4
	9
	4.50
	40.50

	
	C2718
	2.70×1.80
	2~4
	3
	4.86
	14.58

	
	C4412
	4.38×1.20
	2~4
	6
	5.26
	31.54

	
	C5912
	5.86×1.20
	2
	1
	7.03
	7.03

	
	C5912
	5.86×1.20
	3~4
	2
	7.03
	14.05

	东向
180.68
	C1218
	1.20×1.80
	1
	5
	2.16
	10.80

	
	C2
	4.87×4.50
	1
	1
	21.92
	21.92

	
	C2
	1.20×0.90
	1
	5
	1.08
	5.40

	
	C2
	1.20×1.80
	1
	5
	2.16
	10.80

	
	C2
	0.15×4.50
	1
	1
	0.66
	0.66

	
	C2
	0.11×4.50
	1
	1
	0.50
	0.50

	
	C2
	0.08×4.50
	1
	1
	0.36
	0.36

	
	C2
	0.04×4.50
	1
	1
	0.19
	0.19

	
	C2
	2.19×4.50
	1
	1
	9.85
	9.85

	
	C2
	1.20×2.40
	1
	2
	2.88
	5.76

	
	C2
	0.01×4.50
	1
	1
	0.06
	0.06

	
	C2
	3.54×4.50
	1
	1
	15.93
	15.93

	
	C2518
	2.50×1.80
	2~4
	3
	4.50
	13.50

	
	C2518
	2.50×1.80
	3~4
	6
	4.50
	27.00

	
	C2718
	2.70×1.80
	1~4
	4
	4.86
	19.44

	
	C2812
	2.80×1.20
	2
	1
	3.36
	3.36

	
	C3012
	3.00×1.20
	2
	1
	3.60
	3.60

	
	C4412
	4.38×1.20
	2~4
	3
	5.26
	15.77

	
	C4412
	4.38×1.20
	2~4
	3
	5.26
	15.77

	西向
62.67
	C1218
	1.20×1.80
	1~4
	4
	2.16
	8.64

	
	C5612
	5.62×1.20
	2~4
	6
	6.74
	40.46

	
	C5712
	5.65×1.20
	2~3
	2
	6.78
	13.57


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃
	18
	2.04
	0.28
	0.800
	

	2
	断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃
	65
	2.04
	0.28
	1.000
	


外遮阳类型

自定义遮阳

	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	1.000
	1.000
	


平均传热系数

1. 立面1(东向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1218
	1
	5
	2.160
	10.800
	18
	2.040

	2
	C2
	1
	1
	21.924
	21.924
	65
	2.040

	3
	C2
	1
	5
	1.080
	5.400
	65
	2.040

	4
	C2
	1
	5
	2.160
	10.800
	65
	2.040

	5
	C2
	1
	1
	0.662
	0.662
	65
	2.040

	6
	C2
	1
	1
	0.500
	0.500
	65
	2.040

	7
	C2
	1
	1
	0.365
	0.365
	65
	2.040

	8
	C2
	1
	1
	0.189
	0.189
	65
	2.040

	9
	C2
	1
	1
	9.846
	9.846
	65
	2.040

	10
	C2
	1
	2
	2.880
	5.760
	65
	2.040

	11
	C2
	1
	1
	0.063
	0.063
	65
	2.040

	12
	C2
	1
	1
	15.935
	15.935
	65
	2.040

	13
	C2518
	2~4
	3
	4.500
	13.500
	18
	2.040

	14
	C2518
	3~4
	6
	4.500
	27.000
	18
	2.040

	15
	C2718
	1~4
	4
	4.860
	19.440
	18
	2.040

	16
	C2812
	2
	1
	3.360
	3.360
	18
	2.040

	17
	C3012
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.040

	18
	C4412
	2~4
	3
	5.256
	15.768
	18
	2.040

	19
	C4412
	2~4
	3
	5.256
	15.768
	18
	2.040

	朝向总面积(㎡)
	180.678
	朝向平均传热系数
	2.040


2. 立面2(西向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1218
	1~4
	4
	2.160
	8.640
	18
	2.040

	2
	C5612
	2~4
	6
	6.744
	40.464
	18
	2.040

	3
	C5712
	2~3
	2
	6.785
	13.570
	18
	2.040

	朝向总面积(㎡)
	62.674
	朝向平均传热系数
	2.040


3. 立面3(南向)：

 无外窗(注：本方案建筑朝向特殊（非正南北朝向）南向窗识别归为相邻向 )

4. 立面4(北向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.820
	4.820
	65
	2.040

	2
	
	2~4
	3
	5.561
	16.684
	65
	2.040

	3
	
	2~4
	3
	37.330
	111.989
	65
	2.040

	4
	C1
	1
	1
	4.626
	4.626
	65
	2.040

	5
	C1
	1
	7
	1.350
	9.450
	65
	2.040

	6
	C1
	1
	7
	2.700
	18.900
	65
	2.040

	7
	C1
	1
	1
	1.931
	1.931
	65
	2.040

	8
	C1
	1
	1
	1.188
	1.188
	65
	2.040

	9
	C1
	1
	1
	4.973
	4.973
	65
	2.040

	10
	C1
	1
	1
	1.751
	1.751
	65
	2.040

	11
	C1
	1
	1
	1.337
	1.337
	65
	2.040

	12
	C1
	1
	1
	1.508
	1.508
	65
	2.040

	13
	C1
	1
	1
	6.156
	6.156
	65
	2.040

	14
	C1010
	1~4
	16
	1.000
	16.000
	18
	2.040

	15
	C1218
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	2.040

	16
	C1518
	1
	7
	2.700
	18.900
	18
	2.040

	17
	C2518
	1~4
	9
	4.500
	40.500
	18
	2.040

	18
	C2718
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	18
	2.040

	19
	C4412
	2~4
	6
	5.256
	31.536
	18
	2.040

	20
	C5912
	2
	1
	7.026
	7.026
	18
	2.040

	21
	C5912
	3~4
	2
	7.026
	14.052
	18
	2.040

	朝向总面积(㎡)
	330.064
	朝向平均传热系数
	2.040


综合太阳得热系数

1. 南向：

 无外窗

2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	4.820
	4.820
	65
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	2
	
	2~4
	3
	5.561
	16.684
	65
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	3
	
	2~4
	3
	37.330
	111.989
	65
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	4
	C1
	1
	1
	4.626
	4.626
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	5
	C1
	1
	7
	1.350
	9.450
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	6
	C1
	1
	7
	2.700
	18.900
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	7
	C1
	1
	1
	1.931
	1.931
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	8
	C1
	1
	1
	1.188
	1.188
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	9
	C1
	1
	1
	4.973
	4.973
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	10
	C1
	1
	1
	1.751
	1.751
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	11
	C1
	1
	1
	1.337
	1.337
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	12
	C1
	1
	1
	1.508
	1.508
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	13
	C1
	1
	1
	6.156
	6.156
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	14
	C1010
	1~4
	16
	1.000
	16.000
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	15
	C1218
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	16
	C1518
	1
	7
	2.700
	18.900
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	17
	C2518
	1~4
	9
	4.500
	40.500
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	18
	C2718
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	19
	C4412
	2~4
	6
	5.256
	31.536
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	20
	C5912
	2
	1
	7.026
	7.026
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	21
	C5912
	3~4
	2
	7.026
	14.052
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	朝向总面积(㎡)
	330.064
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.278


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1218
	1
	5
	2.160
	10.800
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	2
	C2
	1
	1
	21.924
	21.924
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	3
	C2
	1
	5
	1.080
	5.400
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	C2
	1
	5
	2.160
	10.800
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	5
	C2
	1
	1
	0.662
	0.662
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	6
	C2
	1
	1
	0.500
	0.500
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	7
	C2
	1
	1
	0.365
	0.365
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	8
	C2
	1
	1
	0.189
	0.189
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	9
	C2
	1
	1
	9.846
	9.846
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	10
	C2
	1
	2
	2.880
	5.760
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	11
	C2
	1
	1
	0.063
	0.063
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	12
	C2
	1
	1
	15.935
	15.935
	65
	0.278
	
	1.000
	0.278

	13
	C2518
	2~4
	3
	4.500
	13.500
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	14
	C2518
	3~4
	6
	4.500
	27.000
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	15
	C2718
	1~4
	4
	4.860
	19.440
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	16
	C2812
	2
	1
	3.360
	3.360
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	17
	C3012
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	18
	C4412
	2~4
	3
	5.256
	15.768
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	19
	C4412
	2~4
	3
	5.256
	15.768
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	朝向总面积(㎡)
	180.678
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.278


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1218
	1~4
	4
	2.160
	8.640
	18
	0.278
	活动遮阳0
	1.000
	0.278

	2
	C5612
	2~4
	6
	6.744
	40.464
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	3
	C5712
	2~3
	2
	6.785
	13.570
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	朝向总面积(㎡)
	62.674
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.278


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	本方案建筑朝向特殊（非正南北朝向）南向窗识别为相邻向 

	北向
	立面4
	330.06
	2.04
	0.28
	0.15
	K≤5.20, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面1
	180.68
	2.04
	0.28
	0.15
	K≤5.20, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	立面2
	62.67
	2.04
	0.28
	0.06
	K≤5.20, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	
	573.42
	2.04
	0.28
	0.13
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	外窗太阳得热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-5的要求提升20%

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	外窗热工
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求
 4 / 4

[image: image2.png]