室内可吸入颗粒物浓度

报告书

| 项目名称 | 某高校“商学院”教学楼设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 厦门 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 | 张维有、陈驰、李昱庭 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年03月12日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S1AD3463F |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	4

2.	参考标准	4

3.	评价标准	5

4.	计算原理	5

5.	计算参数	6

5.1	渗透风量	6

5.2	室内颗粒物源强	7

5.3	室外颗粒物污染源浓度	7

5.4	房间通风净化	7

6.	计算结果	19

7.	结论	42

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算框架图

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评价模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

  - 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 房间 | 4546.4 | 14433.1 |
| 1 | 1001 | 房间 | 1497.5 | 4753.9 |
| 1 | 1002 | 房间 | 490.2 | 1556.3 |
| 1 | 1003 | 房间 | 427.4 | 1356.8 |
| 1 | 1004 | 房间 | 427.4 | 1356.8 |
| 1 | 1005 | 房间 | 361.2 | 1146.6 |
| 1 | 1006 | 房间 | 304.9 | 968.0 |
| 1 | 1007 | 房间 | 302.1 | 959.1 |
| 1 | 1008 | 房间 | 294.8 | 936.0 |
| 1 | 1009 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1 | 1010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1 | 1011 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1 | 1012 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1 | 1013 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1 | 1014 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 1 | 1015 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1016 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1017 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1018 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1019 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1020 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1021 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1022 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1023 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1024 | 房间 | 268.2 | 851.5 |
| 1 | 1025 | 房间 | 232.7 | 738.7 |
| 1 | 1026 | 房间 | 194.0 | 615.7 |
| 1 | 1027 | 房间 | 187.9 | 596.4 |
| 1 | 1028 | 房间 | 185.0 | 587.4 |
| 1 | 1029 | 房间 | 118.0 | 374.7 |
| 1 | 1030 | 房间 | 115.2 | 365.8 |
| 1 | 1031 | 房间 | 101.1 | 320.9 |
| 1 | 1032 | 房间 | 85.8 | 272.4 |
| 1 | 1033 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 1 | 1034 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 1 | 1035 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 1 | 1036 | 房间 | 36.1 | 114.6 |
| 1 | 1037 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 1 | 1038 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 1 | 1039 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 1 | 1040 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 1 | 1041 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 1 | 1042 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 1 | 1043 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 2 | 2000 | 房间 | 5172.0 | 16419.1 |
| 2 | 2002 | 房间 | 1491.7 | 4735.4 |
| 2 | 2003 | 房间 | 1497.5 | 4753.8 |
| 2 | 2004 | 房间 | 922.0 | 2927.0 |
| 2 | 2005 | 房间 | 489.7 | 1554.5 |
| 2 | 2006 | 房间 | 359.1 | 1140.1 |
| 2 | 2007 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2 | 2008 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2 | 2009 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2 | 2010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2 | 2011 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2 | 2012 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 2 | 2013 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 2 | 2014 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 2 | 2015 | 房间 | 173.5 | 550.8 |
| 2 | 2016 | 房间 | 173.2 | 549.8 |
| 2 | 2017 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2 | 2018 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2 | 2019 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2 | 2020 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 2 | 2021 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 2 | 2022 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2023 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2024 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2025 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2026 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2027 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2028 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2029 | 房间 | 72.5 | 230.3 |
| 2 | 2030 | 房间 | 70.5 | 223.9 |
| 2 | 2031 | 房间 | 70.4 | 223.6 |
| 2 | 2032 | 房间 | 70.4 | 223.5 |
| 2 | 2033 | 房间 | 70.3 | 223.3 |
| 2 | 2034 | 房间 | 70.3 | 223.3 |
| 2 | 2035 | 房间 | 70.3 | 223.2 |
| 2 | 2036 | 房间 | 70.2 | 223.0 |
| 2 | 2037 | 房间 | 70.2 | 222.7 |
| 2 | 2038 | 房间 | 70.2 | 222.7 |
| 2 | 2039 | 房间 | 70.1 | 222.4 |
| 2 | 2040 | 房间 | 70.0 | 222.2 |
| 2 | 2041 | 房间 | 69.4 | 220.4 |
| 2 | 2042 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 2 | 2043 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2 | 2044 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 2 | 2045 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2 | 2046 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2 | 2047 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 2 | 2048 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 2 | 2049 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2 | 2050 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 2 | 2051 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 2 | 2052 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 2 | 2053 | 房间 | 42.6 | 135.1 |
| 2 | 2054 | 房间 | 42.2 | 133.9 |
| 2 | 2055 | 房间 | 41.8 | 132.6 |
| 2 | 2056 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 2 | 2057 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2 | 2058 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2 | 2059 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2 | 2060 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2 | 2061 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2 | 2062 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 2 | 2063 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2 | 2064 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 2 | 2065 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 2 | 2066 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 2 | 2067 | 房间 | 38.2 | 121.3 |
| 2 | 2068 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2069 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2070 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2071 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2072 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2073 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2074 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2075 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2076 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2077 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2078 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2079 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2080 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2081 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2082 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2083 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2084 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2085 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2086 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2087 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2088 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2089 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2090 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2091 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2092 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2093 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2094 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2095 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2096 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 2 | 2097 | 房间 | 38.0 | 120.8 |
| 2 | 2098 | 房间 | 38.2 | 121.1 |
| 2 | 2099 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 2 | 2100 | 房间 | 36.1 | 114.6 |
| 2 | 2101 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 2 | 2102 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 2 | 2103 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 2 | 2104 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 2 | 2105 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 2 | 2106 | 房间 | 9.1 | 28.9 |
| 2 | 2107 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 2 | 2108 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 2 | 2109 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 2 | 2110 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 2 | 2111 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 3 | 3000 | 房间 | 3223.7 | 10233.9 |
| 3 | 3002 | 房间 | 992.8 | 3151.7 |
| 3 | 3003 | 房间 | 920.3 | 2921.4 |
| 3 | 3004 | 房间 | 486.5 | 1544.4 |
| 3 | 3005 | 房间 | 362.1 | 1149.7 |
| 3 | 3006 | 房间 | 295.2 | 937.1 |
| 3 | 3007 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3 | 3008 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3 | 3009 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3 | 3010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 3 | 3011 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 3 | 3012 | 房间 | 292.6 | 928.9 |
| 3 | 3013 | 房间 | 290.5 | 922.1 |
| 3 | 3014 | 房间 | 250.4 | 794.9 |
| 3 | 3015 | 房间 | 249.7 | 792.6 |
| 3 | 3016 | 房间 | 249.7 | 792.6 |
| 3 | 3017 | 房间 | 248.9 | 790.3 |
| 3 | 3018 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 3 | 3019 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 3 | 3020 | 房间 | 173.5 | 550.7 |
| 3 | 3021 | 房间 | 172.7 | 548.4 |
| 3 | 3022 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 3 | 3023 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 3 | 3024 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 3 | 3025 | 房间 | 115.7 | 367.3 |
| 3 | 3026 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 3 | 3027 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 3 | 3028 | 房间 | 111.9 | 355.4 |
| 3 | 3029 | 房间 | 111.9 | 355.4 |
| 3 | 3030 | 房间 | 111.7 | 354.7 |
| 3 | 3031 | 房间 | 111.9 | 355.4 |
| 3 | 3032 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 3 | 3033 | 房间 | 74.4 | 236.1 |
| 3 | 3034 | 房间 | 72.6 | 230.5 |
| 3 | 3035 | 房间 | 72.5 | 230.2 |
| 3 | 3036 | 房间 | 72.5 | 230.1 |
| 3 | 3037 | 房间 | 72.3 | 229.6 |
| 3 | 3038 | 房间 | 72.3 | 229.6 |
| 3 | 3039 | 房间 | 70.8 | 224.7 |
| 3 | 3040 | 房间 | 70.8 | 224.8 |
| 3 | 3041 | 房间 | 70.4 | 223.4 |
| 3 | 3042 | 房间 | 70.1 | 222.5 |
| 3 | 3043 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3044 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3045 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3046 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3047 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3048 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3049 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3050 | 房间 | 69.9 | 222.0 |
| 3 | 3051 | 房间 | 69.8 | 221.6 |
| 3 | 3052 | 房间 | 69.1 | 219.3 |
| 3 | 3053 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 3 | 3054 | 房间 | 61.0 | 193.8 |
| 3 | 3055 | 房间 | 46.6 | 148.0 |
| 3 | 3056 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 3 | 3057 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 3 | 3058 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 3 | 3059 | 房间 | 39.2 | 124.6 |
| 3 | 3060 | 房间 | 39.4 | 125.2 |
| 3 | 3061 | 房间 | 39.1 | 124.2 |
| 3 | 3062 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 3 | 3063 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3 | 3064 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3 | 3065 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3 | 3066 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3 | 3067 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3 | 3068 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 3 | 3069 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3 | 3070 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 3 | 3071 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 3 | 3072 | 房间 | 38.1 | 121.0 |
| 3 | 3073 | 房间 | 38.1 | 120.8 |
| 3 | 3074 | 房间 | 38.0 | 120.7 |
| 3 | 3075 | 房间 | 38.0 | 120.5 |
| 3 | 3076 | 房间 | 37.9 | 120.3 |
| 3 | 3077 | 房间 | 37.9 | 120.3 |
| 3 | 3078 | 房间 | 38.1 | 120.9 |
| 3 | 3079 | 房间 | 38.1 | 120.9 |
| 3 | 3080 | 房间 | 37.7 | 119.8 |
| 3 | 3081 | 房间 | 38.0 | 120.7 |
| 3 | 3082 | 房间 | 38.0 | 120.6 |
| 3 | 3083 | 房间 | 37.7 | 119.6 |
| 3 | 3084 | 房间 | 38.0 | 120.5 |
| 3 | 3085 | 房间 | 37.6 | 119.5 |
| 3 | 3086 | 房间 | 37.6 | 119.5 |
| 3 | 3087 | 房间 | 37.9 | 120.4 |
| 3 | 3088 | 房间 | 37.9 | 120.4 |
| 3 | 3089 | 房间 | 37.4 | 118.9 |
| 3 | 3090 | 房间 | 37.6 | 119.4 |
| 3 | 3091 | 房间 | 37.6 | 119.3 |
| 3 | 3092 | 房间 | 37.9 | 120.3 |
| 3 | 3093 | 房间 | 37.9 | 120.2 |
| 3 | 3094 | 房间 | 37.8 | 120.1 |
| 3 | 3095 | 房间 | 37.6 | 119.3 |
| 3 | 3096 | 房间 | 37.8 | 120.1 |
| 3 | 3097 | 房间 | 37.5 | 119.0 |
| 3 | 3098 | 房间 | 37.4 | 118.9 |
| 3 | 3099 | 房间 | 37.3 | 118.4 |
| 3 | 3100 | 房间 | 36.9 | 117.1 |
| 3 | 3101 | 房间 | 36.1 | 114.6 |
| 3 | 3102 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 3 | 3103 | 房间 | 36.3 | 115.3 |
| 3 | 3104 | 房间 | 36.3 | 115.2 |
| 3 | 3105 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 3 | 3106 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 3 | 3107 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 3 | 3108 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 3 | 3109 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 3 | 3110 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 3 | 3111 | 房间 | 9.1 | 28.9 |
| 3 | 3112 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 3 | 3113 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 3 | 3114 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 3 | 3115 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 3 | 3116 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 4 | 4000 | 房间 | 3789.9 | 12031.4 |
| 4 | 4003 | 房间 | 920.4 | 2922.0 |
| 4 | 4004 | 房间 | 680.0 | 2158.7 |
| 4 | 4005 | 房间 | 680.0 | 2158.7 |
| 4 | 4006 | 房间 | 542.8 | 1723.3 |
| 4 | 4007 | 房间 | 542.4 | 1721.8 |
| 4 | 4008 | 房间 | 487.6 | 1548.0 |
| 4 | 4009 | 房间 | 361.0 | 1146.1 |
| 4 | 4010 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4 | 4011 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4 | 4012 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4 | 4013 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4 | 4014 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4 | 4015 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 4 | 4016 | 房间 | 292.8 | 929.7 |
| 4 | 4017 | 房间 | 292.3 | 928.1 |
| 4 | 4018 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4 | 4019 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4 | 4020 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4 | 4021 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 4 | 4022 | 房间 | 173.4 | 550.3 |
| 4 | 4023 | 房间 | 172.6 | 548.0 |
| 4 | 4024 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 4 | 4025 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 4 | 4026 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 4 | 4027 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4 | 4028 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4 | 4029 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4 | 4030 | 房间 | 119.6 | 379.8 |
| 4 | 4031 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 4 | 4032 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 4 | 4033 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 4 | 4034 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 4 | 4035 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 4 | 4036 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4 | 4037 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 4 | 4038 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4 | 4039 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 4 | 4040 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4 | 4041 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4 | 4042 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 4 | 4043 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 4 | 4044 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 4 | 4045 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 4 | 4046 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 4 | 4047 | 房间 | 38.7 | 123.0 |
| 4 | 4048 | 房间 | 38.7 | 122.8 |
| 4 | 4049 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4 | 4050 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4 | 4051 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4 | 4052 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4 | 4053 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 4 | 4054 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 4 | 4055 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 4 | 4056 | 房间 | 38.3 | 121.7 |
| 4 | 4057 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 4 | 4058 | 房间 | 35.9 | 114.0 |
| 4 | 4059 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 4 | 4060 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 4 | 4061 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 4 | 4062 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 4 | 4063 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 4 | 4064 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 4 | 4065 | 房间 | 9.1 | 28.9 |
| 4 | 4066 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 4 | 4067 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 4 | 4068 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 4 | 4069 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 4 | 4070 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 5 | 5000 | 房间 | 3461.1 | 10987.7 |
| 5 | 5001 | 房间 | 36.2 | 114.9 |
| 5 | 5002 | 房间 | 35.7 | 113.4 |
| 5 | 5003 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5 | 5004 | 房间 | 542.9 | 1723.4 |
| 5 | 5005 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 5 | 5006 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 5 | 5007 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5 | 5008 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5 | 5009 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 5 | 5010 | 房间 | 56.5 | 179.4 |
| 5 | 5011 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 5 | 5012 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 5 | 5013 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 5 | 5015 | 房间 | 172.5 | 547.6 |
| 5 | 5016 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 5 | 5017 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 5 | 5018 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 5 | 5019 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 5 | 5020 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5 | 5021 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5 | 5022 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 5 | 5023 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5 | 5024 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5 | 5025 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 5 | 5026 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 5 | 5027 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 5 | 5028 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 5 | 5029 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5 | 5031 | 房间 | 487.6 | 1548.0 |
| 5 | 5032 | 房间 | 243.4 | 772.8 |
| 5 | 5033 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5 | 5034 | 房间 | 54.6 | 173.3 |
| 5 | 5035 | 房间 | 54.5 | 173.0 |
| 5 | 5036 | 房间 | 173.0 | 549.3 |
| 5 | 5037 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5 | 5038 | 房间 | 84.9 | 269.4 |
| 5 | 5039 | 房间 | 41.5 | 131.8 |
| 5 | 5040 | 房间 | 35.7 | 113.3 |
| 5 | 5041 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5 | 5042 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5 | 5043 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 5 | 5044 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5 | 5045 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5 | 5046 | 房间 | 38.6 | 122.7 |
| 5 | 5047 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5 | 5048 | 房间 | 38.5 | 122.4 |
| 5 | 5049 | 房间 | 35.7 | 113.2 |
| 5 | 5050 | 房间 | 41.5 | 131.9 |
| 5 | 5051 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 5 | 5052 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 5 | 5053 | 房间 | 292.3 | 928.0 |
| 5 | 5054 | 房间 | 292.9 | 929.7 |
| 5 | 5055 | 房间 | 250.3 | 794.5 |
| 5 | 5056 | 房间 | 8.1 | 25.8 |
| 5 | 5057 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 5 | 5058 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 5 | 5059 | 房间 | 919.1 | 2917.8 |
| 5 | 5060 | 房间 | 360.3 | 1143.7 |
| 5 | 5061 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5 | 5062 | 房间 | 294.6 | 935.1 |
| 5 | 5063 | 房间 | 294.5 | 934.8 |
| 5 | 5064 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5 | 5065 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5 | 5066 | 房间 | 294.5 | 935.0 |
| 5 | 5067 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 5 | 5068 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 5 | 5069 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 6 | 6000 | 房间 | 3346.6 | 10624.3 |
| 6 | 6002 | 房间 | 592.8 | 1882.0 |
| 6 | 6003 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 6 | 6004 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 6 | 6005 | 房间 | 542.8 | 1723.2 |
| 6 | 6006 | 房间 | 507.2 | 1610.2 |
| 6 | 6007 | 房间 | 507.2 | 1610.1 |
| 6 | 6008 | 房间 | 389.2 | 1235.5 |
| 6 | 6009 | 房间 | 335.0 | 1063.6 |
| 6 | 6010 | 房间 | 332.7 | 1056.2 |
| 6 | 6011 | 房间 | 169.4 | 537.7 |
| 6 | 6012 | 房间 | 169.4 | 537.7 |
| 6 | 6013 | 房间 | 169.4 | 537.7 |
| 6 | 6014 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 6 | 6015 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 6 | 6016 | 房间 | 167.0 | 530.1 |
| 6 | 6017 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6 | 6018 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6 | 6019 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6 | 6020 | 房间 | 121.7 | 386.3 |
| 6 | 6021 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6 | 6022 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6 | 6023 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6 | 6024 | 房间 | 120.3 | 382.0 |
| 6 | 6025 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 6 | 6026 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 6 | 6027 | 房间 | 115.5 | 366.7 |
| 6 | 6028 | 房间 | 86.0 | 273.1 |
| 6 | 6029 | 房间 | 84.6 | 268.7 |
| 6 | 6030 | 房间 | 84.6 | 268.6 |
| 6 | 6031 | 房间 | 84.6 | 268.6 |
| 6 | 6032 | 房间 | 84.6 | 268.5 |
| 6 | 6033 | 房间 | 84.6 | 268.5 |
| 6 | 6034 | 房间 | 83.4 | 264.8 |
| 6 | 6035 | 房间 | 81.7 | 259.5 |
| 6 | 6036 | 房间 | 61.9 | 196.4 |
| 6 | 6037 | 房间 | 44.6 | 141.6 |
| 6 | 6038 | 房间 | 44.4 | 140.9 |
| 6 | 6039 | 房间 | 35.1 | 111.5 |
| 6 | 6040 | 房间 | 34.7 | 110.2 |
| 6 | 6041 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 6 | 6042 | 房间 | 31.5 | 100.1 |
| 6 | 6043 | 房间 | 13.6 | 43.2 |
| 6 | 6044 | 房间 | 8.2 | 26.1 |
| 6 | 6045 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 6 | 6046 | 房间 | 8.2 | 25.9 |
| 6 | 6047 | 房间 | 8.1 | 25.9 |
| 6 | 6048 | 房间 | 8.1 | 25.8 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）-评分项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1001 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1002 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1003 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1004 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1005 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1006 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1007 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1008 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1009 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1010 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1011 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1012 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1015 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1016 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1017 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1018 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1019 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1020 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1021 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1022 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1023 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1024 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1025 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1026 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1027 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1028 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1029 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1030 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1031 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1032 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1033 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1034 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1035 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1036 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1037 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1038 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1039 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1040 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1041 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1042 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 1 | 1043 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2000 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2002 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2003 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2004 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2005 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2006 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2007 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2008 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2009 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2010 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2011 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2012 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2013 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2014 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2015 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2016 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2017 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2018 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2019 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2020 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2021 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2022 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2023 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2024 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2025 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2026 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2027 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2028 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2029 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2030 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2031 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2032 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2033 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2034 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2035 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2036 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2037 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2038 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2039 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2040 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2041 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2042 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2043 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2044 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2045 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2046 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2047 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2048 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2049 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2050 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2051 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2052 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2053 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2054 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2055 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2056 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2057 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2058 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2059 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2060 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2061 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2062 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2063 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2064 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2065 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2066 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2067 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2068 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2069 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2070 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2071 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2072 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2073 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2074 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2075 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2076 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2077 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2078 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2079 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2080 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2081 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2082 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2083 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2084 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2085 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2086 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2087 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2088 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2089 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2090 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2091 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2092 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2093 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2094 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2095 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2096 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2097 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2098 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2099 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2100 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2101 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2102 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2103 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2104 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2105 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2106 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2107 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2108 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2109 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2110 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 2 | 2111 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3000 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3002 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3003 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3004 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3005 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3006 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3007 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3008 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3009 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3010 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3011 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3012 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3013 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3014 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3015 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3016 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3017 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3018 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3019 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3020 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3021 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3022 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3023 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3024 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3025 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3026 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3027 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3028 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3029 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3030 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3031 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3032 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3033 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3034 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3035 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3036 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3037 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3038 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3039 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3040 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3041 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3042 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3043 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3044 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3045 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3046 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3047 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3048 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3049 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3050 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3051 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3052 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3053 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3054 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3055 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3056 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3057 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3058 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3059 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3060 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3061 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3062 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3063 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3064 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3065 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3066 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3067 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3068 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3069 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3070 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3071 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3072 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3073 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3074 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3075 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3076 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3077 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3078 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3079 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3080 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3081 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3082 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3083 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3084 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3085 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3086 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3087 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3088 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3089 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3090 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3091 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3092 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3093 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3094 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3095 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3096 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3097 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3098 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3099 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3100 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3101 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3102 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3103 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3104 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3105 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3106 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3107 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3108 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3109 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3110 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3111 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3112 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3113 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3114 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3115 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 3 | 3116 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4000 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4003 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4004 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4005 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4006 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4007 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4008 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4009 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4010 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4011 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4012 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4013 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4014 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4015 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4016 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4017 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4018 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4019 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4020 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4021 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4022 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4023 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4024 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4025 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4026 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4027 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4028 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4029 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4030 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4031 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4032 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4033 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4034 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4035 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4036 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4037 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4038 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4039 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4040 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4041 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4042 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4043 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4044 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4045 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4046 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4047 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4048 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4049 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4050 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4051 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4052 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4053 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4054 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4055 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4056 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4057 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4058 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4059 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4060 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4061 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4062 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4063 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4064 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4065 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4066 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4067 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4068 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4069 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 4 | 4070 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5000 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5001 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5002 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5003 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5004 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5005 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5006 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5007 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5008 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5009 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5010 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5011 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5012 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5013 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5015 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5016 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5017 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5018 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5019 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5020 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5021 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5022 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5023 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5024 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5025 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5026 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5027 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5028 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5029 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5031 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5032 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5033 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5034 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5035 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5036 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5037 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5038 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5039 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5040 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5041 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5042 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5043 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5044 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5045 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5046 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5047 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5048 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5049 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5050 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5051 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5052 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5053 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5054 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5055 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5056 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5057 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5058 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5059 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5060 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5061 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5062 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5063 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5064 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5065 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5066 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5067 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5068 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 5 | 5069 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6000 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6002 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6003 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6004 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6005 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6006 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6007 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6008 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6009 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6010 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6011 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6012 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6013 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6014 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6015 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6016 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6017 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6018 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6019 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6020 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6021 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6022 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6023 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6024 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6025 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6026 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6027 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6028 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6029 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6030 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6031 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6032 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6033 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6034 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6035 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6036 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6037 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6038 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6039 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6040 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6041 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6042 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6043 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6044 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6045 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6046 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6047 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |
| 6 | 6048 | 房间 | 6 | 10 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）-技术项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.135（降低10%） | 二/三星级 <0.12（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1001 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1002 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1003 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1004 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1005 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1006 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1007 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1008 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1009 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1010 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1011 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1012 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1015 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1016 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1017 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1018 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1019 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1020 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1021 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1022 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1023 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1024 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1025 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1026 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1027 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1028 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1029 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1030 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1031 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1032 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1033 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1034 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1035 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1036 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1037 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1038 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1039 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1040 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1041 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1042 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1043 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2000 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2002 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2003 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2004 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2005 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2006 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2007 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2008 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2009 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2010 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2011 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2012 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2013 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2014 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2015 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2016 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2017 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2018 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2019 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2020 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2021 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2022 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2023 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2024 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2025 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2026 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2027 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2028 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2029 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2030 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2031 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2032 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2033 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2034 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2035 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2036 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2037 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2038 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2039 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2040 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2041 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2042 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2043 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2044 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2045 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2046 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2047 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2048 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2049 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2050 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2051 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2052 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2053 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2054 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2055 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2056 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2057 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2058 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2059 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2060 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2061 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2062 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2063 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2064 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2065 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2066 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2067 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2068 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2069 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2070 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2071 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2072 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2073 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2074 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2075 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2076 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2077 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2078 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2079 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2080 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2081 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2082 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2083 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2084 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2085 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2086 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2087 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2088 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2089 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2090 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2091 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2092 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2093 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2094 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2095 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2096 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2097 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2098 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2099 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2100 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2101 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2102 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2103 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2104 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2105 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2106 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2107 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2108 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2109 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2110 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2111 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3000 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3002 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3003 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3004 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3005 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3006 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3007 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3008 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3009 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3010 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3011 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3012 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3013 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3014 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3015 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3016 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3017 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3018 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3019 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3020 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3021 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3022 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3023 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3024 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3025 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3026 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3027 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3028 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3029 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3030 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3031 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3032 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3033 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3034 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3035 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3036 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3037 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3038 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3039 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3040 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3041 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3042 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3043 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3044 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3045 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3046 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3047 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3048 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3049 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3050 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3051 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3052 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3053 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3054 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3055 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3056 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3057 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3058 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3059 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3060 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3061 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3062 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3063 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3064 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3065 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3066 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3067 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3068 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3069 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3070 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3071 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3072 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3073 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3074 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3075 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3076 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3077 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3078 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3079 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3080 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3081 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3082 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3083 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3084 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3085 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3086 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3087 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3088 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3089 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3090 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3091 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3092 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3093 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3094 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3095 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3096 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3097 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3098 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3099 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3100 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3101 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3102 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3103 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3104 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3105 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3106 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3107 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3108 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3109 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3110 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3111 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3112 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3113 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3114 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3115 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3116 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4000 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4003 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4004 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4005 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4006 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4007 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4008 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4009 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4010 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4011 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4012 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4013 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4014 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4015 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4016 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4017 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4018 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4019 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4020 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4021 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4022 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4023 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4024 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4025 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4026 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4027 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4028 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4029 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4030 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4031 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4032 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4033 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4034 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4035 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4036 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4037 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4038 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4039 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4040 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4041 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4042 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4043 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4044 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4045 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4046 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4047 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4048 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4049 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4050 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4051 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4052 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4053 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4054 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4055 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4056 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4057 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4058 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4059 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4060 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4061 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4062 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4063 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4064 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4065 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4066 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4067 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4068 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4069 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4070 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5000 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5001 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5002 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5003 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5004 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5005 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5006 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5007 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5008 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5009 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5010 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5011 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5012 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5013 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5015 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5016 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5017 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5018 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5019 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5020 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5021 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5022 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5023 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5024 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5025 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5026 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5027 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5028 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5029 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5031 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5032 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5033 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5034 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5035 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5036 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5037 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5038 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5039 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5040 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5041 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5042 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5043 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5044 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5045 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5046 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5047 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5048 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5049 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5050 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5051 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5052 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5053 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5054 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5055 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5056 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5057 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5058 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5059 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5060 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5061 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5062 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5063 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5064 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5065 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5066 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5067 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5068 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5069 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6000 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6002 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6003 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6004 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6005 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6006 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6007 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6008 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6009 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6010 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6011 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6012 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6013 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6014 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6015 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6016 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6017 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6018 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6019 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6020 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6021 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6022 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6023 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6024 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6025 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6026 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6027 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6028 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6029 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6030 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6031 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6032 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6033 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6034 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6035 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6036 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6037 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6038 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6039 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6040 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6041 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6042 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6043 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6044 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6045 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6046 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6047 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6048 | 房间 | 0.022 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度6μg/m³ PM10年均浓度10μg/m³ | 满足 | 6分 |