4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

建筑整体采用框架结构，外墙采用煤矸石烧结多孔砖，结构性能强，保温性能好，外窗采用断热铝合金窗铝合金窗-5高透光单银Low+12空气+5透明玻璃，保温耐久性均较好。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

商学院平面图.dwg 商学院工程设计说明.doc