室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 石家庄 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年03月12日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17732299268 |

目录

1.	项目概况	错误!未定义书签。

1.1	建筑基本信息	错误!未定义书签。

1.2	建筑大样图	错误!未定义书签。

1.3	建筑三维轴测图	错误!未定义书签。

2	参考标准	错误!未定义书签。

3	评价标准	错误!未定义书签。

4	计算流程	错误!未定义书签。

5	评价标准	错误!未定义书签。

6	计算参数	错误!未定义书签。

6.1	渗透风量	错误!未定义书签。

6.2	室内装修信息	错误!未定义书签。

7	计算结果	错误!未定义书签。

8	结论	错误!未定义书签。

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6~8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12~13层平面

14~18层平面

19层平面

20层平面

21层平面

22~23层平面

24层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶合板1 | 木材 | F2 | 0.013 | 0.017 | 0.042 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 双创教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 89.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 53.8 |
| 1 | 1003 | 多功能厅 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 89.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 53.9 |
| 1 | 1004 | 双创教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 88.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 53.2 |
| 1 | 1005 | 多功能厅 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 87.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 52.4 |
| 1 | 1006 | 会客厅 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 55.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 33.1 |
| 1 | 1007 | 会客厅 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 55.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 33.0 |
| 1 | 1008 | 消防控制室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 45.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 27.4 |
| 1 | 1009 | 学生会 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 21.9 |
| 1 | 1010 | 学习用品超市 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.8 |
| 1 | 1011 | 配电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.6 |
| 1 | 1013 | 仓库 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.2 |
| 1 | 1014 | 空调控制室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.6 |
| 1 | 1015 | 男卫生间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 31.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 18.8 |
| 1 | 1016 | 女卫生间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 31.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 18.8 |
| 1 | 1019 | 门厅 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.2 |
| 1 | 1020 | 保安室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.0 |
| 1 | 1021 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 1 | 1022 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 1 | 1023 | 工作人员办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 6.8 |
| 1 | 1024 | 工作人员办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 5.7 |
| 1 | 1025 | 接待室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 5.4 |
| 1 | 1026 | 强 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 1 | 1027 | 弱 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 1 | 1028 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 1 | 1030 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 1 | 1032 | 水 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 1 | 1033 | 暖 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 1 | 1034 | 送 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 1 | 1035 | 排 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 2 | 2002 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 87.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 52.2 |
| 2 | 2003 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 91.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 54.6 |
| 2 | 2004 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 90.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 54.0 |
| 2 | 2005 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 86.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 51.7 |
| 2 | 2006 | 活动室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 32.3 |
| 2 | 2007 | 活动室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 2 | 2008 | 打印室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 21.9 |
| 2 | 2009 | 休息室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.6 |
| 2 | 2011 | 党政办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.4 |
| 2 | 2012 | 女卫 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.0 |
| 2 | 2013 | 男卫 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 19.5 |
| 2 | 2016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 26.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.1 |
| 2 | 2017 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 2 | 2018 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 22.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 13.3 |
| 2 | 2019 | 导员办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.1 |
| 2 | 2020 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.0 |
| 2 | 2021 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.7 |
| 2 | 2022 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.3 |
| 2 | 2023 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 2 | 2024 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 2 | 2025 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 6.1 |
| 2 | 2026 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 6.0 |
| 2 | 2027 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.7 |
| 2 | 2028 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.5 |
| 2 | 2029 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 2 | 2030 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 2 | 2031 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 2 | 2033 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 2 | 2035 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 2 | 2036 | 暖通 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 2 | 2037 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 2 | 2038 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 2 | 2039 | 配电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.1 |
| 3 | 3002 | 休息室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 87.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 52.2 |
| 3 | 3003 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 91.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 54.6 |
| 3 | 3004 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 90.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 54.0 |
| 3 | 3005 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 86.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 51.7 |
| 3 | 3006 | 活动室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 32.3 |
| 3 | 3007 | 活动室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 3 | 3008 | 教务室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 21.9 |
| 3 | 3009 | 休息室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.6 |
| 3 | 3011 | 女卫 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.0 |
| 3 | 3012 | 男卫 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 19.5 |
| 3 | 3015 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 26.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.1 |
| 3 | 3016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 3 | 3017 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 22.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 13.3 |
| 3 | 3018 | 导员办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.1 |
| 3 | 3019 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.0 |
| 3 | 3020 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.7 |
| 3 | 3021 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.3 |
| 3 | 3022 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 3 | 3023 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 3 | 3024 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 6.1 |
| 3 | 3025 | 学习室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 6.0 |
| 3 | 3026 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.7 |
| 3 | 3027 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.5 |
| 3 | 3028 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 3 | 3029 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 3 | 3030 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 3 | 3032 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 3 | 3034 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 3 | 3035 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 3 | 3036 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 3 | 3037 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 3 | 3038 | 学习用品室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.4 |
| 3 | 3039 | 配电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.1 |
| 4 | 4002 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 4 | 4003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.2 |
| 4 | 4004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 44.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 26.8 |
| 4 | 4005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 43.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 26.2 |
| 4 | 4006 | 规划办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 36.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 21.9 |
| 4 | 4008 | 建筑办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 34.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.4 |
| 4 | 4009 | 女卫 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.0 |
| 4 | 4010 | 男卫 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 32.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 19.5 |
| 4 | 4011 | 创意教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.7 |
| 4 | 4012 | 创意教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.3 |
| 4 | 4013 | 创意教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.0 |
| 4 | 4014 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 4 | 4015 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 4 | 4016 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 6.1 |
| 4 | 4017 | 创意教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 6.0 |
| 4 | 4018 | 创意教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 5.9 |
| 4 | 4019 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 4 | 4020 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 4 | 4023 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 4 | 4025 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 4 | 4026 | 暖通 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 4 | 4027 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 4 | 4028 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 5 | 5002 | 建筑资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 5 | 5003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 5 | 5004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 5 | 5005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 5 | 5006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.5 |
| 5 | 5007 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 5 | 5008 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 5 | 5009 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 5 | 5010 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 5 | 5014 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 5 | 5015 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 5 | 5016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 5 | 5017 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 5 | 5018 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 5 | 5019 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 5 | 5021 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 5 | 5023 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 5 | 5024 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 5 | 5025 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 5 | 5026 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 6~8 | 6002 | 画室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 6~8 | 6003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 6~8 | 6004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 6~8 | 6005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 6~8 | 6006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.5 |
| 6~8 | 6007 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 6~8 | 6008 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 6~8 | 6009 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 6~8 | 6010 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 6~8 | 6011 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 49.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 29.5 |
| 6~8 | 6012 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 47.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 28.6 |
| 6~8 | 6014 | 办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 20.0 |
| 6~8 | 6017 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 6~8 | 6018 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 6~8 | 6019 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 6~8 | 6020 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 6~8 | 6021 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 6~8 | 6022 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 6~8 | 6024 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 6~8 | 6026 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 6~8 | 6027 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 6~8 | 6028 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 6~8 | 6029 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 9 | 9002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 9 | 9003 | 专业教师 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 9 | 9004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 9 | 9005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 9 | 9006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.5 |
| 9 | 9007 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 9 | 9008 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 9 | 9009 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 9 | 9010 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 9 | 9012 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 9 | 9013 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 9 | 9014 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 9 | 9015 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 9 | 9016 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 9 | 9019 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 9 | 9020 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 9 | 9021 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 9 | 9022 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 9 | 9023 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 9 | 9026 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 9 | 9028 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 9 | 9029 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 9 | 9030 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 9 | 9031 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 10 | 10002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 10 | 10003 | 房间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 10 | 10004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 10 | 10005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 10 | 10006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 10 | 10007 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 10 | 10009 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 10 | 10010 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 10 | 10011 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 10 | 10014 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 10 | 10015 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 10 | 10016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 10 | 10017 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 10 | 10018 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 10 | 10019 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 10 | 10021 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 10 | 10023 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 10 | 10024 | 暖通 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 10 | 10025 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 10 | 10026 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 10 | 10027 | 房间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 11 | 11002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 11 | 11003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 11 | 11004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 11 | 11005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 11 | 11006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 11 | 11008 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 11 | 11009 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 11 | 11010 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 11 | 11011 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 11 | 11012 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 11 | 11015 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 11 | 11016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 11 | 11017 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 11 | 11018 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 11 | 11019 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 11 | 11020 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 11 | 11022 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 11 | 11024 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 11 | 11025 | 暖通 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 11 | 11026 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 11 | 11027 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 12~13 | 12002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 12~13 | 12003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.0 |
| 12~13 | 12004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 12~13 | 12005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.7 |
| 12~13 | 12006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 12~13 | 12008 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 12~13 | 12009 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 12~13 | 12010 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 12~13 | 12011 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 12~13 | 12012 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 12~13 | 12015 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 12~13 | 12016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 12~13 | 12017 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 12~13 | 12018 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 12~13 | 12019 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 12~13 | 12021 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 12~13 | 12022 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 12~13 | 12024 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 12~13 | 12025 | 暖通 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 12~13 | 12026 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 12~13 | 12027 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 14~18 | 14002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 14~18 | 14003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 14~18 | 14004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 14~18 | 14005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 14~18 | 14006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.5 |
| 14~18 | 14007 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 14~18 | 14008 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 14~18 | 14009 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 14~18 | 14010 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 14~18 | 14012 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 14~18 | 14013 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 14~18 | 14014 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 14~18 | 14015 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 14~18 | 14016 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 14~18 | 14019 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 14~18 | 14020 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 14~18 | 14021 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 14~18 | 14022 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 14~18 | 14023 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 14~18 | 14025 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 14~18 | 14026 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 14~18 | 14028 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 14~18 | 14029 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 14~18 | 14030 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 14~18 | 14031 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 19 | 19002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 19 | 19003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 19 | 19004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 19 | 19005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 19 | 19006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 19 | 19008 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 19 | 19009 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 19 | 19010 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 19 | 19011 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 19 | 19012 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 19 | 19015 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 19 | 19016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 19 | 19017 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 19 | 19018 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 19 | 19019 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 19 | 19021 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 19 | 19022 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 19 | 19024 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 19 | 19025 | 暖通 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 19 | 19026 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 19 | 19027 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 20 | 20002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 20 | 20003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 20 | 20004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 20 | 20005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 20 | 20006 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 20 | 20008 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 20 | 20009 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 20 | 20010 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 20 | 20011 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 20 | 20012 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 20 | 20015 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 20 | 20016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 20 | 20017 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 20 | 20018 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 20 | 20019 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 20 | 20021 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 20 | 20022 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 20 | 20024 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 20 | 20025 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 20 | 20026 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 20 | 20027 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 21 | 21001 | 房间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 158.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 95.2 |
| 21 | 21002 | 资料室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 41.5 |
| 21 | 21003 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.0 |
| 21 | 21004 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 21 | 21005 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 21 | 21007 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 21 | 21008 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 21 | 21009 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 21 | 21010 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 21 | 21011 | 研究生教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 21 | 21014 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 21 | 21015 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 21 | 21016 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 21 | 21017 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 21 | 21018 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 21 | 21020 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 21 | 21021 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 21 | 21023 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 21 | 21024 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 21 | 21025 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 21 | 21026 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 21 | 21027 | 专业教室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.7 |
| 22~23 | 22002 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 22~23 | 22003 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 22~23 | 22004 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 22~23 | 22005 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.5 |
| 22~23 | 22006 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 22~23 | 22007 | 大师工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 22~23 | 22008 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 22~23 | 22009 | 大师工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 22~23 | 22010 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 39.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 23.8 |
| 22~23 | 22012 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 22~23 | 22013 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.0 |
| 22~23 | 22014 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 22~23 | 22015 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 22~23 | 22016 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 22~23 | 22017 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 22~23 | 22020 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 22~23 | 22021 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 22~23 | 22022 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 22~23 | 22023 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 22~23 | 22024 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 22~23 | 22026 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 22~23 | 22027 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 22~23 | 22029 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 22~23 | 22030 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 22~23 | 22031 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 22~23 | 22032 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 24 | 24002 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 53.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.9 |
| 24 | 24003 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 24 | 24004 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.6 |
| 24 | 24005 | 外聘专家工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 52.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 31.5 |
| 24 | 24006 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 24 | 24007 | 大师工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.9 |
| 24 | 24008 | 会议室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 51.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.8 |
| 24 | 24009 | 大师工作室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 50.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 30.5 |
| 24 | 24011 | 系主任室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 28.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 17.4 |
| 24 | 24012 | 系主任室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.5 |
| 24 | 24013 | 系主任室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 16.3 |
| 24 | 24014 | 副书记行政书记办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 26.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.7 |
| 24 | 24015 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.6 |
| 24 | 24016 | 教研室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 15.5 |
| 24 | 24019 | 茶水间 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.5 |
| 24 | 24020 | 书记办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.4 |
| 24 | 24021 | 正副院长办公室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 12.0 |
| 24 | 24022 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 24 | 24023 | 前室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 7.2 |
| 24 | 24024 | 强电室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 3.0 |
| 24 | 24025 | 弱点室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 2.8 |
| 24 | 24027 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 24 | 24028 | 消防电梯 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.9 |
| 24 | 24030 | 水管井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 24 | 24031 | 暖通室 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.4 |
| 24 | 24032 | 送风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |
| 24 | 24033 | 排风井 | （公建）教室方案 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 胶合板1 | 1.1 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 双创教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1003 | 多功能厅 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1004 | 双创教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1005 | 多功能厅 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1006 | 会客厅 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1007 | 会客厅 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1008 | 消防控制室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1009 | 学生会 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1010 | 学习用品超市 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1011 | 配电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1013 | 仓库 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1014 | 空调控制室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1015 | 男卫生间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1016 | 女卫生间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1019 | 门厅 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1020 | 保安室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1021 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1022 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1023 | 工作人员办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1024 | 工作人员办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1025 | 接待室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1026 | 强 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1027 | 弱 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1028 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1030 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1032 | 水 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1033 | 暖 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1034 | 送 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 1 | 1035 | 排 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2002 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2003 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2004 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2005 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2006 | 活动室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2007 | 活动室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2008 | 打印室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2009 | 休息室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2011 | 党政办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2012 | 女卫 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2013 | 男卫 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2017 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2018 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2019 | 导员办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2020 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2021 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2022 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2023 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2024 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2025 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2026 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2027 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2028 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2029 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2030 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2031 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2033 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2035 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2036 | 暖通 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2037 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2038 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 2 | 2039 | 配电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3002 | 休息室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3003 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3004 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3005 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3006 | 活动室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3007 | 活动室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3008 | 教务室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3009 | 休息室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3011 | 女卫 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3012 | 男卫 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3015 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3017 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3018 | 导员办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3019 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3020 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3021 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3022 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3023 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3024 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3025 | 学习室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3026 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3027 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3028 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3029 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3030 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3032 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3034 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3035 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3036 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3037 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3038 | 学习用品室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 3 | 3039 | 配电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4002 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4006 | 规划办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4008 | 建筑办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4009 | 女卫 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4010 | 男卫 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4011 | 创意教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4012 | 创意教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4013 | 创意教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4014 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4015 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4016 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4017 | 创意教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4018 | 创意教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4019 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4020 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4023 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4025 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4026 | 暖通 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4027 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 4 | 4028 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5002 | 建筑资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5007 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5008 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5009 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5010 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5014 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5015 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5017 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5018 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5019 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5021 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5023 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5024 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5025 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 5 | 5026 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6002 | 画室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6007 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6008 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6009 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6010 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6011 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6012 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6014 | 办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6017 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6018 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6019 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6020 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6021 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6022 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6024 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6026 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6027 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6028 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 6~8 | 6029 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9003 | 专业教师 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9007 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9008 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9009 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9010 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9012 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9013 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9014 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9015 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9016 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9019 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9020 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9021 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9022 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9023 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9026 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9028 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9029 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9030 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 9 | 9031 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10003 | 房间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10007 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10009 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10010 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10011 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10014 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10015 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10017 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10018 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10019 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10021 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10023 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10024 | 暖通 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10025 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10026 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 10 | 10027 | 房间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11008 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11009 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11010 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11011 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11012 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11015 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11017 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11018 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11019 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11020 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11022 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11024 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11025 | 暖通 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11026 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 11 | 11027 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12008 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12009 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12010 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12011 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12012 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12015 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12017 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12018 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12019 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12021 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12022 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12024 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12025 | 暖通 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12026 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 12~13 | 12027 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14007 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14008 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14009 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14010 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14012 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14013 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14014 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14015 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14016 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14019 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14020 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14021 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14022 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14023 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14025 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14026 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14028 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14029 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14030 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 14~18 | 14031 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19008 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19009 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19010 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19011 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19012 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19015 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19017 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19018 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19019 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19021 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19022 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19024 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19025 | 暖通 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19026 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 19 | 19027 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20006 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20008 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20009 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20010 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20011 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20012 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20015 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20017 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20018 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20019 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20021 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20022 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20024 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20025 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20026 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 20 | 20027 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21001 | 房间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21002 | 资料室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21003 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21004 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21005 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21007 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21008 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21009 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21010 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21011 | 研究生教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21014 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21015 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21016 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21017 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21018 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21020 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21021 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21023 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21024 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21025 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21026 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 21 | 21027 | 专业教室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22002 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22003 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22004 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22005 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22006 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22007 | 大师工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22008 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22009 | 大师工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22010 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22012 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22013 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22014 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22015 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22016 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22017 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22020 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22021 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22022 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22023 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22024 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22026 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22027 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22029 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22030 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22031 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 22~23 | 22032 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24002 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24003 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24004 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24005 | 外聘专家工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24006 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24007 | 大师工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24008 | 会议室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24009 | 大师工作室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24011 | 系主任室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24012 | 系主任室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24013 | 系主任室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24014 | 副书记行政书记办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24015 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24016 | 教研室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24019 | 茶水间 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24020 | 书记办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24021 | 正副院长办公室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24022 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24023 | 前室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24024 | 强电室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24025 | 弱点室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24027 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24028 | 消防电梯 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24030 | 水管井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24031 | 暖通室 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24032 | 送风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |
| 24 | 24033 | 排风井 | 0.059 | 0.070 | 0.269 | 达标 | 6 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3