
太阳能组件成品检验报告      编号:xxxxxxxxx
产品订单号：xxxxxxxx     名称： xxxxxxx   数量：xxxxx  片
	检验标准
	IEC61215-2005等
	抽样标准
	MIL-STD-105E

	抽样水准
	抽样数
	允收数AC
	拒收数RE
	实测记录

	MA=0.65
	
	
	
	

	MI=2.5
	
	
	
	

	CR=0
	
	
	
	

	分类
	检验项目
	规定要求
	实测记录
	评定

	外观
	组件表面
	表面干净、无划伤缺损破裂、内部无异物
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	电池片
	排列美观整齐、无色差裂片
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	组件背面
	干净，无凹凸 无划伤
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	接线盒
	型号正确、安装位置正确、部件不松动、打胶密封均匀 、正负标记无误。
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	产品尺寸
	长度
	mm
	偏差 mm
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	宽度
	mm
	偏差 mm
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	厚度
	mm
	偏差 mm
	FORMCHECKBOX
  合格

	电参数
	组件电流
	 A
	A
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	组件电压
	 V
	 V
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	组件功率
	       正偏差
	
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	连接线
	连接线规格、正负标记 、连接头均正确无误，连接线绝缘层无破损。 
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	绝缘抵抗测试
	More than 50

MΩ at 500VDC
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	耐电压测试
	2200VDC for 1min. /No dielectric breakdown
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	标识
	标签
	粘贴平整、内容正确、LOGO位置正确
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	条码
	粘贴平整、条码格式正确
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	说明书
	内容正确、字迹清楚
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	包装
	包装尺寸
	        套箱包装（ ）片装
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	不晃动
	有护角 纸板 等保护措施
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	唛头
	内容与包装要求一致
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	
	打托方式
	托盘正确 打包牢固
	FORMCHECKBOX
  符合
	FORMCHECKBOX
  合格

	综合评定
	 FORMCHECKBOX
 合格    FORMCHECKBOX
  不合格  FORMCHECKBOX
 让步接收

	备注
	                       

	检验员
	  




