[image: image6.png]




降低热岛强度措施计算书
	工程名称
	绿洲

	工程地点
	郑州

	设计编号
	BK40301

	建设单位
	中原科技学院

	设计单位
	建筑学

	设 计 人
	孔敏，王月影，赵庆鸽，闫莉，申玥

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年12月20日


[image: image1.png]



	采用软件
	住区热环境TERA2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T16637348026


目  录
31
住区概况


42
标准依据


43
指标详情


43.1
规范要求


53.2
计算方法


54
指标概览


54.1
建筑列表


54.2
各类面积指标


65
计算结果


65.1
活动场地遮阴率


75.2
车道热环境指标


75.3
屋顶热环境指标


86
评价结论




1 住区概况
	工程名称
	绿洲

	工程地点
	郑州

	建筑类型
	公共建筑

	地理位置
	北纬：34.77°
	东经：113.67°


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
2 标准依据
1.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2.《绿色建筑评价标准技术细则》2019
3.《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014
3 指标详情
3.1 规范要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关降低热岛措施具体要求如下：
8.2.9 采取措施降低热岛强度，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：
1、场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%, 公共建筑达到10%, 得2 分；住宅建筑达到50%, 公共建筑达到20%, 得3 分；
2、场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4 或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%, 得3 分；
3、屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积合计达到75%, 得4 分。
3.2 计算方法
8.2.9-1考察对象为室外场地，即游憩场、广场、步道等遮阴情况，不包括车行道和停车场。在排除有建筑阴影覆盖的部分后，计算以上活动场地中，通过设有乔木、爬藤花架等起到遮阴效果面积占比。因此本条计算方法如下：
活动场地遮阴率 = （建筑日影遮阴范围外的绿化遮阴面积+建筑日影遮阴范围外的构筑物遮阴面积）/ （活动场地面积-建筑日影遮阴面积） × 100%

（1） 绿化/构筑物遮阴面积：按照活动场地范围内绿化体树冠或棚架正投影面积计算，构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算；
（2） 建筑日影遮阴面积：在日照基准年（2001）夏至日（6月21日）的8：00~16：00内，有4h及以上处于建筑阴影区域内的户外活动场地面积。
     说明：绿化遮阴面积、构筑物遮阴、建筑日影遮阴不重复计算相互之间重叠部分的面积。
8.2.9-2考察对象为建筑阴影覆盖范围之外的车行道，按照车道中线的长度来计算。
车道长度达标比例 = （路面太阳辐射反射系数不小于0.4的车道长度+种植遮阴面积较大行道树的车道长度）/ 总车道长度。
说明：车道可能出现同时满足太阳辐射反射系数和行道树要求的情况，不重复计算。
8.2.9-3考察对象为屋顶，屋顶的措施包括绿化种植、太阳能光伏板的遮挡、屋面本身材料反射系数达到0.4及以上。
屋顶遮阴率 = （屋顶绿化总面积+太阳能板对屋顶水平投影总面积+太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积）/所有建筑屋面总面积 × 100%

说明：屋顶绿化、太阳能板对屋顶水平投影、太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面不重复计算相互之间发生重叠的面积。
4 指标概览
4.1 建筑列表
	建筑名称
	基底面积(㎡)
	建筑高度(m)

	
	24115.4
	33.0


4.2 各类面积指标
	指标
	值

	地块(红线)面积(㎡)
	395485

	建筑密度
	0.06

	室外面积(㎡)
	371369

	活动场地总面积(㎡)
	54341

	乔木总投影面积(㎡)
	206510

	爬藤总投影面积(㎡)
	0

	亭廊总投影面积(㎡)
	4


5 计算结果
5.1 活动场地遮阴率
	活动场地
	绿化遮阴(㎡)
	构筑物
遮阴(㎡)
	日影面积
(㎡)
	阴影区外总遮阴面积(㎡)
	阴影区外场地面积
(㎡)
	遮阴率(%)

	
	乔木面积
	爬藤面积
	亭廊面积
	
	
	
	

	广场
	332.7
	0.0
	0.0
	0.0
	332.7
	4198.6
	7.9

	游憩场
	729.1
	0.0
	0.0
	0.0
	729.1
	5119.0
	14.2

	合计
	1061.7
	0.0
	0.0
	0.0
	1061.7
	9317.5
	11.4


[image: image4.png]



图5.1-1 场地遮阴平面图
5.2 车道热环境指标
注：达标路段为太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大行道树的路段。
	活动场地
	建筑阴影外
车道长度(m)
	太阳辐射
反射系数
	建筑阴影外设有
遮阴行道树的车道长度(m)
	建筑阴影外
车道达标长度(m)

	车道1
	1906.7
	0.00
	1906.7
	1906.7

	车道2
	69.5
	0.00
	69.5
	69.5

	车道3
	81.8
	0.00
	81.8
	81.8

	合计
	2058.0
	
	2058.0
	2058.0

	总达标比例(%)
	100.0


[image: image5.png]



图5.2-1 车道平面图
5.3 屋顶热环境指标
注：遮阴包括屋顶绿化、太阳能板水平投影以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面
	建筑
	屋顶面积
  (m2)
	屋顶绿化面积
  (m2)
	太阳能板投影
面积(m2)
	太阳辐射反射系数
不小于0.4屋面面积(m2)
	屋顶绿化、太阳能板投影及
反射达标面积占屋面比例(%)

	
	24115.4
	0.0
	0.0
	24115.4
	100.0

	健身活动中心
	2988.5
	0.0
	0.0
	2988.5
	100.0

	合计
	27103.9
	0.0
	0.0
	27103.9
	100.0


6 评价结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的8.2.9条款进行以上评价计算，得出本项目降低热岛措施评分项得分，如下：
	降低热岛措施指标
	指标要求
	设计值
	得分

	活动场地
遮阴率
	1. 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到 10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到 20％，得3分；
	11.4%
	2

	车道长度达标比例
	2. 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%,，得3分；
	100.0%
	3

	屋顶遮阴率
	3. 当屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%时，得4分。
	100.0%
	4

	合计得分
	9


PAGE  
1

[image: image6.png]