基于计算配筋

工程量初步统计

1 全楼混凝土、钢材和钢筋总用量统计

表1 混凝土、钢材和钢筋用量全楼统计表

| 层号 | 混凝土用量(m^3) | 钢材用量(kg) | 钢筋用量(kg) | 楼层面积(m^2) | 单位面积用钢量(kg/m^2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 922.8 | - | 63460 | 1883.8 | 33.7 |
| 2 | 215.5 | - | 18870 | 812.8 | 23.2 |
| 3 | 50.0 | 80950 | - | 698.3 | 115.9 |
| 4 | 47.6 | 81610 | - | 813.0 | 100.4 |
| 5 | 44.6 | 79040 | - | 813.0 | 97.2 |
| 6 | 44.6 | 79040 | - | 813.0 | 97.2 |
| 7 | 44.6 | 79040 | - | 813.0 | 97.2 |
| 8 | 44.6 | 79040 | - | 813.0 | 97.2 |
| 9 | 44.6 | 79040 | - | 813.0 | 97.2 |
| 10 | 44.6 | 78300 | - | 813.0 | 96.3 |
| 11 | 48.1 | 80880 | - | 813.0 | 99.5 |
| 12 | 51.5 | 83170 | - | 813.0 | 102.3 |
| 13 | 51.5 | 93200 | - | 851.4 | 109.5 |
| 14 | 38.8 | 62040 | - | 493.1 | 125.8 |
| 总计 | 1693.6 | 955350 | 82330 | 12056.5 | 86.1 |

2 工程量按构件类型全楼统计

表2 混凝土、钢材和钢筋用量按构件类型全楼统计表

| 构件 | 混凝土用量(m^3) | 钢材用量(吨) | 钢筋用量(吨) |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁 | 231.5 | 516.7 | 29.6 |
| 柱 | 815.4 | 438.6 | 11.4 |
| 墙柱 | 639.5 | - | 13.6 |
| 墙梁 | 7.2 | - | 0.3 |
| 边缘构件 | - | - | 27.5 |
| 合计 | 1693.6 | 955.3 | 82.3 |

图1 混凝土用量按构件类型全楼统计图(m^3)

图2 钢材用量按构件类型全楼统计图(吨)

图3 钢筋用量按构件类型全楼统计图(吨)