## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022-10-28
场地信息
地点 | 岳阳 | 经纬度 | 北纬29°22′ 东经113°6′
标准辐照 | 10950.3KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 260Wp
组件数量 | 310 | 总装机量 | 80.6kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角90°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 134.94kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 37.2 | 2.7821 | 4.9
2月 | 26.6 | 1.9894 | 3.5
3月 | 49.6 | 3.7108 | 6.6
4月 | 63.3 | 4.7368 | 8.4
5月 | 73.4 | 5.4896 | 9.7
6月 | 71.9 | 5.3774 | 9.5
7月 | 106.8 | 8.0037 | 14.2
8月 | 96.2 | 7.204 | 12.7
9月 | 77.5 | 5.7987 | 10.3
10月 | 61.3 | 4.5872 | 8.1
11月 | 52.3 | 3.916 | 6.9
12月 | 39.5 | 2.9556 | 5.2
全年 | 755.7 | 56.5513 | 100
年总发电量 | 56.6MWh |  |  | 根据全年总发电量为56.6MWh，封闭空间的建筑面积为3193，根据计算公式（56.6/3193）*1000=17.72
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)