节水器具使用说明书

1.限定水量，如限量水表； 
　 2.限定（水箱、水池）水位或水位适时传感、显示，如水位自动控制装置、水位报警器； 
　 3.防漏，如低位水箱的各类防漏阀； 
　 4.限制水流量或减压，如各类限流、节流装置、减压阀； 
　 5.限时，如各类延时自闭阀；

6.定时控制，如定时冲洗装置； 
　 7.改进操作或提高操作控制的灵敏性，前者如冷热水混合器，后者如自动水龙头、电磁式淋浴节水装置；　 
　8.提高用水效率； 
　 9.适时调节供水水压或流量，如水泵机组调速给水设备。