[image: image7.png]e ER v SBE
it EPAEA] (n2)  |AMEAD (n2) | EPREEE(6) | BRERE()
I 0.0 14286.3 o 25

LJEE=T] 0.0 1433.4 o [30






住区热环境设计报告书
	工程名称
	绿色医院建筑设计

	工程地点
	重庆-重庆

	设计编号
	

	建设单位
	XX施工单位

	设计单位
	XX设计单位

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年12月12日


	采用软件
	热环境TERA2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18080296792


目  录
3

1
住区概况

4

2
设计依据

4

3
计算规定

4

3.1
强制条文

5

3.2
规定性设计

6

3.3
评价性设计

6

4
计算参数

6

4.1
典型气象日气象参数

7

4.2
渗透面夏季逐时蒸发量

7

5
住区指标概览

5.1
建筑列表
7
5.2
住区指标
7
8

6.2
活动场地遮阳覆盖率

8

6
规定性设计指标

8

6.2
活动场地遮阳覆盖率

9

6.4
绿化遮阳体叶面积指数

9

6.5
渗透蒸发指标

10

6.6
绿容率

10

7
评价性设计

10

7.1
平均热岛强度




住区概况
	工程名称
	绿色医院建筑设计

	工程地点
	重庆

	地理位置
	北纬：29.58°
	东经：106.55°

	建筑气候区
	IIIB

	主导风向
	西北


[image: image1.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image2.png]



图1.2 场地平面图
设计依据
《城市居住区热环境设计标准》（JGJ 286-2013）
计算规定
《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

强制条文
（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。

表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

	建筑气候区
	I、II、VI、VII
	III、V
	IV

	平均迎风面积比
	≤0.85
	≤0.80
	≤0.70


（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。
表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

	场地
	建筑气候区

	
	I、II、VI、VII
	III、IV、V

	广场
	10
	25

	游憩场
	15
	30

	停车场
	15
	30

	人行道
	25
	50


规定性设计
（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。
（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。
表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标
	地面
	I、II、VI、VII气候区
	III、IV、V气候区

	
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）

	广场
	40
	3
	1.6
	50
	3
	1.3

	游憩场
	50
	
	
	60
	
	

	停车场
	60
	
	
	70
	
	

	人行道
	50
	
	
	60
	
	


（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。
当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。
评价性设计
当进行评价性设计时，应采用逐时湿球黑球温度和平均热岛强度作为居住区热环境的设计指标，设计指标应符合下列规定：

1 居住区夏季逐时湿球黑球温度不应大于33℃；

2 居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃。
计算参数
典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	25.7
	87
	0.00
	0.00
	1.2
	西北

	1
	25.6
	87
	0.00
	0.00
	1.0
	

	2
	25.4
	87
	0.00
	0.00
	0.8
	

	3
	25.1
	88
	0.00
	0.00
	0.7
	

	4
	24.9
	88
	0.00
	0.00
	0.5
	

	5
	24.8
	88
	0.00
	0.00
	0.3
	

	6
	25.0
	87
	36.11
	36.11
	0.2
	

	7
	25.5
	85
	136.11
	125.00
	0.0
	

	8
	26.4
	82
	250.00
	200.00
	0.3
	

	9
	27.6
	79
	366.67
	266.67
	0.7
	

	10
	28.9
	75
	475.00
	325.00
	1.0
	

	11
	30.1
	72
	555.56
	363.89
	1.3
	

	12
	31.0
	70
	597.22
	383.33
	1.7
	

	13
	31.4
	69
	597.22
	383.33
	2.0
	

	14
	31.3
	70
	552.78
	363.89
	1.8
	

	15
	30.7
	72
	469.44
	319.44
	1.7
	

	16
	29.8
	74
	361.11
	261.11
	1.5
	

	17
	28.7
	78
	241.67
	186.11
	1.3
	

	18
	27.7
	81
	130.56
	108.33
	1.2
	

	19
	26.9
	84
	33.33
	27.78
	1.0
	

	20
	26.4
	86
	0.00
	0.00
	1.0
	

	21
	26.2
	88
	0.00
	0.00
	1.0
	

	22
	26.1
	89
	0.00
	0.00
	1.0
	

	23
	26.2
	89
	0.00
	0.00
	1.0
	

	日平均
	27.4
	81
	200.12
	139.58
	1.0
	


渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.09
	0.24
	0.07
	0.19

	1
	0.10
	0.19
	0.06
	0.15

	2
	0.08
	0.15
	0.06
	0.12

	3
	0.08
	0.14
	0.05
	0.11

	4
	0.09
	0.13
	0.05
	0.11

	5
	0.07
	0.16
	0.05
	0.13

	6
	0.18
	0.22
	0.08
	0.18

	7
	0.34
	0.33
	0.09
	0.26

	8
	0.52
	0.43
	0.10
	0.34

	9
	0.75
	0.53
	0.10
	0.42

	10
	0.89
	0.55
	0.10
	0.44

	11
	1.05
	0.54
	0.10
	0.43

	12
	1.11
	0.50
	0.09
	0.40

	13
	1.03
	0.43
	0.09
	0.35

	14
	0.92
	0.34
	0.06
	0.27

	15
	0.78
	0.29
	0.04
	0.23

	16
	0.60
	0.22
	0.04
	0.17

	17
	0.39
	0.16
	0.02
	0.13

	18
	0.28
	0.12
	0.02
	0.09

	19
	0.20
	0.10
	0.01
	0.08

	20
	0.15
	0.07
	0.01
	0.06

	21
	0.14
	0.07
	0.00
	0.05

	22
	0.11
	0.07
	0.01
	0.05

	23
	0.11
	0.05
	0.00
	0.04

	日累计(kg/(㎡.d))
	10.06
	6.03
	1.30
	4.80


指标概览
建筑列表
	建筑名称
	基底面积(㎡)
	建筑高度(m)
	屋顶绿化
面积(㎡)
	迎风面积比
	通风架空率(%)


住区指标
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	33100.60

	建筑密度
	0.00

	室外面积(㎡)
	33100.60

	广场面积(㎡)
	14286.25

	道路面积(㎡)
	4429.57

	绿地面积(㎡)
	0.00

	水面面积(㎡)
	0.00

	绿化屋面面积(㎡)
	0.00

	乔木爬藤面积(㎡)
	2366.38

	亭廊面积(㎡)
	0.00

	渗透型硬地面积(㎡)
	15719.70

	地表平均太阳辐射吸收系数
	0.77

	地面粗糙系数
	0.30

	平均迎风面积比
	0.00

	CTTC居住区热时间常数(h)
	8.29

	绿化遮阳覆盖率(%)
	7

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	0

	平均天空角系数
	1.00

	通风架空率(%)
	0


规定性设计指标
活动场地遮阳覆盖率
[image: image6.png]



绿化遮阳体叶面积指数
	遮阳体类型
	叶面积指数
	面积(㎡)

	乔木
	LAI>3
	0

	
	2.0<LAI<=3.0
	3273

	
	1.0<LAI<=2.0
	0

	
	0.5<LAI<=1.0
	0

	
	LAI<=0.5
	0

	爬藤棚架
	LAI>3
	0

	
	2.0<LAI<=3.0
	0

	
	1.0<LAI<=2.0
	0

	
	0.5<LAI<=1.0
	0

	
	LAI<=0.5
	0


渗透蒸发指标
[image: image3.png]e ER v S8R
e (AT ()| A0 A o b | M A Rl (o =) |3 B e/ (0 - )
I 14286 o.909 3.00 a2
BEth  [1433 0.091 3.00 132

»lat 15720 [1.000 3.00 132
i EIEEALPLE () IBRIE (%)
I 100 50

LJEE=T] 100 70
& i BR{E
HFEE KAk (n/s) [3.00 3
EEEn e/ (P - 2)  [132 1.3





绿容率
[image: image4.png]TR (1) |32 HEAEE (1)
2386 o466
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o466

+ odge 1"

AT : 33101 07





评价性设计
平均热岛强度
	时刻
	平均温
度(℃)
	太阳辐
射升温
(℃)
	长波辐
射降温
(℃)
	蒸发换
热降温
(℃)
	居住区
温度
(℃)
	典型气象
温度(℃)
	温差(℃)

	9:00
	27.4
	5.6
	5.2
	0.3
	27.5
	27.6
	-0.129

	10:00
	27.4
	8.5
	5.0
	0.3
	30.7
	28.9
	1.769

	11:00
	27.4
	11.7
	4.7
	0.3
	34.1
	30.1
	4.000

	12:00
	27.4
	14.8
	4.5
	0.2
	37.5
	31.0
	6.505

	13:00
	27.4
	17.5
	4.3
	0.2
	40.4
	31.4
	9.021

	14:00
	27.4
	19.7
	4.3
	0.2
	42.6
	31.3
	11.306

	15:00
	27.4
	21.1
	4.4
	0.1
	44.0
	30.7
	13.308

	16:00
	27.4
	21.7
	4.6
	0.1
	44.4
	29.8
	14.593

	17:00
	27.4
	21.4
	4.7
	0.1
	44.1
	28.7
	15.365

	18:00
	27.4
	20.4
	4.8
	0.1
	43.0
	27.7
	15.287

	19:00
	27.4
	18.9
	4.9
	0.0
	41.4
	26.9
	14.466

	平均热岛
强度(℃)
	9.59

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算

	标准要求
	居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃

	结论
	不满足


[image: image5.png]cpnsaBREREH

o

1"

2

3

1"

18

16

7

1

18

EERE
WAAS2ERE

[EEIO)





PAGE  
12

[image: image7.png]