## Sheet1
"新建项目"热负荷
分类 | 面积(㎡) | 传热系数(W/㎡· K) | 室内计算温度(℃) | 计算温差(℃) | 温差修正系数 | 基本耗热量(W) | 朝向修正率 | 风力附加率 | 外门附加率 | 附加后耗热量(W) | 高度附加率 | 热负荷(W) | 指标(W/㎡)
○新建项目 | 57992.6 | [10 empty] | 774058 | 13.35
├○1层 | 7081.82 | [10 empty] | 119827 | 16.92
│├⊙1001[房间] | 4534.39 |  | 20 | [8 empty] | 88668 | 19.55
│├⊙1002[房间] | 1628.3 |  | 20 | [8 empty] | 16962 | 10.42
│├⊙1003[房间] | 146.16 |  | 20 | [8 empty] | 1037 | 7.09
│├⊙1004[房间] | 122.98 |  | 20 | [8 empty] | 2775 | 22.56
│├⊙1005[房间] | 113.4 |  | 20 | [8 empty] | 2567 | 22.64
│├⊙1006[房间] | 88.2 |  | 20 | [8 empty] | 1353 | 15.35
│├⊙1007[房间] | 77.4 |  | 20 | [8 empty] | 3833 | 49.52
│├⊙1008[房间] | 49.9 |  | 20 | [8 empty] | 354 | 7.09
│├⊙1009[房间] | 37.74 |  | 20 | [8 empty] | 268 | 7.09
│├⊙1010[房间] | 31.4 |  | 20 | [8 empty] | 223 | 7.09
│├⊙1011[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 217 | 7.09
│├⊙1012[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 171 | 7.09
│├⊙1013[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 171 | 7.09
│├⊙1014[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 171 | 7.09
│├⊙1015[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 171 | 7.09
│├⊙1016[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 171 | 7.09
│├⊙1017[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 96 | 7.09
│├⊙1018[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 96 | 7.09
│├⊙1019[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 96 | 7.09
│├⊙1020[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 96 | 7.09
│├⊙1021[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 47 | 7.09
│├⊙1022[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 47 | 7.09
│├⊙1023[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 46 | 7.09
│├⊙1024[房间] | 4.62 |  | 20 | [8 empty] | 33 | 7.09
│├⊙1025[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 18 | 7.09
│├⊙1026[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 13 | 7.09
│├⊙1027[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 13 | 7.09
│├⊙1028[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 12 | 7.09
│├⊙1029[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 11 | 7.09
│├⊙1030[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 11 | 7.09
│├⊙1031[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 11 | 7.09
│├⊙1032[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 11 | 7.09
│├⊙1033[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 10 | 7.09
│├⊙1034[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 10 | 7.09
│├⊙1035[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 9 | 7.09
│├⊙1036[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 9 | 7.09
│├⊙1037[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 9 | 7.09
│└⊙1038[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 9 | 7.09
├○2层 | 7615.07 | [10 empty] | 49192 | 6.46
│├⊙2001[房间] | 7112.38 |  | 20 | [8 empty] | 46379 | 6.52
│├⊙2002[房间] | 75.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2003[房间] | 44.81 |  | 20 | [8 empty] | 469 | 10.46
│├⊙2004[房间] | 39.87 |  | 20 | [8 empty] | 1426 | 35.76
│├⊙2005[房间] | 37.74 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2006[房间] | 31.39 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2007[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2008[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2009[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2010[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2011[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2012[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2013[房间] | 23.68 |  | 20 | [8 empty] | 919 | 38.83
│├⊙2014[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2015[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2016[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2017[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2018[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2019[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2020[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2021[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2022[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2023[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2024[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2025[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2026[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2027[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2028[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2029[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2030[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2031[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2032[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2033[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2034[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙2035[房间] | 1.14 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│└⊙2036[房间] | 1.14 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
├○3层 | 7535.18 | [10 empty] | 44447 | 5.9
│├⊙3001[房间] | 7052.74 |  | 20 | [8 empty] | 41847 | 5.93
│├⊙3002[房间] | 77.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3003[房间] | 39.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3004[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3005[房间] | 37.74 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3006[房间] | 31.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3007[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3008[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3009[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3010[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3011[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3012[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3013[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3014[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3015[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3016[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3017[房间] | 6.86 |  | 20 | [8 empty] | 2601 | 379.13
│├⊙3018[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3019[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3020[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3021[房间] | 3.18 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3022[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3023[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3024[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3025[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3026[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3027[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3028[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3029[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3030[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3031[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3032[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3033[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3034[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙3035[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│└⊙3036[房间] | 1.14 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
├○4层 | 7545.32 | [10 empty] | 44494 | 5.9
│├⊙4001[房间] | 6959.16 |  | 20 | [8 empty] | 44494 | 6.39
│├⊙4002[房间] | 111.72 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4003[房间] | 77.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4004[房间] | 39.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4005[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4006[房间] | 37.74 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4007[房间] | 31.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4008[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4009[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4010[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4011[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4012[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4013[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4014[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4015[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4016[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4017[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4018[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4019[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4020[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4021[房间] | 3.18 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4022[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4023[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4024[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4025[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4026[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4027[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4028[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4029[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4030[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4031[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4032[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4033[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙4034[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│└⊙4035[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
├○5层 | 7552.24 | [10 empty] | 47737 | 6.32
│├⊙5001[房间] | 7076.66 |  | 20 | [8 empty] | 47737 | 6.75
│├⊙5002[房间] | 77.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5003[房间] | 39.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5004[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5005[房间] | 37.74 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5006[房间] | 31.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5007[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5008[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5009[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5010[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5011[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5012[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5013[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5014[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5015[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5016[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5017[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5018[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5019[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5020[房间] | 3.18 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5021[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5022[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5023[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5024[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5025[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5026[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5027[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5028[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5029[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5030[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5031[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5032[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5033[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙5034[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│└⊙5035[房间] | 1.14 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
├○6层 | 7672.67 | [10 empty] | 82549 | 10.76
│├⊙6001[房间] | 7185.75 |  | 20 | [8 empty] | 82549 | 11.49
│├⊙6002[房间] | 77.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6003[房间] | 39.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6004[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6005[房间] | 37.74 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6006[房间] | 31.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6007[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6008[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6009[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6010[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6011[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6012[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6013[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6014[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6015[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6016[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6017[房间] | 11.34 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6018[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6019[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6020[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6021[房间] | 3.18 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6022[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6023[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6024[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6025[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6026[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6027[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6028[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6029[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6030[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6031[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6032[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6033[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6034[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙6035[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│└⊙6036[房间] | 1.14 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
├○7层 | 6540.78 | [10 empty] | 157227 | 24.04
│├⊙7001[房间] | 5575.54 |  | 20 | [8 empty] | 142759 | 25.6
│├⊙7002[房间] | 198 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7003[房间] | 153 |  | 20 | [8 empty] | 4140 | 27.06
│├⊙7004[房间] | 86.68 |  | 20 | [8 empty] | 672 | 7.75
│├⊙7005[房间] | 62.5 |  | 20 | [8 empty] | 2072 | 33.15
│├⊙7006[房间] | 58.5 |  | 20 | [8 empty] | 5338 | 91.26
│├⊙7007[房间] | 45 |  | 20 | [8 empty] | 1210 | 26.88
│├⊙7008[房间] | 41.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7009[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 1036 | 27.4
│├⊙7010[房间] | 31.4 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7011[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7012[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7013[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7014[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7015[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7016[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7017[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7018[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7019[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7020[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7021[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7022[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7023[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7024[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7025[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7026[房间] | 1.82 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7027[房间] | 1.82 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7028[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7029[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7030[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7031[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7032[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7033[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7034[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7035[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7036[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7037[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│├⊙7038[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
│└⊙7039[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
└○8层 | 6449.51 | [10 empty] | 228586 | 35.44
├⊙8001[房间] | 5281.55 |  | 20 | [8 empty] | 197474 | 37.39
├⊙8002[房间] | 244.67 |  | 20 | [8 empty] | 4507 | 18.42
├⊙8003[房间] | 143.24 |  | 20 | [8 empty] | 4806 | 33.55
├⊙8004[房间] | 118.92 |  | 20 | [8 empty] | 2191 | 18.42
├⊙8005[房间] | 62.5 |  | 20 | [8 empty] | 3223 | 51.57
├⊙8006[房间] | 58.5 |  | 20 | [8 empty] | 1078 | 18.42
├⊙8007[房间] | 45 |  | 20 | [8 empty] | 2020 | 44.89
├⊙8008[房间] | 42.57 |  | 20 | [8 empty] | 784 | 18.42
├⊙8009[房间] | 40.5 |  | 20 | [8 empty] | 1805 | 44.56
├⊙8010[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 1732 | 45.82
├⊙8011[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 1732 | 45.82
├⊙8012[房间] | 37.8 |  | 20 | [8 empty] | 1732 | 45.82
├⊙8013[房间] | 31.4 |  | 20 | [8 empty] | 578 | 18.42
├⊙8014[房间] | 30.6 |  | 20 | [8 empty] | 564 | 18.42
├⊙8015[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 445 | 18.42
├⊙8016[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 445 | 18.42
├⊙8017[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 445 | 18.42
├⊙8018[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 445 | 18.42
├⊙8019[房间] | 24.15 |  | 20 | [8 empty] | 445 | 18.42
├⊙8020[房间] | 16.3 |  | 20 | [8 empty] | 300 | 18.42
├⊙8021[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 249 | 18.42
├⊙8022[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 249 | 18.42
├⊙8023[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 249 | 18.42
├⊙8024[房间] | 13.5 |  | 20 | [8 empty] | 249 | 18.42
├⊙8025[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 122 | 18.42
├⊙8026[房间] | 6.63 |  | 20 | [8 empty] | 122 | 18.42
├⊙8027[房间] | 6.5 |  | 20 | [8 empty] | 120 | 18.42
├⊙8028[房间] | 2.6 |  | 20 | [8 empty] | 48 | 18.42
├⊙8029[房间] | 1.9 |  | 20 | [8 empty] | 35 | 18.42
├⊙8030[房间] | 1.82 |  | 20 | [8 empty] | 34 | 18.42
├⊙8031[房间] | 1.82 |  | 20 | [8 empty] | 34 | 18.42
├⊙8032[房间] | 1.81 |  | 20 | [8 empty] | 33 | 18.42
├⊙8033[房间] | 1.66 |  | 20 | [8 empty] | 31 | 18.42
├⊙8034[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 29 | 18.42
├⊙8035[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 29 | 18.42
├⊙8036[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 29 | 18.42
├⊙8037[房间] | 1.57 |  | 20 | [8 empty] | 29 | 18.42
├⊙8038[房间] | 1.47 |  | 20 | [8 empty] | 27 | 18.42
├⊙8039[房间] | 1.38 |  | 20 | [8 empty] | 25 | 18.42
├⊙8040[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 24 | 18.42
├⊙8041[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 24 | 18.42
├⊙8042[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 24 | 18.42
└⊙8043[房间] | 1.28 |  | 20 | [8 empty] | 24 | 18.42