| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 6.06 | 1.29 | 4.72 | 满足 |
|  | 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 7.37 | 1.37 | 5.39 | 满足 |
| 2 | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 14.28 | 3.42 | 4.17 | 满足 |
|  | 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 14.16 | 3.23 | 4.38 | 满足 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 13.12 | 2.45 | 5.35 | 满足 |