|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 内区面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 1855.46 | 1855.46 | 100 |
| 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 27.95 | 27.95 | 100 |
| 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 15.53 | 15.53 | 100 |
| 2 | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 44.61 | 44.61 | 100 |
| 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 18.33 | 18.33 | 100 |
| 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 18.62 | 18.62 | 100 |