|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 2390.98 | 2390.98 | 100 |
| 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 102.81 | 25.70 | 25 |
| 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 33.99 | 11.72 | 34 |
| 2 | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 97.65 | 97.65 | 100 |
| 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 81.62 | 81.62 | 100 |
| 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 40.76 | 29.01 | 71 |