污染物浓度预评估分析报告
项目名称：稚此青绿幼儿园
项目地址：江苏省常州市新北区新景花园四期。
规范标准参考依据：

1、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2、《室内空气质量标准》GB/T 18883
3、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
4、《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 461
5、《绿色建筑评价技术准则2019》

项目概述

1.1基本信息

城市：常州

建筑类型：公建

建筑朝向：南

建筑层数：2层
指标要求

针对室内污染物浓度评价标准依据主要为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《室内空气质量标准》GB/T 18883、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461、 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 461、《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449。

2.1条文要求
室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

2.2评价指标

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中3.2.8一二三星级绿色建筑技术要求、5.1.1控制项及5.2.1条评分项主要对室内气体污染物提出要求，各指标限值如下表所示。其中，室内气体污染物的限值取自《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002，室内颗粒物的限值取自《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019。
[image: image1.png]*2 —RE. AR SRRSCERRHHEAER
PR /w <0.09 <0.08
XA /v’ <0.09 <0.08%8
SRR HAMTVC g/w <0.51 <0.48
YT ag/w <0.135 <012
%3 T RAR
HREHICHO. /s <0.1 <0.09 <0.08 1A
R /n’ =0.11 <0.099 <0.088 RS
LRRREHN
v /e’ 0.6 <0.54 <018 st
BRI, re/u - <25 FTHH
e, re/e - <50 TSN

521 BITR , MWRSRPRERERTTIE. FERRRYERLMIHEEE
B OEERREPSOSELE  MESNBINENNFE. QN TERSRIN
ARTEQETXRDNON). OUAARPENSERGRR FRIENERRSTHR
E#TARG AR ERARA—ENERE. NTERPERSECRR  TRATS
AP RSO A RR.




 室内污染物质计算方法
	项目
	计算公式
	房间内允许

限值
	 房间内预评价值
	备注

	甲醛
	房间面积×房间净高×国家规定有害物质浓度限制
	0.10mg/m³
	大芯板
	大芯板的释放量×1.2×2.4×0.018×使用张数
	0.3×1.2×2.4×0.018×   张＝

	
	
	
	饰面板
	饰面板的释放量×1.2×2.4×0.003×使用张数
	0.07×1.2×2.4×0.003×  张＝

	
	
	
	涂料
	每升涂料的释放量×每桶的升数×使用桶数
	0.06×5 升 / 桶×＝

	
	
	
	胶粘剂
	每升胶粘剂的释放量×每桶的升数×使用桶数
	0.09×2 升 / 桶×＝

	
	
	
	其它
	
	

	
	
	
	合计
	
	

	苯
	房间面积×房间净高×国家规定有害物质浓度限制
	0.11mg/m³
	聚酯漆
	每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数
	0.5×3 升 / 桶× ＝

	
	
	
	硝基漆
	每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数
	0.5×2 升 / 桶× ＝

	
	
	
	其它
	
	

	
	
	
	合计
	
	

	TVOC
	房间面积×房间净高×国家规定有害物质浓度限制
	0.60mg/m³
	聚酯漆
	每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数
	6.5×2 升 / 桶× ＝

	
	
	
	硝基漆
	每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数
	2 ×1 升 / 桶×  ＝

	
	
	
	涂料
	每升涂料的释放量×每桶的升数×使用桶数
	

	
	
	
	其它
	
	

	
	
	
	合计
	
	


	房间类型
	氨
(mg/m3)
	甲醛
(mg/m3)
	苯
(mg/m3)
	TVOC

(mg/m3)
	氡
(Bq/m3)
	污染物浓度
是否超标

	
	标准值
≤0.20
	标准值
≤0.10
	标准值
≤0.11
	标准值
≤0.60
	标准值
≤400
	

	活动单元
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

     此计算书只对居室内乙方所施工部分的有害物质浓度进行预评价。如甲方变更设计方案或添置家具及其他材料，应充分考虑评价书中的参考数值，避免室内空气质量超标。

