逐月集热量表(MJ)

| 楼号 | 集热面面积m^U2^U | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 477.00 | 85622 | 71557 | 88593 | 146706 | 158003 | 193396 | 253239 | 223454 | 183778 | 153482 | 117730 | 113997 | 1789559 |
| 总计 | 477.00 | 85622 | 71557 | 88593 | 146706 | 158003 | 193396 | 253239 | 223454 | 183778 | 153482 | 117730 | 113997 | 1789559 |