| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1001 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 195.84 |  | 195.84 |  | 100 |
|  |  |  | 1002 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 293.11 |  | 293.11 |  | 100 |
|  |  |  | 1003 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 195.74 |  | 153.80 |  | 79 |
|  |  |  | 1007 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 192.11 |  | 131.70 |  | 69 |
|  |  |  | 1009 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 192.03 |  | 129.01 |  | 67 |
|  |  |  | 1020 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 1022 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 1025 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 1028 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 1030 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 1032 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 1034 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 84.93 |  | 84.93 |  | 100 |
|  |  |  | 1035 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 1036 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 105.56 |  | 105.56 |  | 100 |
|  |  |  | 1044 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 1046 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 36.27 |  | 25.22 |  | 70 |
|  |  |  | 1048 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 112.58 |  | 49.61 |  | 44 |
|  |  |  | 1049 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 104.13 |  | 104.13 |  | 100 |
|  |  |  | 1053 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 1055 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 101.89 |  | 68.84 |  | 68 |
|  |  |  | 1057 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 110.84 |  | 88.49 |  | 80 |
|  |  |  | 1059 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 144.97 |  | 144.97 |  | 100 |
|  |  |  | 1061 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 104.14 |  | 104.14 |  | 100 |
|  |  |  | 1071 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 1072 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 105.51 |  | 105.51 |  | 100 |
|  |  |  | 1074 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 1077 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 126.52 |  | 126.52 |  | 100 |
|  |  |  | 1078 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 156.09 |  | 156.09 |  | 100 |
|  |  |  | 1081 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 134.67 |  | 134.67 |  | 100 |
|  |  |  | 1085 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 125.02 |  | 125.02 |  | 100 |
|  |  |  | 1086 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 136.39 |  | 136.39 |  | 100 |
| 2 |  |  | 2002 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 195.84 |  | 94.92 |  | 48 |
|  |  |  | 2004 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 136.53 |  | 62.06 |  | 45 |
|  |  |  | 2005 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 293.11 |  | 293.11 |  | 100 |
|  |  |  | 2007 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 195.74 |  | 44.94 |  | 23 |
|  |  |  | 2008 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 94.41 |  | 94.41 |  | 100 |
|  |  |  | 2011 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 103.96 |  | 103.96 |  | 100 |
|  |  |  | 2013 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 94.61 |  | 94.61 |  | 100 |
|  |  |  | 2015 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 105.59 |  | 91.78 |  | 87 |
|  |  |  | 2018 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 95.85 |  | 95.85 |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 191.66 |  | 104.27 |  | 54 |
|  |  |  | 2025 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 101.77 |  | 53.71 |  | 53 |
|  |  |  | 2027 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 126.25 |  | 29.77 |  | 24 |
|  |  |  | 2029 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 110.87 |  | 105.23 |  | 95 |
|  |  |  | 2031 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 114.85 |  | 73.35 |  | 64 |
|  |  |  | 2032 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 192.03 |  | 113.25 |  | 59 |
|  |  |  | 2033 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 103.24 |  | 34.41 |  | 33 |
|  |  |  | 2040 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 112.65 |  | 65.06 |  | 58 |
|  |  |  | 2049 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 2052 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 72.01 |  | 72.01 |  | 100 |
|  |  |  | 2054 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 2057 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 2060 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 2063 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 2065 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 2067 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 84.93 |  | 84.93 |  | 100 |
|  |  |  | 2068 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 2069 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.56 |  | 105.56 |  | 100 |
|  |  |  | 2077 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 2079 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 2081 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 112.58 |  | 47.70 |  | 42 |
|  |  |  | 2082 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.06 |  | 104.06 |  | 100 |
|  |  |  | 2085 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 2087 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 101.89 |  | 71.60 |  | 70 |
|  |  |  | 2088 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 2089 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 110.77 |  | 99.41 |  | 90 |
|  |  |  | 2091 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 144.96 |  | 144.96 |  | 100 |
|  |  |  | 2093 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 71.73 |  | 71.73 |  | 100 |
|  |  |  | 2094 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.07 |  | 104.07 |  | 100 |
|  |  |  | 2104 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 159.99 |  | 159.99 |  | 100 |
|  |  |  | 2105 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.51 |  | 105.51 |  | 100 |
|  |  |  | 2107 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 159.99 |  | 159.99 |  | 100 |
|  |  |  | 2111 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 126.52 |  | 126.52 |  | 100 |
|  |  |  | 2112 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 156.13 |  | 156.13 |  | 100 |
|  |  |  | 2115 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 134.61 |  | 134.61 |  | 100 |
|  |  |  | 2120 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 125.02 |  | 120.96 |  | 97 |
|  |  |  | 2121 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 136.39 |  | 136.39 |  | 100 |
| 3 |  |  | 3003 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 195.84 |  | 188.85 |  | 96 |
|  |  |  | 3005 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 136.53 |  | 106.94 |  | 78 |
|  |  |  | 3008 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 195.74 |  | 184.76 |  | 94 |
|  |  |  | 3009 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 94.39 |  | 94.39 |  | 100 |
|  |  |  | 3012 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 103.96 |  | 103.96 |  | 100 |
|  |  |  | 3014 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 94.61 |  | 94.61 |  | 100 |
|  |  |  | 3016 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 105.59 |  | 97.70 |  | 93 |
|  |  |  | 3019 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 95.85 |  | 95.85 |  | 100 |
|  |  |  | 3020 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 191.66 |  | 134.06 |  | 70 |
|  |  |  | 3027 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 101.77 |  | 101.77 |  | 100 |
|  |  |  | 3029 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 126.25 |  | 56.45 |  | 45 |
|  |  |  | 3031 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 110.87 |  | 75.17 |  | 68 |
|  |  |  | 3034 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 114.85 |  | 100.37 |  | 87 |
|  |  |  | 3035 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 191.73 |  | 145.52 |  | 76 |
|  |  |  | 3036 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 103.24 |  | 29.63 |  | 29 |
|  |  |  | 3043 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 112.65 |  | 35.93 |  | 32 |
|  |  |  | 3052 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 3055 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 72.01 |  | 72.01 |  | 100 |
|  |  |  | 3057 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 3060 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 3063 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 3066 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 3068 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 3071 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 3072 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.56 |  | 105.56 |  | 100 |
|  |  |  | 3080 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 3082 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 3084 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 112.58 |  | 40.07 |  | 36 |
|  |  |  | 3085 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.06 |  | 104.06 |  | 100 |
|  |  |  | 3088 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 3090 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 101.89 |  | 46.81 |  | 46 |
|  |  |  | 3091 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 3093 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 110.62 |  | 76.96 |  | 70 |
|  |  |  | 3095 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 144.97 |  | 144.97 |  | 100 |
|  |  |  | 3097 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 71.73 |  | 71.73 |  | 100 |
|  |  |  | 3098 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.07 |  | 104.07 |  | 100 |
|  |  |  | 3104 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 30.43 |  | 30.43 |  | 100 |
|  |  |  | 3109 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 3110 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.51 |  | 105.51 |  | 100 |
|  |  |  | 3112 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 3116 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 126.52 |  | 126.52 |  | 100 |
|  |  |  | 3117 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 156.13 |  | 156.13 |  | 100 |
|  |  |  | 3120 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 134.61 |  | 134.61 |  | 100 |
|  |  |  | 3125 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 125.02 |  | 125.02 |  | 100 |
|  |  |  | 3126 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 136.39 |  | 136.39 |  | 100 |
| 4 |  |  | 4007 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 136.53 |  | 136.53 |  | 100 |
|  |  |  | 4010 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 94.39 |  | 94.39 |  | 100 |
|  |  |  | 4013 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 103.96 |  | 103.96 |  | 100 |
|  |  |  | 4015 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 94.61 |  | 94.61 |  | 100 |
|  |  |  | 4017 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 105.59 |  | 105.59 |  | 100 |
|  |  |  | 4020 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 95.85 |  | 95.85 |  | 100 |
|  |  |  | 4021 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 191.66 |  | 191.66 |  | 100 |
|  |  |  | 4025 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 101.77 |  | 101.77 |  | 100 |
|  |  |  | 4027 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 126.25 |  | 126.25 |  | 100 |
|  |  |  | 4029 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 110.87 |  | 110.87 |  | 100 |
|  |  |  | 4032 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 114.85 |  | 114.85 |  | 100 |
|  |  |  | 4033 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 191.73 |  | 191.73 |  | 100 |
|  |  |  | 4034 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 103.24 |  | 103.24 |  | 100 |
|  |  |  | 4040 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 112.65 |  | 112.65 |  | 100 |
|  |  |  | 4049 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 4052 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 72.01 |  | 72.01 |  | 100 |
|  |  |  | 4054 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 4057 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 4060 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 4063 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 4065 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 4068 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 4069 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.56 |  | 105.56 |  | 100 |
|  |  |  | 4077 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 4079 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 4081 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 112.58 |  | 112.58 |  | 100 |
|  |  |  | 4082 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.06 |  | 104.06 |  | 100 |
|  |  |  | 4085 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 4087 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 101.89 |  | 101.89 |  | 100 |
|  |  |  | 4088 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 4090 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 110.62 |  | 110.62 |  | 100 |
|  |  |  | 4092 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 144.97 |  | 144.97 |  | 100 |
|  |  |  | 4094 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 71.73 |  | 71.73 |  | 100 |
|  |  |  | 4095 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.07 |  | 104.07 |  | 100 |
|  |  |  | 4106 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 4107 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.51 |  | 105.51 |  | 100 |
|  |  |  | 4109 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 4113 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 126.52 |  | 126.52 |  | 100 |
|  |  |  | 4114 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 156.13 |  | 156.13 |  | 100 |
|  |  |  | 4117 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 134.61 |  | 134.61 |  | 100 |
|  |  |  | 4122 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 125.02 |  | 125.02 |  | 100 |
|  |  |  | 4123 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 136.39 |  | 136.39 |  | 100 |
| 5 | 1-A |  | 5075 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 126.52 |  | 126.52 |  | 100 |
|  | 1-B |  | 5080 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 134.61 |  | 134.61 |  | 100 |
|  | 1-C |  | 5085 | 阶梯教室 |  | III |  | 混合 | 2.20 |  | 125.02 |  | 125.02 |  | 100 |
|  | 1-D |  | 5086 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 136.39 |  | 136.39 |  | 100 |
|  | 1-E |  | 5066 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.51 |  | 105.51 |  | 100 |
|  | 1-F |  | 5052 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.07 |  | 104.07 |  | 100 |
|  | 1-G |  | 5042 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 104.06 |  | 104.06 |  | 100 |
|  | 1-H |  | 5027 | 阶梯教室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 105.56 |  | 105.56 |  | 100 |
|  |  |  | 5006 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 5008 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 5011 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 5015 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 5018 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 5021 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 5025 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 5037 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.92 |  | 72.92 |  | 100 |
|  |  |  | 5039 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 5045 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 72.86 |  | 72.86 |  | 100 |
|  |  |  | 5047 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 73.82 |  | 73.82 |  | 100 |
|  |  |  | 5049 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 144.97 |  | 144.97 |  | 100 |
|  |  |  | 5051 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 71.73 |  | 71.73 |  | 100 |
|  |  |  | 5058 | 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 30.43 |  | 30.43 |  | 100 |
|  |  |  | 5064 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 5069 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 160.00 |  | 160.00 |  | 100 |
|  |  |  | 5077 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 156.13 |  | 156.13 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 阶梯教室 |  | 混合 |  |  | 2.20 |  | － |  |  | 8871.97 |  | 7521.33 |  | 85 |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 5113.25 |  | 5113.25 |  | 100 |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  |  | 2.20 |  | 300 |  |  | 769.97 |  | 758.92 |  | 99 |  |
| 专用教室 |  | 侧面 |  |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 1863.23 |  | 1863.23 |  | 100 |  |
| 阶梯教室 |  | 顶部 |  |  | 2.20 |  | － |  |  | 4334.97 |  | 3886.17 |  | 90 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |