## 性能化指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足
⊙屋顶构造 |  | 进行权衡判断的温和地区甲类公共建筑，设计建筑的围护结构热工性能应满足表4.6.1 | 满足
⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜
⊙外窗气密性 |  |  | 满足
⊙综合权衡 | Ed=6.71; Er=6.94 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足
结论 |  |  | 满足