室外通风报告

建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s     满足

冬季户外休息区风速小于2m/s                    满足

风速放大系数小于2                             满足

场地内人活动区不出现明显漩涡                   满足

50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa   满足