| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1037 |  | 诊室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 27.93 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1038 |  | 活动区 | III |  | 侧面 | 450 |  | 60.84 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1042 |  | 阅览室 | III |  | 混合 | 300 |  | 29.64 |  | 100 |  | 满足 |
| 2 | 2002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2035 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2036 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2037 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2038 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2042 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2046 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
| 3 | 3002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3035 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3036 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3037 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3038 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3042 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3046 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
| 4 | 3002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3035 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3036 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3037 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3038 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3042 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 3046 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
| 5 | 5006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5007 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5008 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5010 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5011 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5013 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 5017 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 100 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 设计照度(Lx) |  |  | 总面积(m2) |  | 达标面积比例(%) |  | 结论 |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 300 |  |  | 1279.08 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 诊室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 27.93 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 活动区 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 60.84 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 阅览室 |  | 混合 |  |  | 300 |  |  | 29.64 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 卧室 |  | 顶部 |  |  | 150 |  |  | 77.52 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 3分 |  |

达标时数

| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标时数 (h/d) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 1006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 1012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 1018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 1022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 1025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 1028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 6.6 |  | 满足 |
|  | 1037 |  | 诊室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 27.93 |  | 6.6 |  | 满足 |
|  | 1038 |  | 活动区 | III |  | 侧面 | 450 |  | 60.84 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 1039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 1040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 1041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 1042 |  | 阅览室 | III |  | 混合 | 300 |  | 29.64 |  | 6.5 |  | 满足 |
| 2 | 2002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 2006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 2009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 2012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 2018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 2022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 2025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 2028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 2035 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 2036 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 2037 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 2038 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 2039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 2040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 2041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 2042 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 6.7 |  | 满足 |
|  | 2046 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.7 |  | 满足 |
| 3 | 3002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 3006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 3009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 3012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 3018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 3022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 3025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 3028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 3035 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 3036 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 3037 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 3038 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 3039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 3040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 3041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 3042 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 3046 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.8 |  | 满足 |
| 4 | 3002 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 3006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 3009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 3012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 3018 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 3022 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 3025 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 3028 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 3035 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 3036 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.5 |  | 满足 |
|  | 3037 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.5 |  | 满足 |
|  | 3038 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 3039 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 3040 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 3041 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 3042 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 3046 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.9 |  | 满足 |
| 5 | 5006 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.9 |  | 满足 |
|  | 5007 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 9.2 |  | 满足 |
|  | 5008 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 9.2 |  | 满足 |
|  | 5009 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 9.2 |  | 满足 |
|  | 5010 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 9.1 |  | 满足 |
|  | 5011 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 9.2 |  | 满足 |
|  | 5012 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 5013 |  | 卧室 | IV |  | 顶部 | 150 |  | 19.38 |  | 9.1 |  | 满足 |
|  | 5017 |  | 卧室 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 19.38 |  | 9.2 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 设计照度(Lx) |  |  | 总面积(m2) |  | 达标时数(h/d) |  | 结论 |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  |  | 300 |  |  | 1279.08 |  | 8.1 |  | 满足 |  |
| 诊室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 27.93 |  | 6.6 |  | 满足 |  |
| 活动区 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 60.84 |  | 8.2 |  | 满足 |  |
| 阅览室 |  | 混合 |  |  | 300 |  |  | 29.64 |  | 6.5 |  | 满足 |  |
| 卧室 |  | 顶部 |  |  | 150 |  |  | 77.52 |  | 7.6 |  | 满足 |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  | 3分 |  |