# 暖通负荷模拟结果

- 相关工程设置

- 1、外墙采用石灰粉刷墙面，太阳辐射吸收系数为0.48，屋顶采用水泥屋面，太阳辐射吸收系数为0.74.

- 2、屋顶构造

- 传热系数为0.589W/m2·K，热惰性指标为3.684

- 外墙构造

- 传热系数为0.661W/m2·K，热惰性指标为3.130

- 房间类型

- 房间主要设有普通办公室、高级办公室、会议室、走廊、教室、空房间等。

- 二、热负荷计算

- 全年热负荷为620555W，指标为78.63W/m2

- 三、冷负荷计算

- 负荷曲线如下：

- 四、全年负荷计算

- 负荷曲线如下：