| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 内区面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.88 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1003 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.88 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 21.86 |  | 81 |
|  | 1006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 20.06 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1007 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 20.06 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1008 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 2.83 |  | 21 |
|  | 1009 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1010 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1011 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 13.22 |  | 13.22 |  | 100 |
|  | 1012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1013 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1014 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 11.33 |  | 86 |
|  | 1015 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1016 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1017 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1018 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1019 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1020 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1021 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1022 |  | 复印室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
| 2 | 2002 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.88 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2003 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.88 |  | 1.99 |  | 7 |
|  | 2005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 0.48 |  | 2 |
|  | 2006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 14.89 |  | 55 |
|  | 2007 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2008 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 20.06 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2009 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 19.95 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2010 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2011 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.00 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 12.04 |  | 1.34 |  | 11 |
|  | 2013 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.61 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2014 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.61 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2015 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2016 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2017 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2018 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2019 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2021 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2023 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
| 3 | 3002 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.88 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3003 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.88 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 5.32 |  | 0.22 |  | 4 |
|  | 3007 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 13.53 |  | 13.53 |  | 100 |
|  | 3008 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.22 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3009 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 13.00 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3010 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 12.92 |  | 12.92 |  | 100 |
|  | 3011 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 4.56 |  | 0.25 |  | 6 |
|  | 3012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 7.06 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3013 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.50 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3014 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.67 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3015 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.61 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3016 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.61 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3017 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.50 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3018 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.48 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3019 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.45 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3020 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3021 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3022 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3023 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3024 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.37 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3025 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.35 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3026 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.19 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3028 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.13 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3029 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3030 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3031 |  | 复印室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3032 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.01 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3033 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 5.90 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3035 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 5.13 |  | 0.00 |  | 0 |
| 4 | 4003 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 27.02 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4004 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 17.86 |  | 4.47 |  | 25 |
|  | 4006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4007 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 26.90 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4008 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 20.32 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4009 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 19.95 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4010 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 19.84 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4011 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 13.53 |  | 1.93 |  | 14 |
|  | 4012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 12.92 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4013 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.13 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4014 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 4015 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
| 5 | 5003 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 17.86 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5004 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 26.90 |  | 26.90 |  | 100 |
|  | 5005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 20.32 |  | 0.73 |  | 4 |
|  | 5006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 19.99 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5007 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 19.99 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5008 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 19.84 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5009 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 19.84 |  | 0.71 |  | 4 |
|  | 5010 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 13.53 |  | 13.53 |  | 100 |
|  | 5011 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 12.92 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 12.92 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5013 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.61 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5014 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.58 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5015 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.58 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5016 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.46 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5017 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.13 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5018 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 5019 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 6.04 |  | 0.00 |  | 0 |
| 6 | 6002 |  | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.82 |  | 8.82 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 179.26 |  | 1.99 |  | 1 |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 919.81 |  | 58.86 |  | 6 |  |
| 档案室 |  | 侧面 |  | 2.20 |  | 300 |  |  | 187.31 |  | 82.29 |  | 44 |  |
| 复印室 |  | 侧面 |  | 2.20 |  | 300 |  |  | 12.08 |  | 0.00 |  | 0 |  |
| 专用教室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 8.82 |  | 8.82 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |