[image: image1.png][}

222

10

70

40

20

1.0

05



[image: image2.png]J

)

N

215

110

70

40

20

10

05



[image: image3.png]


[image: image4.png]347

]

100

80

60

40

20

00




[image: image5.png]399

100

80

60

40

20

00




[image: image6.png]409
10.0]
80
60

40

20

00




[image: image7.png]


[image: image8.png]189

[

110

70

40

20

10

05





	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	可看到景观
面积(m2)
	面积比例
(%)

	1
	1004
	大堂
	IV
	侧面
	220.01
	220.01
	100

	
	1003
	大堂
	IV
	侧面
	200.46
	200.46
	100

	
	1002
	大堂
	IV
	侧面
	89.35
	89.35
	100

	2
	2007
	会议厅
	III
	侧面
	52.07
	52.07
	100

	
	2005
	餐厅
	IV
	侧面
	104.48
	104.48
	100

	
	2001
	餐厅
	IV
	侧面
	335.28
	335.28
	100

	3
	3011
	大堂
	IV
	侧面
	707.96
	707.96
	100

	4~13
	4057
	客房
	IV
	侧面
	18.94
	18.94
	100

	
	4056
	客房
	IV
	侧面
	20.31
	20.31
	100

	
	4060
	客房
	IV
	侧面
	38.37
	38.37
	100

	
	4059
	客房
	IV
	侧面
	38.4
	38.4
	100

	
	4018
	客房
	IV
	侧面
	17.79
	17.79
	100

	
	4017
	客房
	IV
	侧面
	18.56
	18.56
	100

	
	4016
	客房
	IV
	侧面
	18.56
	18.56
	100

	
	4015
	客房
	IV
	侧面
	18.42
	18.42
	100

	
	4014
	客房
	IV
	侧面
	18.42
	18.42
	100

	
	4013
	客房
	IV
	侧面
	18.71
	18.71
	100

	
	4012
	客房
	IV
	侧面
	18.72
	18.72
	100

	
	4011
	客房
	IV
	侧面
	18.96
	18.96
	100

	
	4010
	客房
	IV
	侧面
	18.96
	18.96
	100

	
	4009
	客房
	IV
	侧面
	18.96
	18.96
	100

	
	4008
	客房
	IV
	侧面
	18.87
	18.87
	100

	
	4005
	客房
	IV
	侧面
	20.45
	20.45
	100

	
	4003
	客房
	IV
	侧面
	33.7
	33.7
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	可看到景观
面积(m2)
	面积比例
(%)

	大堂
	IV
	侧面
	1217.78
	1217.78
	100

	客房
	IV
	侧面
	3751.03
	3751.03
	100

	会议厅
	III
	侧面
	52.07
	52.07
	100

	餐厅
	IV
	侧面
	439.77
	439.77
	100

	总计
	5460.65
	5460.65
	100


	分类
	采光等级
	采光类型
	房间面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	○1
	
	
	
	
	
	

	├ 1002[大堂]
	Ⅳ
	混合采光
	89.35
	1.74
	1
	满足

	├ 1003[大堂]
	Ⅳ
	侧面采光
	200.46
	2.47
	2
	满足

	├ 1004[大堂]
	Ⅳ
	侧面采光
	220.01
	2.88
	2
	满足

	├ 1006[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	28.15
	
	1
	未计算

	├ 1007[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	21.48
	
	1
	未计算

	├ 1008[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	10.26
	
	1
	未计算

	└ 1028[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	21.09
	
	1
	未计算

	○2
	
	
	
	
	
	

	├ 1006[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	28.15
	
	1
	未计算

	├ 1008[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	10.26
	
	1
	未计算

	├ 1023[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	21.09
	
	1
	未计算

	├ 2001[餐厅]
	Ⅳ
	侧面采光
	335.28
	4.51
	2
	满足

	├ 2002[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	21.47
	
	1
	未计算

	├ 2005[餐厅]
	Ⅳ
	侧面采光
	104.48
	8.2
	2
	过亮不宜

	└ 2007[会议厅]
	Ⅲ
	侧面采光
	52.07
	4.53
	3
	满足

	○3
	
	
	
	
	
	

	├ 3001[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.64
	
	1
	未计算

	├ 3002[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 3003[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 3004[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.2
	
	1
	未计算

	├ 3006[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 3007[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	└ 3011[大堂]
	Ⅳ
	侧面采光
	707.96
	6.6
	2
	满足

	○4
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@4[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.85
	2
	满足

	├ 4005@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.64
	2
	满足

	├ 4006@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.01
	2
	满足

	├ 4009@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.95
	2
	满足

	├ 4010@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	3.05
	2
	满足

	├ 4011@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.9
	2
	满足

	├ 4012@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.95
	2
	满足

	├ 4013@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.9
	2
	满足

	├ 4014@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9
	2
	过亮不宜

	├ 4015@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.98
	2
	过亮不宜

	├ 4016@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.12
	2
	满足

	├ 4017@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.19
	2
	满足

	├ 4018@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.14
	2
	满足

	├ 4019@4[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@4[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@4[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.86
	2
	满足

	├ 4057@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.07
	2
	满足

	├ 4059@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	3.93
	2
	满足

	├ 4060@4[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.96
	2
	满足

	├ 4061@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@4[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○5
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@5[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.85
	2
	满足

	├ 4005@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.64
	2
	满足

	├ 4006@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.04
	2
	满足

	├ 4009@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.94
	2
	满足

	├ 4010@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	3.06
	2
	满足

	├ 4011@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.91
	2
	满足

	├ 4012@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.99
	2
	满足

	├ 4013@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.93
	2
	满足

	├ 4014@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.93
	2
	过亮不宜

	├ 4015@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.97
	2
	过亮不宜

	├ 4016@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.08
	2
	满足

	├ 4017@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.18
	2
	满足

	├ 4018@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.11
	2
	满足

	├ 4019@5[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@5[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@5[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.85
	2
	满足

	├ 4057@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.09
	2
	满足

	├ 4059@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	3.98
	2
	满足

	├ 4060@5[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.99
	2
	满足

	├ 4061@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@5[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○6
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@6[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.85
	2
	满足

	├ 4005@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.63
	2
	满足

	├ 4006@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.02
	2
	满足

	├ 4009@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.97
	2
	满足

	├ 4010@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	3.03
	2
	满足

	├ 4011@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.88
	2
	满足

	├ 4012@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.97
	2
	满足

	├ 4013@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.93
	2
	满足

	├ 4014@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.94
	2
	过亮不宜

	├ 4015@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9.02
	2
	过亮不宜

	├ 4016@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.11
	2
	满足

	├ 4017@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.14
	2
	满足

	├ 4018@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.15
	2
	满足

	├ 4019@6[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@6[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@6[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.87
	2
	满足

	├ 4057@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.07
	2
	满足

	├ 4059@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	4
	2
	满足

	├ 4060@6[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.97
	2
	满足

	├ 4061@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@6[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○7
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@7[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.81
	2
	满足

	├ 4005@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.6
	2
	满足

	├ 4006@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.03
	2
	满足

	├ 4009@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.94
	2
	满足

	├ 4010@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	3.01
	2
	满足

	├ 4011@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.9
	2
	满足

	├ 4012@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.97
	2
	满足

	├ 4013@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.95
	2
	满足

	├ 4014@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.97
	2
	过亮不宜

	├ 4015@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9.06
	2
	过亮不宜

	├ 4016@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.1
	2
	满足

	├ 4017@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.13
	2
	满足

	├ 4018@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.12
	2
	满足

	├ 4019@7[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@7[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@7[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.89
	2
	满足

	├ 4057@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.05
	2
	满足

	├ 4059@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	4
	2
	满足

	├ 4060@7[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.99
	2
	满足

	├ 4061@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@7[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○8
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@8[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.78
	2
	满足

	├ 4005@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.64
	2
	满足

	├ 4006@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.03
	2
	满足

	├ 4009@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.95
	2
	满足

	├ 4010@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.97
	2
	满足

	├ 4011@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.87
	2
	满足

	├ 4012@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.97
	2
	满足

	├ 4013@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.94
	2
	满足

	├ 4014@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.94
	2
	过亮不宜

	├ 4015@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.98
	2
	过亮不宜

	├ 4016@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.1
	2
	满足

	├ 4017@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.14
	2
	满足

	├ 4018@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.12
	2
	满足

	├ 4019@8[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@8[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@8[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.8
	2
	满足

	├ 4057@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.02
	2
	满足

	├ 4059@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	3.98
	2
	满足

	├ 4060@8[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.96
	2
	满足

	├ 4061@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@8[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○9
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@9[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.79
	2
	满足

	├ 4005@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.62
	2
	满足

	├ 4006@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.03
	2
	满足

	├ 4009@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.96
	2
	满足

	├ 4010@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.95
	2
	满足

	├ 4011@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.9
	2
	满足

	├ 4012@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.98
	2
	满足

	├ 4013@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.93
	2
	满足

	├ 4014@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9.02
	2
	过亮不宜

	├ 4015@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.95
	2
	过亮不宜

	├ 4016@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.09
	2
	满足

	├ 4017@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.12
	2
	满足

	├ 4018@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.13
	2
	满足

	├ 4019@9[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@9[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@9[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.82
	2
	满足

	├ 4057@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.01
	2
	满足

	├ 4059@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	4
	2
	满足

	├ 4060@9[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.99
	2
	满足

	├ 4061@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@9[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○10
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@10[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.77
	2
	满足

	├ 4005@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.63
	2
	满足

	├ 4006@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.03
	2
	满足

	├ 4009@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.92
	2
	满足

	├ 4010@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.98
	2
	满足

	├ 4011@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.88
	2
	满足

	├ 4012@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	3.02
	2
	满足

	├ 4013@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	3
	2
	满足

	├ 4014@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9.02
	2
	过亮不宜

	├ 4015@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9
	2
	过亮不宜

	├ 4016@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.1
	2
	满足

	├ 4017@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.12
	2
	满足

	├ 4018@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.13
	2
	满足

	├ 4019@10[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@10[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@10[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.79
	2
	满足

	├ 4057@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.02
	2
	满足

	├ 4059@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	4
	2
	满足

	├ 4060@10[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.96
	2
	满足

	├ 4061@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@10[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○11
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@11[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.77
	2
	满足

	├ 4005@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.62
	2
	满足

	├ 4006@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.03
	2
	满足

	├ 4009@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.95
	2
	满足

	├ 4010@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.98
	2
	满足

	├ 4011@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.88
	2
	满足

	├ 4012@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.95
	2
	满足

	├ 4013@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.95
	2
	满足

	├ 4014@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.94
	2
	过亮不宜

	├ 4015@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9.06
	2
	过亮不宜

	├ 4016@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.1
	2
	满足

	├ 4017@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.09
	2
	满足

	├ 4018@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.14
	2
	满足

	├ 4019@11[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@11[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@11[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.82
	2
	满足

	├ 4057@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3
	2
	满足

	├ 4059@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	3.95
	2
	满足

	├ 4060@11[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	3.98
	2
	满足

	├ 4061@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@11[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○12
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@12[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.78
	2
	满足

	├ 4005@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.62
	2
	满足

	├ 4006@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3
	2
	满足

	├ 4009@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.96
	2
	满足

	├ 4010@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.99
	2
	满足

	├ 4011@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.87
	2
	满足

	├ 4012@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	3
	2
	满足

	├ 4013@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.93
	2
	满足

	├ 4014@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.9
	2
	过亮不宜

	├ 4015@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9
	2
	过亮不宜

	├ 4016@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.09
	2
	满足

	├ 4017@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.1
	2
	满足

	├ 4018@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.12
	2
	满足

	├ 4019@12[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@12[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@12[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.78
	2
	满足

	├ 4057@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.01
	2
	满足

	├ 4059@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	4
	2
	满足

	├ 4060@12[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	4.02
	2
	满足

	├ 4061@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@12[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算

	○13
	
	
	
	
	
	

	├ 4002@13[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	25.99
	
	1
	未计算

	├ 4003@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	33.7
	3.77
	2
	满足

	├ 4005@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.45
	3.6
	2
	满足

	├ 4006@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.53
	
	1
	未计算

	├ 4007@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	19.47
	
	1
	未计算

	├ 4008@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.87
	3.05
	2
	满足

	├ 4009@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.94
	2
	满足

	├ 4010@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.98
	2
	满足

	├ 4011@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.96
	2.91
	2
	满足

	├ 4012@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.72
	2.98
	2
	满足

	├ 4013@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.71
	2.94
	2
	满足

	├ 4014@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	9.02
	2
	过亮不宜

	├ 4015@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.42
	8.87
	2
	过亮不宜

	├ 4016@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.08
	2
	满足

	├ 4017@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.56
	3.09
	2
	满足

	├ 4018@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	17.79
	3.11
	2
	满足

	├ 4019@13[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	17.32
	
	1
	未计算

	├ 4021@13[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.79
	
	1
	未计算

	├ 4022@13[楼梯间]
	Ⅴ
	侧面采光
	7.75
	
	1
	未计算

	├ 4023@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	6.38
	
	1
	未计算

	├ 4024@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4025@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.76
	
	1
	未计算

	├ 4026@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4027@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4028@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4029@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4030@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4031@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4032@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4033@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4034@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4036@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	2.76
	
	1
	未计算

	├ 4038@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.06
	
	1
	未计算

	├ 4056@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	20.31
	5.78
	2
	满足

	├ 4057@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	18.94
	3.01
	2
	满足

	├ 4059@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.4
	4.03
	2
	满足

	├ 4060@13[客房]
	Ⅳ
	侧面采光
	38.37
	4
	2
	满足

	├ 4061@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.39
	
	1
	未计算

	└ 4062@13[卫生间]
	Ⅴ
	侧面采光
	5.36
	
	1
	未计算


	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1002
	大堂
	IV
	混合
	1.00 
	89.35
	89.35
	100

	
	1003
	大堂
	IV
	侧面
	2.00 
	200.46
	200.46
	100

	
	1004
	大堂
	IV
	侧面
	2.00 
	220.01
	220.01
	100

	2
	2001
	餐厅
	IV
	侧面
	2.00 
	335.28
	335.28
	100

	
	2005
	餐厅
	IV
	侧面
	2.00 
	104.48
	104.48
	100

	
	2007
	会议厅
	III
	侧面
	3.00 
	52.07
	52.07
	100

	3
	3011
	大堂
	IV
	侧面
	2.00 
	707.96
	707.96
	100

	4~13
	4003
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	33.7
	33.7
	100

	
	4005
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	20.45
	20.45
	100

	
	4008
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.87
	18.87
	100

	
	4009
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.96
	18.96
	100

	
	4010
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.96
	18.96
	100

	
	4011
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.96
	18.96
	100

	
	4012
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.72
	18.72
	100

	
	4013
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.71
	18.71
	100

	
	4014
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.42
	18.42
	100

	
	4015
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.42
	18.42
	100

	
	4016
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.56
	18.56
	100

	
	4017
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.56
	18.56
	100

	
	4018
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	17.79
	17.79
	100

	
	4056
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	20.31
	20.31
	100

	
	4057
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	18.94
	18.94
	100

	
	4059
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	38.4
	38.4
	100

	
	4060
	客房
	IV
	侧面
	2.00 
	38.37
	38.37
	100

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	大堂
	混合
	1.00 
	－
	89.35
	89.35
	100

	大堂
	侧面
	2.00 
	300
	1128.43
	1128.43
	100

	餐厅
	侧面
	2.00 
	150
	439.77
	439.77
	100

	会议厅
	侧面
	3.00 
	450
	52.07
	52.07
	100

	客房
	侧面
	2.00 
	300
	3751.03
	3751.03
	100

	总计达标面积比例(%)
	100


	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1002
	大堂
	IV
	侧面
	17.03
	1.75
	9.74
	不满足

	
	1003
	大堂
	IV
	侧面
	18.55
	2.47
	7.52
	不满足

	
	1004
	大堂
	IV
	侧面
	17.54
	2.88
	6.08
	不满足

	2
	2001
	餐厅
	IV
	侧面
	21.47
	4.51
	4.76
	满足

	
	2005
	餐厅
	IV
	侧面
	21.2
	8.2
	2.59
	满足

	
	2007
	会议厅
	III
	侧面
	19.9
	4.55
	4.37
	满足

	3
	3011
	大堂
	IV
	侧面
	22.21
	6.6
	3.37
	满足

	4~13
	4003
	客房
	IV
	侧面
	18.4
	3.85
	4.77
	满足

	
	4005
	客房
	IV
	侧面
	17.94
	3.64
	4.92
	满足

	
	4008
	客房
	IV
	侧面
	17
	3.01
	5.64
	满足

	
	4009
	客房
	IV
	侧面
	17.37
	2.95
	5.89
	满足

	
	4010
	客房
	IV
	侧面
	17.71
	3.05
	5.81
	满足

	
	4011
	客房
	IV
	侧面
	17.14
	2.9
	5.92
	满足

	
	4012
	客房
	IV
	侧面
	17.06
	2.95
	5.78
	满足

	
	4013
	客房
	IV
	侧面
	17.31
	2.9
	5.96
	满足

	
	4014
	客房
	IV
	侧面
	18.85
	9
	2.1
	满足

	
	4015
	客房
	IV
	侧面
	18.52
	8.98
	2.06
	满足

	
	4016
	客房
	IV
	侧面
	17.08
	3.12
	5.47
	满足

	
	4017
	客房
	IV
	侧面
	17.48
	3.19
	5.48
	满足

	
	4018
	客房
	IV
	侧面
	17.32
	3.14
	5.52
	满足

	
	4056
	客房
	IV
	侧面
	17.86
	5.86
	3.05
	满足

	
	4057
	客房
	IV
	侧面
	17.46
	3.07
	5.69
	满足

	
	4059
	客房
	IV
	侧面
	18.46
	3.93
	4.7
	满足

	
	4060
	客房
	IV
	侧面
	18.21
	3.96
	4.6
	满足


