	 
楼层\房间\门窗编号
	 
面积(m^2)
	 
开启比例
	 
门窗类型
	透光面积 
-------- 
房间面积
	开启面积 
-------- 
房间面积
	 
外窗开启比
	 
门窗开启比
	 
幕墙开启比

	○1层
	
	
	
	
	
	
	
	

	├○1001
	38.28
	
	
	0.11
	0.13
	0.3
	0.63
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱└ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1002
	39.79
	
	
	0.32
	0.19
	0.3
	0.46
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1003
	40.79
	
	
	0.31
	0.19
	0.3
	0.46
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1005
	39.79
	
	
	0.26
	0.17
	0.3
	0.49
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1006
	64.19
	
	
	0.13
	0.1
	0.3
	0.52
	－

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱└ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1007
	213.5
	
	
	0.1
	0.03
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C6035
	21
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1012
	9.18
	
	
	0.92
	1.1
	0.3
	0.63
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1013
	15.34
	
	
	0.41
	0.62
	0.3
	0.68
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C0935
	3.15
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C0935
	3.15
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1014
	20.24
	
	
	0.26
	0.08
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1016
	94.8
	
	
	0.13
	0.08
	0.3
	0.46
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1017
	105.23
	
	
	0.12
	0.07
	0.3
	0.46
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1018
	90.38
	
	
	0.14
	0.08
	0.3
	0.46
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1022
	62.44
	
	
	0.05
	0.13
	0.3
	0.78
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ M1521
	3.15
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱└ C0935
	3.15
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1026
	26.69
	
	
	0.12
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C0935
	3.15
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○1033
	64.33
	
	
	0.2
	0.12
	0.3
	0.46
	－

	︱├ M1821
	3.78
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	└○1034
	32.57
	
	
	0.16
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	  └ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	○2层
	
	
	
	
	
	
	
	

	├○2001
	38.29
	
	
	0.27
	0.08
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2002
	39.8
	
	
	0.47
	0.14
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2003
	40.81
	
	
	0.46
	0.14
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2004
	38.79
	
	
	0.49
	0.15
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2005
	39.8
	
	
	0.42
	0.13
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2006
	37.65
	
	
	0.28
	0.08
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2009
	356.69
	
	
	0.03
	0.01
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C2627
	8.93
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2011
	79.3
	
	
	0.24
	0.07
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C0935
	3.15
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2012
	32.55
	
	
	0.16
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2013
	9.18
	
	
	2.25
	0.68
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C3527
	12.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2014
	34.39
	
	
	0.31
	0.09
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1635
	5.49
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2015
	13.11
	
	
	0.4
	0.12
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2017
	95.2
	
	
	0.2
	0.06
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2018
	106.27
	
	
	0.18
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2019
	90.53
	
	
	0.21
	0.06
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2028
	26.69
	
	
	0.16
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○2030
	23.61
	
	
	0.22
	0.07
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	└○2035
	17.49
	
	
	0.72
	0.22
	0.3
	0.3
	－

	  └ C3635
	12.6
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	○3层
	
	
	
	
	
	
	
	

	├○3001
	584.59
	
	
	0.14
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3002
	265.97
	
	
	0.12
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0635
	2.1
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3003
	173.83
	
	
	0.19
	0.06
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3004
	32.57
	
	
	0.13
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3006
	94.8
	
	
	0.2
	0.06
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3007
	105.23
	
	
	0.18
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3008
	90.38
	
	
	0.21
	0.06
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3011
	73.87
	
	
	0.33
	0.1
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1535
	5.25
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1835
	6.3
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○3016
	26.69
	
	
	0.12
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C0935
	3.15
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	└○3022
	28.36
	
	
	0.15
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	  └ C1235
	4.2
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	○4层
	
	
	
	
	
	
	
	

	├○4001
	584.59
	
	
	0.11
	0.03
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1227
	3.24
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4002
	265.97
	
	
	0.09
	0.03
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4003
	173.83
	
	
	0.16
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4004
	10
	
	
	0.41
	0.12
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4006
	94.8
	
	
	0.15
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4007
	105.23
	
	
	0.14
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4008
	90.38
	
	
	0.16
	0.05
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4011
	32.57
	
	
	0.12
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4016
	26.69
	
	
	0.09
	0.03
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C0927
	2.43
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○4022
	73.87
	
	
	0.26
	0.08
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0927
	2.43
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	└○4023
	28.36
	
	
	0.14
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	  └ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	○5层
	
	
	
	
	
	
	
	

	├○5001
	771.35
	
	
	0.11
	0.04
	0.3
	0.32
	－

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ M1421
	2.91
	1
	外门
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.56
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C0627
	1.62
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○5002
	73.87
	
	
	0.26
	0.08
	0.3
	0.3
	－

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C0927
	2.43
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱├ C1827
	4.86
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	︱└ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	├○5003
	28.36
	
	
	0.14
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	︱└ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	

	└○5004
	32.57
	
	
	0.12
	0.04
	0.3
	0.3
	－

	  └ C1527
	4.05
	0.3
	外窗
	
	
	
	
	


	检查项
	计算值
	标准要求
	结论
	可否性能权衡

	 体形系数
	0.15
	建筑面积A<=800㎡，S≤0.50；建筑面积A>800㎡，S≤0.40
	满足
	

	⊙窗墙比
	
	甲类公共建筑单一立面窗墙面积比不应大于0.75
	满足
	

	⊙可见光透射比
	
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;
	满足
	

	⊙天窗
	
	
	不需要
	

	⊙屋顶构造
	
	屋顶热工应当符合表3.2.1-1的要求
	满足
	

	⊙外墙构造
	
	外墙热工应当符合表3.2.1-1的要求
	满足
	

	 热桥主体热阻比
	0.6
	热桥部位热阻与主断面热阻的比值不应小于0.50
	满足
	

	⊙挑空楼板构造
	
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40
	满足
	

	⊙采暖与非采暖隔墙
	
	K≤1.5
	满足
	

	 地下车库与供暖房间之间的楼板
	无
	K≤0.5
	不需要
	

	 变形缝
	无
	K≤0.60
	不需要
	

	⊙外门构造
	
	K≤3.00
	满足
	

	⊙外窗热工
	
	
	满足
	

	⊙周边地面构造
	
	R≥0.60
	满足
	

	 采暖地下室外墙构造
	无
	R≥0.60
	不需要
	

	⊙有效通风换气面积
	有通风换气装置
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在立面面积的5% 
	满足
	

	⊙非中空窗面积比
	
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%
	满足
	

	 结论
	
	
	满足
	


	朝向
	窗面积
	墙面积(包括洞)
	窗墙比

	东
	229.41
	946.344
	0.242

	南
	561.72
	1444.986
	0.389

	西
	188.188
	946.344
	0.199

	北
	589.998
	1446.211
	0.408

	平均
	1569.316
	4783.885
	0.328

	屋顶
	0
	1668.832
	0


	类型
	构造
	增量限值(%)
	实际增量(%)
	结论

	屋顶
	屋顶构造一
	10
	0
	满足

	外墙
	外墙构造一
	10
	0
	满足

	阳台隔墙
	阳台隔墙构造一
	10
	0
	满足


	检查项
	计算值
	标准要求
	结论

	 体形系数
	0.15
	建筑面积A<=800㎡，S≤0.50；建筑面积A>800㎡，S≤0.40
	满足

	⊙屋顶构造
	
	屋顶热工应当符合表3.3.3的要求
	满足

	⊙外墙构造
	
	外墙热工应当符合表3.3.3的要求
	适宜

	⊙挑空楼板构造
	
	K≤0.60
	适宜

	⊙采暖与非采暖隔墙
	
	K≤1.5
	适宜

	 地下车库与供暖房间之间的楼板
	无
	K≤0.60
	不需要

	 变形缝
	无
	K≤0.60
	不需要

	⊙外门构造
	
	K≤3.00
	满足

	⊙外窗热工
	
	
	满足

	⊙综合权衡
	Ed=33.66; Er=未计算
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗
	未知结论

	 结论
	
	
	未知结论


	热桥部位
	热桥类型
	热惰性指标
	室外计算温度(℃)
	内表面最低温度(℃)
	结论

	外墙－屋顶
	OW-R5
	1.9
	-10.36
	12.92
	不结露

	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	2.46
	-10.36
	8.84
	不结露

	外墙－窗上口
	OW-WU4
	2.46
	-10.36
	8.84
	不结露

	外墙－窗下口
	OW-WB8
	2.46
	-10.36
	8.45
	不结露

	外墙－凸墙角
	OW-C1
	2.46
	-10.36
	13.48
	不结露

	外墙－凹墙角
	OW-C2
	2.46
	-10.36
	13.48
	不结露

	外墙－楼板
	OW-F1
	2.46
	-10.36
	15.69
	不结露

	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	1.56
	-11.8
	10.82
	不结露

	外墙－内隔墙
	OW-P1
	2.46
	-10.36
	15.88
	不结露


